## Sheet1
中央生态环境保护督察组群众信访举报办理情况公开表
整改责任单位（盖章）：长寿区人民政府 2024年11月12日
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 问题 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | X3CQ202405180052 | 长寿区海棠镇石桥坝村天然气净化厂引进分厂排放废气，养菌的污水设备长期运行不正常，污水量、排放量、处理量不对应，厂里面外排污水的排口不合理，污水日常存放在几个大池内，遇下雨或者污水多时，夜间混合清水通过外排口偷排至厂门前小溪沟，污染小河。 | 水 | 问题部分属实 1.排放废气问题属实。对该公司法定废气排口及厂界无组织废气开展监测，监测结果均达标。但部分污水池在污水处理过程中存在臭气散排。 2.不正常运行污水处置装置问题不属实。现场调取生化池运行维护相关资料，公司污水总排口水样监测结果达标，综合显示污水设备系统运行正常。 3.污水产生量、处理量、排放量不对应问题不属实。经比对相关资料，公司实际生产负荷与实际污水处理负荷基本对应，且污水处理能力满足实际要求。 4.该公司污水排口不合理问题部分属实。该公司依法设置法定污水排口，但部分标识标牌设置不规范。 5.偷排污水至打鱼溪问题不属实。巡查周边未发现偷排行为及痕迹，走访调查，未接到该厂偷排污水的相关反映。 | 部分 属实 | 1.督促引进分厂立即完善相关标识标牌。 2.按照整改方案逐步完成污水处理池加盖工作，对散排臭气集中收集处置，减少散排异味，达到群众满意的效果。 | （一）引进分厂针对污水在曝气或好氧等处理过程中存在废气散排情况，制定了《引进分厂污水池恶臭治理工程》方案，并按照该方案开展污水池恶臭治理项目。目前已完成项目实施，区生态环境监测站对该公司厂界无组织废气开展布点监测，监测结果符合相关标准限值要求。 （二）长寿区生态环境局以“双随机、一公开”为依托对引进分厂开展执法监管，如发现不正常运行污染治理设施等环境违法行为，将依法查处。 （三）引进分厂已对污水收集管网、污水处理池、污水排放口、厂区雨污切换阀等标识标牌进行规范设置。 | 已办结 | 无