

长水发〔2021〕204号

重庆市长寿区水利局

关于重庆市长寿区石堰镇桃花河河岸生态修复及环境综合整治项目洪水影响评价报告的批复
重庆长寿区石堰镇人民政府： 

你单位关于重庆市长寿区石堰镇桃花河河岸生态修复及环境综合整治项目洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《重庆市长寿区石堰镇桃花河河岸生态修复及环境综合整治项目洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意重庆市长寿区石堰镇桃花河河岸生态修复及环境综合整治项目洪水影响评价报告的结论

（一）评价河段均采用防洪标准为10年一遇，涉护岸工程防洪标准为10年一遇。

（二）该工程位于石堰镇桃花溪，起于范家桥水库下游，工程终点为郑家桥，治理河道长度10.8km，工程河段主要由护岸工程、巡护步道工程、休闲景观工程三部分组成。工程涉河建筑物为河坎湾桥、祝家沟桥，所涉河道分别为陈家沟、龙河。河坎湾桥占用河道岸线长度30m，祝家沟桥占用河道岸线长度25m。

1. 护岸工程

本工程护岸总长7770m，左岸工程措施段长度合计3670m，右岸工程措施长度为4100m。格宾护脚高2.0m，每1.0m高分一层采用梯级式格宾砌筑，从上到下第一层结构顶宽1.0m，第二层宽1.5m，格宾护脚埋深应在最大冲刷深度1.0m，置于土基之上时进行500mm块石换填；背水侧设置聚酯长纤无纺布，填石采用块石或卵石，要求强度等级不小于MU30，不易水解，抗风化硬质岩石，填充空隙率不大于30%；格宾填石粒径以100-300mm。格宾石笼砌筑笼体之间交错砌筑。开挖坡比按照1:0.75，坡面撒播狗牙根。沿河设计下河梯步，下河梯步采用C20砼浇筑，共新建下河梯步5座，主要布置在亲水平台处。台阶宽3m，水面以上部分台阶每级深度0.3m，高度0.2m，邻水两级台阶深度0.6m，高0.4m。

2. 巡护步道工程
。新建巡护步道19978.00m，左岸巡护步道总长9198.00m，右岸巡护步道总长10780m，巡护步道采用混凝土铺设，宽度1.5m。

3. 休闲景观工程
休闲景观主要包括修建亲水平台、休闲广场，并配套建设休闲亭、生态植物廊架等景观美化设施。休闲景观主要包括新建下河梯步5处，亲水平台8处，休闲广场2处，休闲亭10座，生态植物廊架2处。并拆除阻水桥1座，位于中坝湾桥下游，为人行桥2#。

在居民区及部分桥梁河岸处设置亲水平台，面积50m2，外侧设置石材栏杆，采用30厚400-700浅米色自然面花岗岩铺装，嵌直径20-40浅灰色圆卵石。基本型式组合为5m×10m亲水平台，平台上设置3×3m四角景观亭。

在黄家桥下游K4+800近岸空地设置小型广场，面积约125m2，广场采用30厚400-700浅米色自然面花岗岩铺装，嵌直径20-40浅灰色圆卵石。广场内设置生态植物廊架，外侧近河道处六角景观亭一座。

在石坝村委会南侧现状水泥平台处设置小型景观广场，面积约195m2，广场采用30厚400-700浅米色自然面花岗岩铺装，嵌直径20-40浅灰色圆卵石。广场内设置生态植物廊架，外侧近河道处四角景观亭一座。

护岸工程堤脚线控制坐标表
	编号
	左右岸桩号
	坐  标  值
	转弯半径（m）
	方位角α(°)

	
	
	X
	Y
	
	

	Z1
	Z0+000.0
	3332153.78
	420716.55
	--
	--

	Z2
	Z0+020.4
	3332137.85
	420703.86
	51
	26.43969°

	Z3
	Z0+043.9
	3332116.77
	420693.89
	
	

	Z4
	Z0+118.3
	3332044.02
	420678.29
	119
	10.58081°

	Z5
	Z0+140.3
	3332023.08
	420671.73
	
	

	Z6
	Z0+160.3
	3332004.56
	420663.99
	41
	63.51853°

	Z7
	Z0+205.8
	3331961.94
	420670.8
	
	

	Z8
	Z0+235.0
	3331939.88
	420689.88
	59
	24.84230°

	Z9
	Z0+260.5
	3331917.55
	420701.95
	
	

	Z10
	Z0+362.3
	3331819.75
	420729.99
	5
	60.92557°

	Z11
	Z0+367.6
	3331814.84
	420728.72
	
	

	Z12
	Z0+398.6
	3331792.9
	420706.84
	59
	15.81496°

	Z13
	Z0+414.9
	3331783.09
	420693.9
	
	

	Z14
	Z0+460.7
	3331760.69
	420653.9
	99
	15.47355°

	Z15
	Z0+487.5
	3331750.91
	420629.1
	
	

	Z16
	Z0+525.9
	3331741.75
	420591.74
	26
	103.63418°

	Z17
	Z0+573.0
	3331704.52
	420574.85
	
	

	Z18
	Z0+614.9
	3331667.33
	420594.14
	24
	103.58190°

	Z19
	Z0+658.3
	3331632.97
	420578.58
	
	

	Z20
	Z0+680.0
	3331627.77
	420557.46
	--
	--

	Z21
	Z0+680.0
	3331286.92
	419851.13
	--
	--

	Z22
	Z0+692.3
	3331292.61
	419840.27
	150.5
	12.40316°

	Z23
	Z0+724.8
	3331304.49
	419810
	
	

	Z24
	Z0+776.8
	3331318.13
	419759.89
	150.5
	7.23004°

	Z25
	Z0+795.8
	3331321.95
	419741.3
	
	

	Z26
	Z0+844.1
	3331328.67
	419693.42
	40.5
	67.28939°

	Z27
	Z0+891.7
	3331309.25
	419652.97
	
	

	Z28
	Z0+918.0
	3331286.63
	419639.53
	99.5
	15.49596°

	Z29
	Z0+944.9
	3331265.62
	419622.85
	
	

	Z30
	Z0+963.6
	3331252.68
	419609.36
	150.5
	7.88275°

	Z31
	Z0+984.3
	3331237.37
	419595.44
	
	

	Z32
	Z1+084.8
	3331158.53
	419533.14
	6.5
	88.59325°

	Z33
	Z1+094.8
	3331149.5
	419534.08
	
	

	Z34
	Z1+100.0
	3331146.2
	419538.06
	--
	--

	Z35
	Z1+100.0
	3330570.64
	419496.06
	--
	--

	Z36
	Z1+109.8
	3330563.02
	419489.9
	6
	81.72319°

	Z37
	Z1+118.4
	3330555.17
	419490.15
	
	

	Z38
	Z1+152.2
	3330530.33
	419513.11
	90
	13.87303°

	Z39
	Z1+174.0
	3330512.7
	419525.82
	
	

	Z40
	Z1+209.6
	3330481.49
	419543.03
	120
	16.67768°

	Z41
	Z1+244.5
	3330453.77
	419564.08
	
	

	Z42
	Z1+261.2
	3330442.11
	419575.96
	120
	14.14408°

	Z43
	Z1+290.8
	3330418.98
	419594.34
	
	

	Z44
	Z1+300.1
	3330411.03
	419599.2
	54
	62.05092°

	Z45
	Z1+358.6
	3330355.36
	419599.56
	
	

	Z46
	Z1+386.3
	3330331.53
	419585.44
	60
	5.49804°

	Z47
	Z1+392.1
	3330326.45
	419582.75
	
	

	Z48
	Z1+405.0
	3330314.71
	419577.24
	42.5
	155.34965°

	Z49
	Z1+520.3
	3330333.14
	419496.27
	
	

	Z50
	Z1+540.0
	3330352.88
	419496.44
	--
	--

	Z51
	Z1+540.0
	3330057.41
	419260.84
	--
	--

	Z52
	Z1+584.6
	3330014.31
	419249.23
	60
	11.42392°

	Z53
	Z1+596.6
	3330002.53
	419247.29
	
	

	Z54
	Z1+618.7
	3329980.5
	419245.88
	40
	49.46937°

	Z55
	Z1+653.2
	3329951.05
	419229.96
	
	

	Z56
	Z1+668.6
	3329941.82
	419217.66
	15
	89.92395°

	Z57
	Z1+692.1
	3329920.84
	419214.65
	
	

	Z58
	Z1+758.7
	3329867.5
	419254.55
	100
	4.63322°

	Z59
	Z1+766.8
	3329861.23
	419259.65
	
	

	Z60
	Z1+906.9
	3329756.18
	419352.38
	15
	63.87848°

	Z61
	Z1+923.7
	3329740.52
	419355
	
	

	Z62
	Z1+936.7
	3329728.48
	419350.02
	30
	24.86947°

	Z63
	Z1+949.7
	3329717.88
	419342.63
	
	

	Z64
	Z1+959.6
	3329711.17
	419335.36
	45
	26.20838°

	Z65
	Z1+980.2
	3329701.1
	419317.61
	
	

	Z66
	Z2+005.0
	3329694.07
	419293.84
	150
	9.56542°

	Z67
	Z2+030.0
	3329689
	419269.34
	
	

	Z68
	Z2+050.0
	3329686.59
	419249.53
	--
	--

	Z69
	Z2+050.0
	3329292.47
	418278.01
	--
	--

	Z70
	Z2+068.8
	3329277.62
	418266.5
	31.5
	129.87281°

	Z71
	Z2+140.2
	3329290.19
	418210.83
	
	

	Z72
	Z2+205.9
	3329354.34
	418196.8
	18.5
	53.06875°

	Z73
	Z2+223.0
	3329367.21
	418186.42
	
	

	Z74
	Z2+283.0
	3329392.19
	418131.84
	18.5
	74.02277°

	Z75
	Z2+306.9
	3329387.4
	418110.09
	
	

	Z76
	Z2+335.2
	3329365.95
	418091.72
	90.5
	17.93133°

	Z77
	Z2+363.5
	3329341.93
	418076.94
	
	

	Z78
	Z2+381.1
	3329325.65
	418070.15
	59.5
	53.67032°

	Z79
	Z2+436.9
	3329290.74
	418029.32
	
	

	Z80
	Z2+470.0
	3329282.9
	417997.12
	--
	--

	Z81
	Z2+470.0
	3328710.38
	418035.18
	--
	--

	Z82
	Z2+513.5
	3328673.43
	418012.26
	199.8
	18.22823°

	Z83
	Z2+577.0
	3328625.61
	417970.79
	
	

	Z84
	Z2+695.8
	3328549.35
	417879.77
	44.5
	44.58757°

	Z85
	Z2+730.4
	3328539.1
	417847.6
	
	

	Z86
	Z2+867.2
	3328550.15
	417711.29
	209.5
	4.52512°

	Z87
	Z2+883.7
	3328552.13
	417694.87
	
	

	Z88
	Z2+968.8
	3328565.67
	417610.84
	110.5
	84.41381°

	Z89
	Z3+131.6
	3328484.7
	417486.4
	
	

	Z90
	Z3+138.2
	3328478.34
	417484.72
	210.5
	10.41493°

	Z91
	Z3+176.5
	3328440.66
	417478.39
	
	

	Z92
	Z3+208.7
	3328408.5
	417475.96
	35.5
	61.66349°

	Z93
	Z3+246.9
	3328378.75
	417455.01
	
	

	Z94
	Z3+312.3
	3328352.16
	417395.31
	35.5
	43.13073°

	Z95
	Z3+339.0
	3328351.05
	417369.23
	
	

	Z96
	Z3+366.0
	3328359.91
	417343.68
	15.5
	65.66430°

	Z97
	Z3+383.8
	3328355.93
	417327.35
	
	

	Z98
	Z3+425.7
	3328325.53
	417298.55
	90.5
	46.80487°

	Z99
	Z3+499.6
	3328258
	417273.9
	
	

	Z100
	Z3+509.1
	3328248.58
	417274.45
	44.5
	46.27458°

	Z101
	Z3+545.0
	3328215.67
	417262.61
	
	

	Z102
	Z3+589.9
	3328182.8
	417232.03
	71.5
	48.14159°

	Z103
	Z3+650.0
	3328160.01
	417178.35
	
	

	Z104
	Z3+670.0
	3328160.38
	417158.31
	--
	--

	Y1
	Y0+000.0
	3332157.53
	420711.62
	--
	--

	Y2
	Y0+031.9
	3332132.19
	420692.21
	29
	25.35105°

	Y3
	Y0+044.8
	3332120.63
	420686.88
	
	

	Y4
	Y0+096.6
	3332069.91
	420676
	121
	8.13098°

	Y5
	Y0+113.8
	3332053.43
	420671.22
	
	

	Y6
	Y0+160.0
	3332010.13
	420655.27
	59
	66.43903°

	Y7
	Y0+228.4
	3331947.14
	420669.8
	
	

	Y8
	Y0+245.9
	3331934.99
	420682.47
	51
	30.21262°

	Y9
	Y0+272.8
	3331912.23
	420696.2
	
	

	Y10
	Y0+365.7
	3331822.91
	420721.8
	7
	60.92557°

	Y11
	Y0+373.2
	3331816.03
	420720.03
	
	

	Y12
	Y0+399.0
	3331797.75
	420701.79
	51
	15.81496°

	Y13
	Y0+413.1
	3331789.27
	420690.6
	
	

	Y14
	Y0+459.2
	3331766.73
	420650.36
	91
	15.47355°

	Y15
	Y0+483.8
	3331757.74
	420627.57
	
	

	Y16
	Y0+523.7
	3331748.24
	420588.84
	32
	103.63418°

	Y17
	Y0+581.5
	3331702.43
	420568.05
	
	

	Y18
	Y0+620.9
	3331667.49
	420586.18
	20
	103.58190°

	Y19
	Y0+657.1
	3331638.86
	420573.2
	
	

	Y20
	Y0+670.0
	3331635.77
	420560.64
	--
	--

	Y21
	Y0+670.0
	3331649.46
	420109.12
	--
	--

	Y22
	Y0+684.1
	3331661.26
	420116.8
	26.5
	65.57038°

	Y23
	Y0+714.4
	3331689.96
	420116.92
	
	

	Y24
	Y0+733.9
	3331706.39
	420106.43
	32.5
	96.75645°

	Y25
	Y0+788.8
	3331714.06
	420058.45
	
	

	Y26
	Y0+794.6
	3331710.35
	420053.93
	59.5
	21.28686°

	Y27
	Y0+816.7
	3331693.53
	420039.78
	
	

	Y28
	Y0+834.6
	3331677.95
	420031
	99.5
	22.04688°

	Y29
	Y0+872.9
	3331641.84
	420019
	
	

	Y30
	Y0+888.6
	3331626.24
	420016.98
	150.5
	30.89749°

	Y31
	Y0+969.8
	3331552.33
	419985.89
	
	

	Y32
	Y0+978.2
	3331545.7
	419980.66
	41.5
	33.94032°

	Y33
	Y1+002.8
	3331523.12
	419971.86
	
	

	Y34
	Y1+082.3
	3331443.84
	419965.87
	150.5
	11.09683°

	Y35
	Y1+111.5
	3331415.16
	419960.88
	
	

	Y36
	Y1+197.4
	3331332.32
	419938.03
	100.5
	33.80728°

	Y37
	Y1+256.7
	3331282.93
	419906.79
	
	

	Y38
	Y1+260.6
	3331280.43
	419903.88
	12.5
	65.94794°

	Y39
	Y1+275.0
	3331278.58
	419890.4
	
	

	Y40
	Y1+326.9
	3331300.66
	419843.42
	299.5
	13.41359°

	Y41
	Y1+397.0
	3331322.82
	419777.07
	
	

	Y42
	Y1+474.7
	3331338.65
	419701.01
	47.5
	63.54791°

	Y43
	Y1+527.4
	3331321.53
	419654.01
	
	

	Y44
	Y1+587.3
	3331274.39
	419616.9
	200.5
	2.43353°

	Y45
	Y1+595.9
	3331267.82
	419611.49
	
	

	Y46
	Y1+701.0
	3331188.01
	419542.98
	149.5
	2.66477°

	Y47
	Y1+708.0
	3331182.63
	419538.57
	
	

	Y48
	Y1+757.0
	3331143.98
	419508.4
	90.5
	26.85301°

	Y49
	Y1+799.4
	3331117.77
	419475.55
	
	

	Y50
	Y1+856.8
	3331093.39
	419423.67
	209.5
	6.11862°

	Y50
	Y1+856.8
	3331093.39
	419423.67
	209.5
	6.11862°

	Y51
	Y1+879.1
	3331082.82
	419403.97
	
	

	Y52
	Y2+020.0
	3331009.67
	419283.58
	--
	--

	Y53
	Y2+020.0
	3330551.87
	419479.66
	--
	--

	Y54
	Y2+048.5
	3330531.91
	419500.03
	90
	23.66401°

	Y55
	Y2+085.7
	3330501.22
	419520.53
	
	

	Y56
	Y2+102.9
	3330485.25
	419526.95
	90
	20.83463°

	Y57
	Y2+135.6
	3330457.75
	419544.36
	
	

	Y58
	Y2+160.4
	3330439.54
	419561.19
	120
	13.38329°

	Y59
	Y2+188.5
	3330416.93
	419577.65
	
	

	Y60
	Y2+214.9
	3330393.88
	419590.62
	30
	56.49013°

	Y61
	Y2+244.5
	3330365.49
	419591.17
	
	

	Y62
	Y2+297.3
	3330318.5
	419567.1
	31
	152.65623°

	Y63
	Y2+379.9
	3330332.52
	419508.51
	
	

	Y64
	Y2+400.0
	3330352.65
	419508.44
	--
	--

	Y65
	Y2+400.0
	3329755.5
	418578.43
	--
	--

	Y66
	Y2+413.9
	3329755.32
	418564.57
	29.5
	75.68142°

	Y67
	Y2+452.8
	3329732.76
	418536.27
	
	

	Y68
	Y2+461.9
	3329723.97
	418534.15
	59.5
	32.41947°

	Y69
	Y2+495.5
	3329690.78
	418535.67
	
	

	Y70
	Y2+519.8
	3329667.78
	418543.51
	60.5
	18.34961°

	Y71
	Y2+539.2
	3329648.76
	418546.75
	
	

	Y72
	Y2+553.7
	3329634.24
	418546.87
	209.5
	14.26934°

	Y73
	Y2+605.9
	3329582.66
	418553.77
	
	

	Y74
	Y2+701.3
	3329490.37
	418578.07
	45.5
	50.17571°

	Y75
	Y2+741.2
	3329452.41
	418571.14
	
	

	Y76
	Y2+825.2
	3329383.96
	418522.46
	60.5
	27.73542°

	Y77
	Y2+854.5
	3329365.04
	418500.47
	
	

	Y78
	Y2+908.4
	3329340.68
	418452.32
	120.5
	25.40978°

	Y79
	Y2+961.9
	3329327.74
	418400.92
	
	

	Y80
	Y3+049.8
	3329325.54
	418312.99
	59.5
	50.78252°

	Y81
	Y3+102.6
	3329302.52
	418267.46
	
	

	Y82
	Y3+118.6
	3329289.83
	418257.62
	18.5
	129.87858°

	Y83
	Y3+160.6
	3329297.21
	418224.93
	
	

	Y84
	Y3+226.8
	3329361.88
	418210.79
	17.5
	53.07452°

	Y85
	Y3+243.0
	3329374.05
	418200.98
	
	

	Y86
	Y3+304.5
	3329399.64
	418145.06
	44.5
	70.96626°

	Y87
	Y3+359.6
	3329389.88
	418094.33
	
	

	Y88
	Y3+458.9
	3329318.01
	418025.82
	60.5
	22.12481°

	Y89
	Y3+482.2
	3329304.59
	418006.88
	
	

	Y90
	Y3+500.0
	3329297.29
	417990.68
	--
	--

	Y91
	Y3+500.0
	3328545.29
	417503.84
	135
	41.86376°

	Y92
	Y3+598.6
	3328456.76
	417465.56
	
	

	Y93
	Y3+640.4
	3328414.99
	417463.77
	30
	60.94965°

	Y94
	Y3+672.4
	3328389.45
	417447.23
	
	

	Y95
	Y3+737.7
	3328360.19
	417388.78
	15
	57.89286°

	Y96
	Y3+752.9
	3328360.78
	417374.27
	
	

	Y97
	Y3+783.8
	3328376.83
	417347.86
	30
	87.89613°

	Y98
	Y3+829.8
	3328367.71
	417307.23
	
	

	Y99
	Y3+872.8
	3328331.84
	417283.58
	150
	18.57505°

	Y100
	Y3+921.4
	3328287.64
	417263.8
	
	

	Y101
	Y3+975.6
	3328235.28
	417249.95
	72
	33.92164°

	Y102
	Y4+018.2
	3328199.58
	417227.82
	
	

	Y103
	Y4+051.7
	3328177.49
	417202.64
	25
	42.27549°

	Y104
	Y4+070.1
	3328171.29
	417185.71
	
	

	Y105
	Y4+100.0
	3328171.82
	417155.84
	--
	--


连湾通道巡护步道涉河段中心线主要控制坐标表

	工程巡护步道编号
	涉河段长度m
	控制点坐标

	
	
	X
	Y
	X
	Y

	左岸-1
	8.6
	3332588.68
	420895.14
	3332582.43
	420901.09

	左岸-2
	5.1
	3332511.35
	420862.06
	3332508.76
	420866.46

	左岸-4
	100
	3331918.79
	420706.28
	3331819.01
	420734.88

	左岸-5
	12.0
	3331624.52
	420568.08
	3331616.69
	420577.2

	左岸-7
	18.0
	3331149.93
	419541.17
	3331136.61
	419552.87

	左岸-8
	60.0
	3330790.92
	419277.54
	3330754.96
	419278.95

	左岸-9
	45.0
	3330681.1
	419315.79
	3330669.94
	419351.77

	左岸-10
	8.8
	3330336.43
	419595.41
	3330330.23
	419606.37

	左岸-11
	29.1
	3329535.91
	418584.10 
	3329517.28
	418599.97

	左岸-12
	29.0
	3329421.67
	418563.84
	3329405.48
	418596.13

	左岸-13
	10.9
	3329282.13
	418210.65
	3329271.46
	418212.56

	右岸-2
	73.3
	3331716.18
	420463.16
	3331651.44
	420452.27

	右岸-3
	21.4
	3331672.81
	420363.35
	3331673.82
	420342.07

	右岸-4
	20.9
	3331596.26
	420299.87
	3331611.62
	420285.66

	右岸-5
	12.7
	3331553.16
	420210.36
	3331565.57
	420207.9

	右岸-7
	27.1
	3331283.86
	419891.91
	3331309.35
	419900.99

	右岸-8
	22.5
	3331311.63
	419834.44
	3331333.45
	419840.01

	右岸-9
	24.1
	3331329.21
	419777.65
	3331352.97
	419781.72

	右岸-10
	109.3
	3330665.18
	419245.25
	3330710.26
	419121.58

	右岸-11
	25.7
	3330229.04
	419307.55
	3330248.53
	419292.87

	右岸-12
	11.9
	3330058.71
	419239.17
	3330070.42
	419215.94

	右岸-13
	103.6
	3329752.06
	418922.95
	3329770.61
	419018.20 

	右岸-14
	30.0
	3329432.97
	418549.08
	3329425.45
	418522.86

	右岸-15
	139.2
	3329298.76
	418229.88
	3329328.96
	418274.10 


景观工程涉河主要拐点控制坐标表

	桩号
	型式
	景观分区
	坐标

	
	
	
	X
	Y

	K3+300~K3+400
	5×10m亲水平台+下河台阶
	景观十分区/在河道管理范围内
	3331300.72
	419624.08

	
	
	
	3331301.03
	419623.71

	
	
	
	3331298.32
	419626.92

	
	
	
	3331291.44
	419621.12

	
	
	
	3331297.86
	419626.54

	
	
	
	3331294.15
	419617.91

	
	
	
	3331293.89
	419631.24

	
	
	
	3331292.75
	419630.27

	K4+600~K4+700
	5×10m亲水平台+下河台阶
	景观九分区/在河道管理范围内
	3330373.45
	419610.67

	
	
	
	3330373.90
	419606.35

	
	
	
	3330374.94
	419610.83

	
	
	
	3330375.39
	419606.53

	
	
	
	3330367.63
	419610.06

	
	
	
	3330367.19
	419614.24

	
	
	
	3330376.14
	419615.18

	
	
	
	3330376.58
	419611.00

	
	
	
	3330376.54
	419611.36

	
	
	
	3330376.39
	419612.85

	
	
	
	3330383.26
	419611.54

	
	
	
	3330386.90
	419614.58

	
	
	
	3330387.45
	419613.18

	K5+600~K5+700
	5×10m亲水平台+下河台阶
	景观七分区/在河道管理范围内
	3329733.51
	419305.32

	
	
	
	3329733.67
	419309.52

	
	
	
	3329724.68
	419309.86

	
	
	
	3329724.52
	419305.67

	K7+300~K7+400
	5×10m亲水平台+下河台阶
	景观六分区/部分亲水平台和下河梯步在河道管理范围内
	3329293.87
	418186.47

	
	
	
	3329292.19
	418187.45

	
	
	
	3329291.25
	418193.42

	
	
	
	3329292.63
	418194.28

	
	
	
	3329287.92
	418195.73

	
	
	
	3329282.94
	418204.33

	
	
	
	3329280.54
	418200.88

	
	
	
	3329290.32
	418199.18

	
	
	
	3329282.94
	418204.33

	
	
	
	3329289.09
	418200.04

	
	
	
	3329293.51
	418203.75

	
	
	
	3329292.01
	418204.22

	
	
	
	3329293.54
	418209.09

	
	
	
	3329292.04
	418209.04

	K9+300~K9+400
	5×10m亲水平台
	景观四分区/部分亲水平台在河道管理范围内
	3328390.08
	417491.78

	
	
	
	3328388.73
	417491.11

	
	
	
	3328395.39
	417483.71

	
	
	
	3328394.13
	417482.89

	K9+500~K9+600
	5×10m亲水平台+下河台阶
	景观三分区/在河道管理范围内
	3328384.66
	417334.80

	
	
	
	3328384.12
	417336.21

	
	
	
	3328390.40
	417344.20

	
	
	
	3328394.48
	417345.18

	
	
	
	3328392.50
	417335.45

	
	
	
	3328409.49
	417342.00

	
	
	
	3328409.45
	417340.44

	
	
	
	3328396.59
	417336.43

	K10+500~K10+600
	5×10m亲水平台
	景观一分区/在河道管理范围内
	3327587.59
	416886.8

	
	
	
	3327584.13
	416889.18

	
	
	
	3327582.47
	416879.36

	
	
	
	3327579.02
	416881.78

	K4+800~K4+900
	休闲广场+生态植物廊+景观亭
	景观八分区/景观亭位于河道管理范围内
	3330335.22
	419462.28

	
	
	
	3330332.00 
	419458.22

	
	
	
	3330326.83
	419463.79

	
	
	
	3330324.96
	419465.63

	
	
	
	3330328.18
	419467.86

	
	
	
	3330333.31
	419467.10 


沿岸巡护步道右岸涉河段中心线主要控制坐标表

	编号
	桩号
	坐标
	转弯半径R(m)
	平面转角α(°)

	
	
	X
	Y
	
	

	DY21
	DY0+065.72
	3332491.31
	420538.07
	--
	8.32828°

	DY22
	DY0+074.62
	3332485.81
	420545.07
	--
	7.69492°

	DY23
	DY0+082.20
	3332481.98
	420551.6
	--
	6.10930°

	DY24
	DY0+086.23
	3332480.32
	420555.27
	--
	9.92171°

	DY25
	DY0+087.41
	3332480.02
	420556.42
	--
	9.13439°

	DY26
	DY0+088.80
	3332479.9
	420557.81
	--
	1.73822°

	DY27
	DY0+091.53
	3332479.73
	420560.53
	--
	1.65934°

	DY28
	DY0+094.72
	3332479.62
	420563.72
	--
	0.18622°

	DY29
	DY0+097.38
	3332479.53
	420566.37
	--
	5.96640°

	DY30
	DY0+100.25
	3332479.13
	420569.22
	--
	7.81985°

	DY31
	DY0+104.68
	3332477.92
	420573.48
	--
	5.80400°

	DY32
	DY0+107.18
	3332477
	420575.8
	--
	7.45270°

	DY33
	DY0+108.50
	3332476.36
	420576.96
	--
	8.77365°

	DY34
	DY0+109.52
	3332475.73
	420577.76
	--
	6.96130°

	DY35
	DY0+110.97
	3332474.71
	420578.79
	--
	7.41825°

	DY36
	DY0+112.33
	3332473.63
	420579.63
	--
	6.40133°

	DY37
	DY0+115.69
	3332470.77
	420581.37
	--
	7.14887°

	DY38
	DY0+120.70
	3332466.19
	420583.43
	--
	10.68391°

	DY39
	DY0+125.47
	3332461.56
	420584.54
	--
	9.74995°

	DY40
	DY0+130.44
	3332456.6
	420584.87
	--
	9.46196°

	DY41
	DY0+134.50
	3332452.55
	420584.47
	--
	6.04516°

	DY42
	DY0+139.15
	3332448.01
	420583.52
	--
	2.21524°

	DY43
	DY0+142.08
	3332445.16
	420582.81
	--
	1.93658°

	DY44
	DY0+147.23
	3332440.21
	420581.4
	--
	1.83051°

	DY45
	DY0+149.61
	3332437.94
	420580.68
	--
	3.38208°

	DY46
	DY0+156.98
	3332431.07
	420578.03
	--
	0.90811°

	DY47
	DY0+169.94
	3332419.05
	420573.17
	--
	1.56057°

	DY48
	DY0+181.90
	3332407.84
	420568.99
	--
	2.79218°

	DY49
	DY0+183.60
	3332406.23
	420568.48
	--
	2.92247°

	DY50
	DY0+185.63
	3332404.26
	420567.96
	--
	0.60787°

	DY51
	DY0+192.22
	3332397.87
	420566.35
	--
	0.46233°

	DY52
	DY0+203.66
	3332386.75
	420563.65
	--
	0.48155°

	DY53
	DY0+208.20
	3332382.35
	420562.54
	--
	1.23162°

	DY54
	DY0+208.88
	3332381.69
	420562.36
	--
	0.45190°

	DY55
	DY0+222.79
	3332368.31
	420558.56
	--
	0.29604°

	DY56
	DY0+230.24
	3332361.16
	420556.49
	--
	0.10836°

	DY57
	DY0+242.56
	3332349.33
	420553.05
	--
	6.05586°

	DY58
	DY0+256.04
	3332336.06
	420550.67
	--
	13.16404°

	DY59
	DY0+267.02
	3332325.09
	420551.24
	--
	15.57253°

	DY60
	DY0+274.19
	3332318.3
	420553.52
	--
	18.23478°

	DY61
	DY0+280.26
	3332313.43
	420557.16
	--
	13.23832°

	DY62
	DY0+286.52
	3332309.41
	420561.96
	--
	8.31009°

	DY63
	DY0+290.72
	3332307.21
	420565.53
	--
	6.23398°

	DY64
	DY0+297.91
	3332304.12
	420572.02
	--
	4.31625°

	DY65
	DY0+300.83
	3332303.07
	420574.75
	--
	3.21949°

	DY66
	DY0+306.48
	3332301.34
	420580.13
	--
	0.43828°

	DY67
	DY0+308.84
	3332300.63
	420582.38
	--
	0.32229°

	DY68
	DY0+310.72
	3332300.08
	420584.17
	--
	0.11021°

	DY69
	DY0+310.97
	3332300
	420584.41
	--
	0.50007°

	DY70
	DY0+311.94
	3332299.73
	420585.34
	--
	0.45832°

	DY71
	DY0+318.88
	3332297.81
	420592.01
	--
	0.35820°

	DY72
	DY0+327.75
	3332295.41
	420600.56
	--
	0.62083°

	DY73
	DY0+336.19
	3332293.21
	420608.7
	--
	1.24246°

	DY74
	DY0+337.35
	3332292.93
	420609.82
	--
	1.02555°

	DY75
	DY0+347.70
	3332290.64
	420619.92
	--
	1.56589°

	DY76
	DY0+367.21
	3332286.83
	420639.05
	--
	4.19296°

	DY77
	DY0+377.73
	3332285.54
	420649.5
	--
	9.29061°

	DY78
	DY0+386.36
	3332285.88
	420658.12
	--
	2.94378°

	DY79
	DY0+401.58
	3332287.25
	420673.28
	--
	5.38412°

	DY80
	DY0+416.29
	3332287.2
	420687.99
	--
	12.79872°

	DY81
	DY0+418.38
	3332286.73
	420690.02
	--
	13.67779°

	DY82
	DY0+420.96
	3332285.57
	420692.33
	--
	3.36315°

	DY83
	DY0+430.69
	3332280.7
	420700.75
	--
	2.04089°

	DY84
	DY0+442.94
	3332274.19
	420711.13
	--
	2.96119°

	DY85
	DY0+446.85
	3332272.29
	420714.54
	--
	6.06154°

	DY86
	DY0+449.65
	3332271.19
	420717.12
	--
	0.80901°

	DY87
	DY0+454.69
	3332269.29
	420721.78
	--
	1.37336°

	DY88
	DY0+457.39
	3332268.21
	420724.26
	--
	0.84668°

	DY89
	DY0+459.85
	3332267.18
	420726.5
	--
	7.95753°

	DY90
	DY0+460.90
	3332266.62
	420727.39
	--
	12.69175°

	DY91
	DY0+462.56
	3332265.44
	420728.56
	--
	24.37017°

	DY92
	DY0+464.01
	3332264.09
	420729.06
	--
	30.71008°

	DY93
	DY0+466.89
	3332261.25
	420728.55
	--
	21.63916°

	DY94
	DY0+471.13
	3332257.65
	420726.32
	--
	3.58789°

	DY95
	DY0+478.25
	3332251.85
	420722.19
	--
	9.07489°

	DY96
	DY0+490.30
	3332241.05
	420716.84
	--
	11.45041°

	DY97
	DY0+493.97
	3332237.51
	420715.9
	--
	14.85694°

	DY98
	DY0+499.60
	3332231.87
	420715.89
	--
	2.38935°

	DY99
	DY0+508.66
	3332222.82
	420716.26
	--
	4.48493°

	DY100
	DY0+518.37
	3332213.12
	420715.9
	--
	6.58817°

	DY101
	DY0+519.81
	3332211.69
	420715.68
	--
	11.30616°

	DY102
	DY0+522.74
	3332208.94
	420714.68
	--
	0.69511°

	DY106
	DY0+574.61
	3332158.58
	420706.76
	
	

	DY107
	DY0+604.40
	3332134.92
	420688.64
	33.5
	25.35105°

	DY108
	DY0+619.23
	3332121.58
	420682.48
	
	

	DY109
	DY0+671.11
	3332070.85
	420671.6
	116.5
	8.13098°

	DY110
	DY0+687.64
	3332054.98
	420667
	
	

	DY111
	DY0+733.78
	3332011.68
	420651.05
	63.5
	66.43903°

	DY112
	DY0+807.42
	3331943.89
	420666.68
	
	

	DY113
	DY0+824.97
	3331931.74
	420679.35
	46.5
	30.21262°

	DY114
	DY0+849.49
	3331910.99
	420691.87
	
	

	DY115
	DY0+940.35
	3331823.65
	420716.91
	6
	60.92557°

	DY116
	DY0+946.73
	3331817.75
	420715.39
	
	

	DY117
	DY0+970.50
	3331800.92
	420698.6
	46.5
	15.81496°

	DY118
	DY0+983.34
	3331793.2
	420688.4
	
	

	DY119
	DY1+029.47
	3331770.65
	420648.16
	86.5
	15.47355°

	DY120
	DY1+052.83
	3331762.11
	420626.49
	
	

	DY121
	DY1+092.70
	3331752.61
	420587.76
	36.5
	103.63418°

	DY122
	DY1+158.72
	3331700.36
	420564.06
	
	

	DY123
	DY1+198.08
	3331665.42
	420582.18
	15.5
	103.58190°

	DY124
	DY1+226.11
	3331643.23
	420572.13
	
	

	DY125
	DY1+235.43
	3331641
	420563.08
	30
	13.64725°

	DY127
	DY1+277.95
	3331640.01
	420520.62
	--
	6.50271°

	DY128
	DY1+289.66
	3331641.3
	420508.99
	--
	11.16438°

	DY129
	DY1+298.82
	3331644.05
	420500.25
	--
	12.21877°

	DY130
	DY1+303.76
	3331646.5
	420495.96
	--
	8.08685°

	DY131
	DY1+309.26
	3331649.87
	420491.61
	--
	0.75194°

	DY132
	DY1+311.56
	3331651.31
	420489.81
	--
	0.57201°

	DY133
	DY1+317.69
	3331655.17
	420485.06
	--
	0.16205°

	DY134
	DY1+319.87
	3331656.56
	420483.37
	--
	0.60616°

	DY135
	DY1+324.90
	3331659.78
	420479.51
	--
	0.72925°

	DY136
	DY1+335.02
	3331666.36
	420471.83
	--
	1.28041°

	DY137
	DY1+336.93
	3331667.64
	420470.4
	--
	1.64099°

	DY138
	DY1+340.26
	3331669.93
	420467.99
	--
	7.53025°

	DY139
	DY1+343.14
	3331672.17
	420466.18
	--
	11.97570°

	DY140
	DY1+347.21
	3331675.8
	420464.34
	--
	10.92411°

	DY141
	DY1+352.34
	3331680.73
	420462.92
	--
	11.67895°

	DY142
	DY1+357.54
	3331685.92
	420462.52
	--
	6.22737°

	DY143
	DY1+359.54
	3331687.92
	420462.59
	--
	0.47840°

	DY144
	DY1+360.51
	3331688.88
	420462.61
	--
	1.18823°

	DY145
	DY1+361.94
	3331690.32
	420462.61
	--
	1.74650°

	DY146
	DY1+362.26
	3331690.63
	420462.61
	--
	4.77495°

	DY147
	DY1+362.50
	3331690.88
	420462.58
	--
	3.79682°

	DY148
	DY1+363.60
	3331691.96
	420462.39
	--
	2.78948°

	DY149
	DY1+364.76
	3331693.08
	420462.13
	--
	2.80804°

	DY150
	DY1+369.79
	3331697.93
	420460.77
	--
	4.65318°

	DY151
	DY1+377.10
	3331704.78
	420458.22
	--
	8.00025°

	DY152
	DY1+384.98
	3331711.72
	420454.48
	--
	9.56980°

	DY153
	DY1+391.23
	3331716.65
	420450.63
	--
	12.31876°

	DY154
	DY1+396.70
	3331720.14
	420446.43
	--
	9.20740°

	DY155
	DY1+400.57
	3331722.11
	420443.09
	--
	6.13182°

	DY156
	DY1+403.48
	3331723.31
	420440.44
	--
	6.47712°

	DY157
	DY1+407.38
	3331724.51
	420436.73
	--
	4.97685°

	DY158
	DY1+413.02
	3331725.78
	420431.24
	--
	5.37323°

	DY159
	DY1+420.23
	3331726.73
	420424.09
	--
	8.49295°

	DY160
	DY1+425.00
	3331726.65
	420419.32
	--
	8.65629°

	DY161
	DY1+427.96
	3331726.16
	420416.4
	--
	8.11509°

	DY162
	DY1+430.27
	3331725.46
	420414.2
	--
	8.65437°

	DY163
	DY1+433.96
	3331723.82
	420410.89
	--
	7.98971°

	DY164
	DY1+437.76
	3331721.68
	420407.76
	--
	5.25016°

	DY165
	DY1+442.71
	3331718.52
	420403.95
	--
	3.74857°

	DY166
	DY1+445.43
	3331716.66
	420401.97
	--
	2.74509°

	DY167
	DY1+452.73
	3331711.39
	420396.9
	--
	0.62904°

	DY168
	DY1+459.90
	3331706.17
	420391.98
	--
	0.35003°

	DY169
	DY1+471.86
	3331697.42
	420383.83
	--
	0.22192°

	DY170
	DY1+473.91
	3331695.91
	420382.44
	--
	0.28915°

	DY171
	DY1+475.70
	3331694.6
	420381.24
	--
	0.11954°

	DY172
	DY1+484.63
	3331687.99
	420375.23
	--
	0.24081°

	DY173
	DY1+490.25
	3331683.82
	420371.46
	--
	0.56687°

	DY174
	DY1+493.85
	3331681.12
	420369.07
	--
	3.75222°

	DY175
	DY1+495.82
	3331679.56
	420367.87
	--
	3.95129°

	DY176
	DY1+507.59
	3331669.79
	420361.32
	--
	2.46324°

	DY177
	DY1+518.81
	3331660.2
	420355.48
	--
	0.34556°

	DY178
	DY1+532.40
	3331648.55
	420348.49
	--
	4.85376°

	DY179
	DY1+550.67
	3331633.74
	420337.78
	--
	5.92584°

	DY180
	DY1+573.37
	3331616.81
	420322.66
	--
	4.47768°

	DY181
	DY1+591.96
	3331603.96
	420309.23
	--
	4.34439°

	DY182
	DY1+605.50
	3331595.36
	420298.78
	--
	3.52553°

	DY183
	DY1+619.14
	3331587.37
	420287.72
	--
	3.04727°

	DY184
	DY1+625.91
	3331583.7
	420282.03
	--
	2.83937°

	DY185
	DY1+632.93
	3331580.19
	420275.95
	--
	2.09437°

	DY186
	DY1+637.30
	3331578.14
	420272.09
	--
	2.50036°

	DY187
	DY1+647.62
	3331573.72
	420262.77
	--
	1.99895°

	DY188
	DY1+663.55
	3331567.39
	420248.15
	--
	1.16134°

	DY189
	DY1+688.55
	3331557.93
	420225.01
	--
	1.19491°

	DY190
	DY1+699.95
	3331553.84
	420214.37
	--
	0.88856°

	DY191
	DY1+711.48
	3331549.86
	420203.55
	--
	0.01315°

	DY192
	DY1+725.76
	3331544.95
	420190.14
	--
	0.10581°

	DY193
	DY1+746.06
	3331537.92
	420171.1
	--
	0.96603°

	DY194
	DY1+747.21
	3331537.51
	420170.02
	--
	2.13937°

	DY195
	DY1+747.64
	3331537.33
	420169.62
	--
	1.27319°

	DY196
	DY1+757.75
	3331533.12
	420160.43
	--
	0.31724°

	DY197
	DY1+762.83
	3331530.98
	420155.83
	--
	0.07613°

	DY198
	DY1+769.90
	3331527.99
	420149.42
	--
	6.05027°

	DY199
	DY1+775.83
	3331526.06
	420143.82
	--
	15.47573°

	DY200
	DY1+779.29
	3331525.85
	420140.36
	--
	20.28458°

	DY201
	DY1+781.21
	3331526.41
	420138.52
	--
	26.62435°

	DY202
	DY1+782.28
	3331527.14
	420137.75
	--
	19.02097°

	DY203
	DY1+783.82
	3331528.51
	420137.03
	--
	6.98619°

	DY204
	DY1+784.98
	3331529.59
	420136.62
	--
	4.69849°

	DY205
	DY1+788.90
	3331533.36
	420135.55
	--
	2.42042°

	DY206
	DY1+790.72
	3331535.13
	420135.13
	--
	1.74212°

	DY207
	DY1+792.71
	3331537.08
	420134.73
	--
	0.21762°

	DY208
	DY1+794.33
	3331538.67
	420134.4
	--
	0.44561°

	DY209
	DY1+797.32
	3331541.6
	420133.83
	--
	1.40997°

	DY210
	DY1+798.19
	3331542.46
	420133.68
	--
	4.40379°

	DY211
	DY1+798.60
	3331542.86
	420133.65
	--
	3.43530°

	DY212
	DY1+812.76
	3331557.02
	420133.2
	--
	1.56527°

	DY213
	DY1+825.67
	3331569.93
	420133.15
	--
	5.61742°

	DY214
	DY1+828.51
	3331572.76
	420132.86
	--
	10.10944°

	DY215
	DY1+829.00
	3331573.23
	420132.72
	--
	3.18368°

	DY216
	DY1+837.79
	3331581.53
	420129.84
	--
	0.66547°

	DY217
	DY1+844.60
	3331587.94
	420127.53
	--
	0.48546°

	DY218
	DY1+848.11
	3331591.25
	420126.37
	--
	10.45056°

	DY219
	DY1+850.74
	3331593.85
	420125.96
	--
	10.43729°

	DY220
	DY1+877.83
	3331620.93
	420126.7
	--
	2.99505°

	DY221
	DY1+907.85
	3331650.86
	420129.08
	--
	3.31528°

	DY222
	DY1+919.32
	3331662.32
	420129.33
	--
	5.47704°

	DY223
	DY1+925.32
	3331668.31
	420128.89
	--
	0.02622°

	DY224
	DY1+930.49
	3331673.46
	420128.51
	--
	0.19974°

	DY225
	DY1+935.69
	3331678.65
	420128.14
	--
	0.07204°

	DY226
	DY1+936.55
	3331679.51
	420128.08
	--
	0.72918°

	DY227
	DY1+937.12
	3331680.08
	420128.05
	--
	0.74238°

	DY228
	DY1+942.33
	3331685.28
	420127.83
	--
	1.26656°

	DY278
	DY2+073.84
	3331739.23
	420046.25
	
	

	DY279
	DY2+090.48
	3331726.57
	420057.05
	6
	91.26209°

	DY280
	DY2+100.04
	3331718.02
	420056.29
	
	

	DY281
	DY2+106.72
	3331713.8
	420051.11
	63.95
	21.28686°

	DY282
	DY2+130.48
	3331695.71
	420035.9
	
	

	DY283
	DY2+148.37
	3331680.14
	420027.12
	103.95
	22.04688°

	DY284
	DY2+188.37
	3331642.41
	420014.58
	
	

	DY285
	DY2+204.10
	3331626.81
	420012.57
	146.05
	30.89749°

	DY286
	DY2+282.86
	3331555.09
	419982.4
	
	

	DY287
	DY2+291.31
	3331548.45
	419977.16
	45.95
	33.94632°

	DY288
	DY2+318.53
	3331523.46
	419967.42
	
	

	DY289
	DY2+396.15
	3331446
	419962.36
	149.05
	13.56602°

	DY290
	DY2+431.44
	3331411.39
	419955.92
	
	

	DY291
	DY2+520.87
	3331326.01
	419929.32
	89.05
	31.91574°

	DY292
	DY2+570.47
	3331285.07
	419902.46
	
	

	DY293
	DY2+572.42
	3331283.8
	419900.98
	8.05
	67.05158°

	DY294
	DY2+581.84
	3331282.67
	419892.16
	
	

	DY295
	DY2+628.38
	3331303.28
	419850.43
	300.95
	15.25466°

	DY296
	DY2+708.51
	3331328.82
	419774.73
	
	

	DY297
	DY2+811.51
	3331348.52
	419673.63
	12
	57.22186°

	DY308
	DY2+927.95
	3331283.02
	419589.93
	
	

	DY309
	DY2+943.29
	3331274.07
	419602.4
	6
	94.97559°

	DY310
	DY2+953.24
	3331265.29
	419603.45
	
	

	DY311
	DY3+051.26
	3331190.91
	419539.6
	153.95
	2.66477°

	DY312
	DY3+058.42
	3331185.37
	419535.06
	
	

	DY313
	DY3+107.45
	3331146.72
	419504.89
	86.05
	26.85301°

	DY314
	DY3+147.78
	3331121.8
	419473.66
	
	

	DY315
	DY3+205.10
	3331097.42
	419421.78
	213.95
	6.11862°

	DY316
	DY3+227.95
	3331086.62
	419401.66
	
	

	DY317
	DY3+365.84
	3331015.02
	419283.82
	15
	11.37023°

	DY318
	DY3+368.81
	3331013.23
	419281.45
	
	

	DY319
	DY3+369.16
	3331013.46
	419281.7
	--
	176.08441°

	DY320
	DY3+373.15
	3331010.56
	419278.95
	--
	3.28481°

	DY321
	DY3+376.28
	3331008.18
	419276.94
	--
	3.02667°

	DY322
	DY3+378.82
	3331006.15
	419275.41
	--
	3.36010°

	DY323
	DY3+381.40
	3331004
	419273.97
	--
	3.03074°

	DY324
	DY3+384.63
	3331001.23
	419272.32
	--
	3.22303°

	DY325
	DY3+388.93
	3330997.41
	419270.34
	--
	3.87783°

	DY326
	DY3+392.97
	3330993.71
	419268.72
	--
	3.26382°

	DY327
	DY3+397.05
	3330989.89
	419267.3
	--
	2.70893°

	DY328
	DY3+400.62
	3330986.49
	419266.22
	--
	2.21684°

	DY329
	DY3+406.18
	3330981.13
	419264.74
	--
	1.87078°

	DY330
	DY3+410.10
	3330977.31
	419263.82
	--
	1.39860°

	DY331
	DY3+414.09
	3330973.41
	419262.97
	--
	1.08232°

	DY332
	DY3+415.64
	3330971.89
	419262.68
	--
	1.03708°

	DY333
	DY3+419.63
	3330967.96
	419261.98
	--
	0.40435°

	DY334
	DY3+426.44
	3330961.25
	419260.84
	--
	0.23296°

	DY335
	DY3+443.26
	3330944.66
	419258.09
	--
	0.36304°

	DY336
	DY3+448.30
	3330939.68
	419257.3
	--
	0.28934°

	DY337
	DY3+452.30
	3330935.73
	419256.69
	--
	0.00656°

	DY338
	DY3+464.05
	3330924.11
	419254.9
	--
	0.01110°

	DY339
	DY3+477.41
	3330910.91
	419252.87
	--
	0.06467°

	DY340
	DY3+479.21
	3330909.13
	419252.59
	--
	2.68014°

	DY341
	DY3+480.00
	3330908.36
	419252.43
	--
	2.79820°

	DY342
	DY3+492.80
	3330895.96
	419249.27
	--
	0.75763°

	DY343
	DY3+501.75
	3330887.31
	419246.94
	--
	0.12606°

	DY344
	DY3+509.14
	3330880.17
	419245.04
	--
	3.68682°

	DY345
	DY3+517.25
	3330872.21
	419243.46
	--
	4.32741°

	DY346
	DY3+535.02
	3330854.58
	419241.31
	--
	2.12585°

	DY347
	DY3+560.86
	3330828.83
	419239.15
	--
	1.86374°

	DY348
	DY3+579.33
	3330810.38
	419238.21
	--
	1.19038°

	DY349
	DY3+590.87
	3330798.84
	419237.86
	--
	0.07143°

	DY350
	DY3+597.69
	3330792.03
	419237.64
	--
	0.24550°

	DY351
	DY3+604.10
	3330785.62
	419237.41
	--
	0.15140°

	DY352
	DY3+609.75
	3330779.98
	419237.19
	--
	1.10549°

	DY353
	DY3+617.41
	3330772.33
	419236.75
	--
	1.81982°

	DY354
	DY3+627.30
	3330762.48
	419235.86
	--
	1.57601°

	DY355
	DY3+633.31
	3330756.51
	419235.16
	--
	1.87483°

	DY356
	DY3+637.59
	3330752.28
	419234.52
	--
	1.84953°

	DY357
	DY3+641.06
	3330748.87
	419233.89
	--
	1.36690°

	DY358
	DY3+645.35
	3330744.66
	419233.02
	--
	1.44397°

	DY359
	DY3+652.81
	3330737.41
	419231.31
	--
	2.45826°

	DY360
	DY3+656.60
	3330733.76
	419230.28
	--
	1.81878°

	DY361
	DY3+660.18
	3330730.34
	419229.2
	--
	0.05673°

	DY362
	DY3+665.27
	3330725.49
	419227.67
	--
	0.21132°

	DY363
	DY3+669.09
	3330721.85
	419226.53
	--
	0.14874°

	DY364
	DY3+672.94
	3330718.17
	419225.39
	--
	2.59800°

	DY365
	DY3+676.38
	3330714.84
	419224.52
	--
	7.17484°

	DY366
	DY3+678.34
	3330712.9
	419224.26
	--
	6.63923°

	DY367
	DY3+679.14
	3330712.09
	419224.25
	--
	7.40804°

	DY368
	DY3+679.56
	3330711.67
	419224.3
	--
	5.63905°

	DY369
	DY3+679.99
	3330711.26
	419224.39
	--
	0.49457°

	DY370
	DY3+680.33
	3330710.93
	419224.47
	--
	0.36838°

	DY371
	DY3+683.38
	3330707.96
	419225.16
	--
	0.26961°

	DY372
	DY3+684.99
	3330706.39
	419225.53
	--
	0.35254°

	DY373
	DY3+686.84
	3330704.59
	419225.97
	--
	0.11268°

	DY374
	DY3+691.97
	3330699.61
	419227.19
	--
	0.22705°

	DY375
	DY3+693.89
	3330697.75
	419227.65
	--
	0.30820°

	DY376
	DY3+696.07
	3330695.63
	419228.15
	--
	5.09521°

	DY377
	DY3+697.39
	3330694.31
	419228.34
	--
	8.10473°

	DY378
	DY3+699.60
	3330692.11
	419228.34
	--
	6.82429°

	DY379
	DY3+702.85
	3330688.88
	419227.96
	--
	6.54681°

	DY380
	DY3+707.05
	3330684.79
	419227
	--
	2.94895°

	DY381
	DY3+708.18
	3330683.7
	419226.68
	--
	0.10866°

	DY382
	DY3+708.64
	3330683.26
	419226.55
	--
	0.28487°

	DY383
	DY3+709.04
	3330682.88
	419226.44
	--
	0.16043°

	DY384
	DY3+709.77
	3330682.17
	419226.25
	--
	3.28346°

	DY385
	DY3+710.89
	3330681.08
	419226.01
	--
	8.29114°

	DY386
	DY3+711.68
	3330680.3
	419225.95
	--
	9.02547°

	DY387
	DY3+711.97
	3330680.01
	419225.98
	--
	11.91208°

	DY388
	DY3+712.27
	3330679.72
	419226.06
	--
	16.31328°

	DY389
	DY3+712.56
	3330679.48
	419226.22
	--
	9.93986°

	DY390
	DY3+712.96
	3330679.18
	419226.5
	--
	9.86779°

	DY391
	DY3+714.40
	3330678.32
	419227.64
	--
	1.34263°

	DY392
	DY3+715.67
	3330677.58
	419228.67
	--
	14.25406°

	DY393
	DY3+717.75
	3330675.99
	419230.01
	--
	1.34155°

	DY394
	DY3+720.68
	3330673.69
	419231.85
	--
	7.34680°

	DY395
	DY3+722.34
	3330672.54
	419233.04
	--
	8.60946°

	DY396
	DY3+722.84
	3330672.25
	419233.45
	--
	9.80347°

	DY397
	DY3+723.28
	3330672.07
	419233.85
	--
	3.88388°

	DY398
	DY3+724.04
	3330671.78
	419234.56
	--
	2.55963°

	DY399
	DY3+726.21
	3330671.08
	419236.61
	--
	2.17141°

	DY400
	DY3+729.14
	3330670.22
	419239.41
	--
	2.97757°

	DY401
	DY3+733.22
	3330669.24
	419243.37
	--
	0.22604°

	DY402
	DY3+737.70
	3330668.18
	419247.72
	--
	2.75390°

	DY403
	DY3+740.86
	3330667.28
	419250.75
	--
	3.96188°

	DY404
	DY3+741.74
	3330666.98
	419251.58
	--
	4.44422°

	DY405
	DY3+742.49
	3330666.66
	419252.25
	--
	2.94408°

	DY406
	DY3+743.16
	3330666.35
	419252.85
	--
	2.29123°

	DY407
	DY3+744.05
	3330665.91
	419253.61
	--
	1.91053°

	DY408
	DY3+744.60
	3330665.61
	419254.08
	--
	2.17119°

	DY409
	DY3+745.19
	3330665.28
	419254.57
	--
	1.41928°

	DY410
	DY3+746.72
	3330664.39
	419255.81
	--
	1.38208°

	DY411
	DY3+750.53
	3330662.1
	419258.86
	--
	2.69585°

	DY412
	DY3+752.66
	3330660.74
	419260.5
	--
	1.94892°

	DY413
	DY3+753.96
	3330659.87
	419261.47
	--
	0.09050°

	DY414
	DY3+756.13
	3330658.43
	419263.09
	--
	0.28347°

	DY415
	DY3+757.69
	3330657.4
	419264.26
	--
	0.31156°

	DY416
	DY3+759.05
	3330656.5
	419265.29
	--
	6.31366°

	DY417
	DY3+760.26
	3330655.81
	419266.28
	--
	9.48674°

	DY418
	DY3+762.28
	3330654.95
	419268.1
	--
	7.22534°

	DY419
	DY3+764.84
	3330654.15
	419270.54
	--
	7.01304°

	DY420
	DY3+767.98
	3330653.55
	419273.62
	--
	3.93793°

	DY421
	DY3+769.97
	3330653.3
	419275.6
	--
	2.50281°

	DY422
	DY3+770.96
	3330653.22
	419276.58
	--
	3.51342°

	DY423
	DY3+772.16
	3330653.2
	419277.78
	--
	5.67636°

	DY424
	DY3+772.81
	3330653.25
	419278.43
	--
	7.36709°

	DY425
	DY3+773.59
	3330653.41
	419279.19
	--
	4.16237°

	DY426
	DY3+777.32
	3330654.44
	419282.78
	--
	2.37982°

	DY427
	DY3+781.57
	3330655.78
	419286.8
	--
	1.68917°

	DY428
	DY3+783.60
	3330656.37
	419288.75
	--
	5.70998°

	DY429
	DY3+785.23
	3330656.68
	419290.35
	--
	3.46091°

	DY430
	DY3+788.51
	3330657.12
	419293.6
	--
	1.57118°

	DY431
	DY3+790.34
	3330657.31
	419295.42
	--
	0.93229°

	DY432
	DY3+791.72
	3330657.43
	419296.79
	--
	2.40592°

	DY433
	DY3+794.37
	3330657.56
	419299.45
	--
	3.36208°

	DY434
	DY3+797.74
	3330657.52
	419302.81
	--
	2.93688°

	DY435
	DY3+801.04
	3330657.31
	419306.11
	--
	3.30611°

	DY436
	DY3+803.60
	3330657
	419308.65
	--
	2.40600°

	DY437
	DY3+805.42
	3330656.7
	419310.44
	--
	1.22047°

	DY438
	DY3+806.90
	3330656.43
	419311.89
	--
	1.55314°

	DY439
	DY3+808.80
	3330656.03
	419313.76
	--
	1.48235°

	DY440
	DY3+811.62
	3330655.37
	419316.5
	--
	2.20378°

	DY441
	DY3+813.82
	3330654.77
	419318.61
	--
	2.33241°

	DY442
	DY3+818.72
	3330653.25
	419323.27
	--
	2.76049°

	DY443
	DY3+825.10
	3330650.98
	419329.23
	--
	6.45166°

	DY444
	DY3+827.94
	3330649.67
	419331.76
	--
	4.86208°

	DY445
	DY3+831.42
	3330647.82
	419334.7
	--
	0.19166°

	DY446
	DY3+837.59
	3330644.51
	419339.91
	--
	0.33105°

	DY447
	DY3+844.95
	3330640.61
	419346.14
	--
	0.48014°

	DY448
	DY3+846.45
	3330639.82
	419347.42
	--
	4.60239°

	DY449
	DY3+848.68
	3330638.81
	419349.42
	--
	5.64207°

	DY450
	DY3+854.93
	3330636.54
	419355.23
	--
	1.91133°

	DY451
	DY3+860.52
	3330634.68
	419360.51
	--
	1.69883°

	DY452
	DY3+862.71
	3330634.01
	419362.59
	--
	1.62242°

	DY453
	DY3+863.96
	3330633.67
	419363.79
	--
	0.52002°

	DY454
	DY3+867.94
	3330632.6
	419367.63
	--
	0.91393°

	DY455
	DY3+874.30
	3330630.99
	419373.78
	--
	1.71604°

	DY456
	DY3+879.73
	3330629.77
	419379.08
	--
	7.13503°

	DY457
	DY3+883.68
	3330629.37
	419383
	--
	1.96868°

	DY458
	DY3+889.10
	3330629.01
	419388.41
	--
	7.12024°

	DY459
	DY3+891.99
	3330628.46
	419391.25
	--
	6.79011°

	DY460
	DY3+894.07
	3330627.82
	419393.23
	--
	14.52202°

	DY461
	DY3+897.02
	3330626.25
	419395.72
	--
	13.69347°

	DY462
	DY3+907.99
	3330618.36
	419403.35
	--
	0.97238°

	DY463
	DY3+976.61
	3330569.84
	419451.87
	--
	4.39617°

	DY464
	DY4+009.11
	3330548.69
	419476.54
	--
	3.82154°

	DY465
	DY4+037.62
	3330528.73
	419496.91
	85.55
	23.66401°

	DY466
	DY4+072.96
	3330499.56
	419516.4
	
	

	DY467
	DY4+090.17
	3330483.59
	419522.82
	94.45
	20.83463°

	DY468
	DY4+124.52
	3330454.73
	419541.09
	
	

	DY469
	DY4+149.31
	3330436.52
	419557.92
	115.55
	13.38329°

	DY470
	DY4+176.30
	3330414.75
	419573.77
	
	

	DY471
	DY4+202.75
	3330391.7
	419586.74
	25.55
	56.49013°

	DY472
	DY4+227.95
	3330367.52
	419587.21
	
	

	DY473
	DY4+280.74
	3330320.53
	419563.14
	26.55
	152.65623°

	DY474
	DY4+351.48
	3330332.54
	419512.96
	
	

	DY475
	DY4+394.09
	3330375.15
	419512.8
	30
	113.53852°

	DY476
	DY4+453.54
	3330402.49
	419470.72
	
	

	DY477
	DY4+509.95
	3330379.76
	419419.09
	150
	30.40282°

	DY478
	DY4+589.54
	3330330.3
	419357.92
	
	

	DY479
	DY4+589.58
	3330330.28
	419357.89
	--
	1.35979°

	DY480
	DY4+606.53
	3330316.3
	419348.3
	--
	0.92703°

	DY481
	DY4+615.20
	3330309.23
	419343.27
	--
	2.07232°

	DY482
	DY4+622.46
	3330303.47
	419338.85
	--
	0.08134°

	DY483
	DY4+637.35
	3330291.67
	419329.78
	--
	0.12156°

	DY484
	DY4+649.52
	3330282.01
	419322.38
	--
	0.11454°

	DY485
	DY4+657.11
	3330275.97
	419317.78
	--
	2.65736°

	DY486
	DY4+660.62
	3330273.08
	419315.78
	--
	3.73273°

	DY487
	DY4+668.42
	3330266.39
	419311.77
	--
	4.49953°

	DY488
	DY4+674.43
	3330261.02
	419309.1
	--
	9.92456°

	DY489
	DY4+677.62
	3330257.95
	419308.19
	--
	9.94943°

	DY490
	DY4+680.35
	3330255.24
	419307.88
	--
	4.30078°

	DY491
	DY4+690.03
	3330245.57
	419307.5
	--
	3.38185°

	DY492
	DY4+701.57
	3330234.03
	419307.72
	--
	3.04562°

	DY493
	DY4+706.56
	3330229.04
	419307.55
	--
	7.68721°

	DY494
	DY4+711.13
	3330224.53
	419306.79
	--
	3.33732°

	DY495
	DY4+719.85
	3330216.04
	419304.84
	--
	1.20008°

	DY496
	DY4+722.76
	3330213.22
	419304.13
	--
	0.97572°

	DY497
	DY4+722.88
	3330213.11
	419304.1
	--
	1.00842°

	DY498
	DY4+725.19
	3330210.89
	419303.45
	--
	0.11776°

	DY499
	DY4+729.64
	3330206.61
	419302.21
	--
	0.04517°

	DY500
	DY4+738.62
	3330197.99
	419299.69
	--
	0.02004°

	DY501
	DY4+741.56
	3330195.17
	419298.86
	--
	0.07009°

	DY502
	DY4+742.83
	3330193.95
	419298.5
	--
	0.06065°

	DY503
	DY4+755.21
	3330182.08
	419295
	--
	0.14350°

	DY504
	DY4+759.23
	3330178.23
	419293.85
	--
	0.27126°

	DY505
	DY4+763.38
	3330174.25
	419292.65
	--
	2.85391°

	DY506
	DY4+764.84
	3330172.88
	419292.15
	--
	3.88406°

	DY507
	DY4+768.38
	3330169.64
	419290.74
	--
	4.71086°

	DY508
	DY4+772.74
	3330165.8
	419288.67
	--
	9.41203°

	DY509
	DY4+775.28
	3330163.79
	419287.11
	--
	6.57079°

	DY510
	DY4+777.20
	3330162.42
	419285.78
	--
	0.10443°

	DY511
	DY4+779.48
	3330160.79
	419284.18
	--
	0.84624°

	DY512
	DY4+781.67
	3330159.2
	419282.67
	--
	0.72833°

	DY513
	DY4+782.79
	3330158.38
	419281.91
	--
	7.04632°

	DY514
	DY4+784.76
	3330156.78
	419280.76
	--
	9.56019°

	DY515
	DY4+788.78
	3330153.17
	419278.98
	--
	4.05075°

	DY516
	DY4+793.26
	3330149.02
	419277.29
	--
	2.87660°

	DY517
	DY4+795.88
	3330146.55
	419276.43
	--
	2.00186°

	DY518
	DY4+800.72
	3330141.92
	419274.99
	--
	0.43882°

	DY519
	DY4+804.05
	3330138.74
	419274.02
	--
	0.34031°

	DY520
	DY4+811.57
	3330131.53
	419271.89
	--
	0.54177°

	DY521
	DY4+812.88
	3330130.27
	419271.52
	--
	0.60358°

	DY522
	DY4+814.89
	3330128.34
	419270.99
	--
	0.09396°

	DY523
	DY4+820.83
	3330122.6
	419269.43
	--
	0.12239°

	DY524
	DY4+825.05
	3330118.54
	419268.31
	--
	0.20751°

	DY525
	DY4+827.41
	3330116.26
	419267.67
	--
	4.26106°

	DY526
	DY4+828.89
	3330114.87
	419267.17
	--
	4.76361°

	DY527
	DY4+839.13
	3330105.56
	419262.91
	--
	3.14914°

	DY528
	DY4+851.65
	3330094.49
	419257.07
	--
	2.32689°

	DY529
	DY4+858.32
	3330088.46
	419254.21
	--
	5.45063°

	DY530
	DY4+861.88
	3330085.11
	419252.99
	--
	0.22531°

	DY531
	DY4+867.50
	3330079.82
	419251.09
	--
	0.60210°

	DY532
	DY4+874.04
	3330073.7
	419248.81
	--
	2.12787°

	DY533
	DY4+874.73
	3330073.06
	419248.55
	--
	7.95817°

	DY534
	DY4+876.69
	3330071.36
	419247.55
	--
	4.29013°

	DY535
	DY4+884.03
	3330065.34
	419243.37
	--
	2.05540°

	DY536
	DY4+891.23
	3330059.27
	419239.48
	--
	4.28242°

	DY537
	DY4+891.88
	3330058.71
	419239.17
	--
	6.02929°

	DY538
	DY4+892.80
	3330057.85
	419238.82
	--
	2.70573°

	DY539
	DY4+895.52
	3330055.3
	419237.91
	--
	0.77344°

	DY540
	DY4+897.33
	3330053.59
	419237.32
	--
	0.22314°

	DY541
	DY4+899.16
	3330051.84
	419236.73
	--
	0.99745°

	DY542
	DY4+903.96
	3330047.27
	419235.27
	--
	2.08158°

	DY543
	DY4+907.54
	3330043.83
	419234.31
	--
	2.71626°

	DY544
	DY4+909.13
	3330042.28
	419233.96
	--
	4.55223°

	DY545
	DY4+909.99
	3330041.42
	419233.83
	--
	4.54304°

	DY546
	DY4+910.81
	3330040.61
	419233.78
	--
	2.05728°

	DY547
	DY4+912.97
	3330038.45
	419233.71
	--
	2.09279°

	DY548
	DY4+916.63
	3330034.79
	419233.74
	--
	1.36797°

	DY549
	DY4+918.48
	3330032.94
	419233.7
	--
	3.54619°

	DY550
	DY4+920.86
	3330030.56
	419233.51
	--
	0.37085°

	DY551
	DY4+926.69
	3330024.76
	419233.01
	--
	0.35510°

	DY552
	DY4+932.97
	3330018.5
	419232.51
	--
	1.03758°

	DY553
	DY4+933.63
	3330017.84
	419232.47
	--
	3.53460°

	DY554
	DY4+934.29
	3330017.18
	419232.47
	--
	2.80030°

	DY555
	DY4+941.71
	3330009.77
	419232.84
	--
	0.81144°

	DY556
	DY4+948.38
	3330003.11
	419233.26
	--
	0.63231°

	DY557
	DY4+951.60
	3329999.9
	419233.43
	--
	3.12523°

	DY558
	DY4+953.26
	3329998.24
	419233.42
	--
	2.81172°

	DY559
	DY4+956.74
	3329994.76
	419233.24
	--
	1.75342°

	DY560
	DY4+958.78
	3329992.73
	419233.07
	--
	1.73078°

	DY561
	DY4+960.66
	3329990.86
	419232.86
	--
	3.23384°

	DY562
	DY4+962.55
	3329989
	419232.55
	--
	4.00483°

	DY563
	DY4+965.24
	3329986.39
	419231.91
	--
	3.84678°

	DY564
	DY4+967.84
	3329983.9
	419231.13
	--
	3.71764°

	DY565
	DY4+971.55
	3329980.44
	419229.78
	--
	3.07686°

	DY566
	DY4+975.10
	3329977.21
	419228.32
	--
	4.13842°

	DY567
	DY4+977.16
	3329975.4
	419227.34
	--
	4.30225°

	DY568
	DY4+979.00
	3329973.85
	419226.34
	--
	4.43248°

	DY569
	DY4+980.10
	3329972.98
	419225.68
	--
	3.75643°

	DY570
	DY4+981.72
	3329971.75
	419224.62
	--
	1.72279°

	DY571
	DY4+984.11
	3329970
	419223
	--
	1.21197°

	DY572
	DY4+991.31
	3329964.81
	419218.01
	--
	1.20654°

	DY573
	DY4+996.61
	3329961.06
	419214.25
	--
	1.04717°

	DY574
	DY5+001.15
	3329957.91
	419210.98
	--
	0.05822°

	DY575
	DY5+006.61
	3329954.14
	419207.04
	--
	0.58126°

	DY576
	DY5+011.11
	3329950.99
	419203.82
	--
	1.29006°

	DY577
	DY5+012.42
	3329950.05
	419202.91
	--
	3.28808°

	DY578
	DY5+012.90
	3329949.69
	419202.59
	--
	2.88752°

	DY579
	DY5+014.50
	3329948.44
	419201.61
	--
	2.77159°

	DY580
	DY5+017.16
	3329946.26
	419200.06
	--
	2.97253°

	DY581
	DY5+024.23
	3329940.3
	419196.28
	--
	2.44491°

	DY582
	DY5+029.72
	3329935.54
	419193.54
	--
	3.37396°

	DY583
	DY5+034.92
	3329930.88
	419191.21
	--
	5.16773°

	DY584
	DY5+038.14
	3329927.89
	419190.03
	--
	6.78647°

	DY585
	DY5+041.43
	3329924.71
	419189.2
	--
	8.22445°

	DY586
	DY5+044.26
	3329921.9
	419188.89
	--
	9.76064°

	DY632
	DY5+284.11
	3329722.48
	419311.57
	--
	28.51414°

	DY633
	DY5+288.09
	3329719.45
	419308.99
	--
	24.03412°

	DY634
	DY5+294.38
	3329716.73
	419303.32
	--
	6.01016°

	DY635
	DY5+301.84
	3329714.23
	419296.3
	--
	5.12227°

	DY636
	DY5+315.23
	3329710.88
	419283.33
	--
	7.05409°

	DY637
	DY5+369.69
	3329703.85
	419229.32
	--
	5.95229°

	DY638
	DY5+425.87
	3329702.41
	419173.17
	--
	0.48828°

	DY639
	DY5+433.26
	3329702.28
	419165.77
	--
	0.44632°

	DY640
	DY5+443.68
	3329702.19
	419155.36
	--
	0.14824°

	DY641
	DY5+444.84
	3329702.18
	419154.2
	--
	0.44383°

	DY642
	DY5+461.20
	3329702.2
	419137.83
	--
	0.53270°

	DY643
	DY5+484.08
	3329702.43
	419114.96
	--
	0.30670°

	DY644
	DY5+488.81
	3329702.51
	419110.23
	--
	0.15043°

	DY645
	DY5+494.88
	3329702.62
	419104.15
	--
	0.61295°

	DY646
	DY5+510.05
	3329703.06
	419088.99
	--
	1.03012°

	DY647
	DY5+527.23
	3329703.86
	419071.83
	--
	0.85028°

	DY648
	DY5+542.71
	3329704.82
	419056.39
	--
	0.95013°

	DY649
	DY5+552.44
	3329705.58
	419046.68
	--
	0.59758°

	DY650
	DY5+554.62
	3329705.78
	419044.51
	--
	0.05786°

	DY651
	DY5+555.36
	3329705.84
	419043.78
	--
	0.18517°

	DY652
	DY5+556.34
	3329705.93
	419042.8
	--
	0.17411°

	DY653
	DY5+560.68
	3329706.35
	419038.48
	--
	1.07512°

	DY654
	DY5+565.53
	3329706.91
	419033.66
	--
	1.52552°

	DY655
	DY5+576.07
	3329708.39
	419023.22
	--
	2.07440°

	DY656
	DY5+585.62
	3329710.08
	419013.83
	--
	4.60793°

	DY657
	DY5+590.60
	3329711.35
	419009.01
	--
	3.74657°

	DY658
	DY5+594.58
	3329712.61
	419005.24
	--
	1.00437°

	DY659
	DY5+605.22
	3329716.17
	418995.22
	--
	0.96208°

	DY660
	DY5+617.02
	3329720.31
	418984.16
	--
	0.69000°

	DY661
	DY5+622.95
	3329722.32
	418978.58
	--
	3.04489°

	DY662
	DY5+628.26
	3329723.85
	418973.49
	--
	2.30237°

	DY663
	DY5+642.09
	3329727.3
	418960.1
	--
	0.84721°

	DY664
	DY5+653.57
	3329730.01
	418948.94
	--
	0.60534°

	DY665
	DY5+659.75
	3329731.4
	418942.93
	--
	0.92931°

	DY666
	DY5+666.93
	3329732.9
	418935.91
	--
	1.15404°

	DY667
	DY5+673.15
	3329734.08
	418929.8
	--
	1.52019°

	DY668
	DY5+677.23
	3329734.75
	418925.77
	--
	2.53293°

	DY669
	DY5+679.52
	3329735.02
	418923.5
	--
	2.87735°

	DY670
	DY5+680.51
	3329735.09
	418922.51
	--
	1.96491°

	DY671
	DY5+682.20
	3329735.15
	418920.83
	--
	2.79111°

	DY672
	DY5+684.12
	3329735.13
	418918.91
	--
	3.20858°

	DY673
	DY5+687.55
	3329734.89
	418915.48
	--
	4.13838°

	DY674
	DY5+690.58
	3329734.46
	418912.48
	--
	5.20263°

	DY675
	DY5+694.67
	3329733.52
	418908.5
	--
	5.58851°

	DY676
	DY5+698.85
	3329732.17
	418904.54
	--
	6.00485°

	DY677
	DY5+704.22
	3329729.9
	418899.67
	--
	4.73139°

	DY678
	DY5+709.31
	3329727.39
	418895.25
	--
	4.75035°

	DY679
	DY5+713.42
	3329725.07
	418891.86
	--
	4.66993°

	DY680
	DY5+718.33
	3329721.98
	418888.05
	--
	4.36833°

	DY681
	DY5+722.62
	3329719.03
	418884.93
	--
	3.64151°

	DY682
	DY5+726.24
	3329716.37
	418882.46
	--
	3.35118°

	DY683
	DY5+728.59
	3329714.57
	418880.97
	--
	4.03607°

	DY684
	DY5+730.60
	3329712.93
	418879.79
	--
	7.15973°

	DY685
	DY5+731.49
	3329712.14
	418879.37
	--
	7.76662°

	DY686
	DY5+732.44
	3329711.26
	418879.04
	--
	3.21566°

	DY687
	DY5+736.14
	3329707.73
	418877.93
	--
	1.99401°

	DY688
	DY5+739.90
	3329704.11
	418876.93
	--
	0.44740°

	DY689
	DY5+742.66
	3329701.45
	418876.18
	--
	5.95925°

	DY690
	DY5+745.33
	3329698.97
	418875.18
	--
	7.21214°

	DY691
	DY5+748.98
	3329695.78
	418873.41
	--
	4.83724°

	DY692
	DY5+750.98
	3329694.12
	418872.3
	--
	7.58373°

	DY693
	DY5+751.45
	3329693.77
	418871.99
	--
	7.26734°

	DY694
	DY5+752.28
	3329693.22
	418871.36
	--
	2.09741°

	DY695
	DY5+754.17
	3329692.02
	418869.9
	--
	1.59328°

	DY696
	DY5+755.83
	3329691.01
	418868.58
	--
	0.10100°

	DY697
	DY5+757.74
	3329689.85
	418867.06
	--
	4.70248°

	DY698
	DY5+760.77
	3329687.82
	418864.83
	--
	9.75704°

	DY699
	DY5+762.84
	3329686.19
	418863.55
	--
	8.42675°

	DY700
	DY5+763.51
	3329685.6
	418863.22
	--
	8.96221°

	DY701
	DY5+763.91
	3329685.22
	418863.07
	--
	10.79436°

	DY702
	DY5+764.60
	3329684.55
	418862.96
	--
	5.72046°

	DY703
	DY5+766.49
	3329682.67
	418862.82
	--
	3.10896°

	DY704
	DY5+769.96
	3329679.19
	418862.76
	--
	1.51444°

	DY705
	DY5+771.71
	3329677.44
	418862.68
	--
	3.33821°

	DY706
	DY5+772.12
	3329677.04
	418862.64
	--
	0.14979°

	DY707
	DY5+772.46
	3329676.7
	418862.6
	--
	0.44722°

	DY708
	DY5+772.50
	3329676.65
	418862.6
	--
	0.41934°

	DY709
	DY5+772.88
	3329676.28
	418862.55
	--
	18.62957°

	DY710
	DY5+773.65
	3329675.59
	418862.22
	--
	31.65727°

	DY711
	DY5+775.07
	3329674.82
	418861.03
	--
	24.71337°

	DY712
	DY5+777.13
	3329674.53
	418858.99
	--
	19.52113°

	DY713
	DY5+780.39
	3329675.17
	418855.79
	--
	8.01010°

	DY714
	DY5+782.44
	3329675.86
	418853.86
	--
	0.12245°

	DY715
	DY5+783.47
	3329676.2
	418852.89
	--
	0.29292°

	DY716
	DY5+785.69
	3329676.92
	418850.79
	--
	0.38355°

	DY717
	DY5+786.02
	3329677.03
	418850.48
	--
	2.83641°

	DY718
	DY5+786.34
	3329677.11
	418850.17
	--
	2.90301°

	DY719
	DY5+787.93
	3329677.47
	418848.61
	--
	2.18432°

	DY720
	DY5+788.57
	3329677.59
	418847.99
	--
	2.68699°

	DY721
	DY5+789.75
	3329677.75
	418846.81
	--
	13.74012°

	DY722
	DY5+791.25
	3329677.6
	418845.32
	--
	22.18938°

	DY723
	DY5+793.09
	3329676.74
	418843.7
	--
	21.23782°

	DY724
	DY5+795.35
	3329675.03
	418842.22
	--
	21.16777°

	DY725
	DY5+798.09
	3329672.45
	418841.29
	--
	10.51714°

	DY726
	DY5+800.26
	3329670.32
	418840.95
	--
	4.05616°

	DY727
	DY5+801.26
	3329669.32
	418840.86
	--
	3.75251°

	DY728
	DY5+803.17
	3329667.4
	418840.81
	--
	2.32474°

	DY729
	DY5+804.47
	3329666.11
	418840.84
	--
	3.30581°

	DY730
	DY5+806.19
	3329664.4
	418840.96
	--
	2.99090°

	DY731
	DY5+809.17
	3329661.44
	418841.34
	--
	3.50622°

	DY732
	DY5+811.76
	3329658.89
	418841.82
	--
	11.27043°

	DY733
	DY5+812.69
	3329658.03
	418842.17
	--
	11.75316°

	DY734
	DY5+813.55
	3329657.31
	418842.65
	--
	1.64575°

	DY735
	DY5+815.33
	3329655.86
	418843.68
	--
	1.89087°

	DY736
	DY5+817.96
	3329653.67
	418845.14
	--
	3.35236°

	DY737
	DY5+818.50
	3329653.21
	418845.41
	--
	14.50333°

	DY738
	DY5+818.72
	3329653
	418845.46
	--
	15.08297°

	DY739
	DY5+820.49
	3329651.22
	418845.48
	--
	5.87191°

	DY740
	DY5+824.30
	3329647.43
	418845.13
	--
	4.80303°

	DY741
	DY5+828.69
	3329643.11
	418844.36
	--
	3.08452°

	DY742
	DY5+830.65
	3329641.2
	418843.92
	--
	1.35218°

	DY743
	DY5+833.98
	3329637.98
	418843.08
	--
	3.47263°

	DY744
	DY5+835.41
	3329636.62
	418842.64
	--
	3.91015°

	DY745
	DY5+840.16
	3329632.21
	418840.87
	--
	16.19125°

	DY746
	DY5+846.83
	3329626.96
	418836.76
	--
	31.36975°

	DY747
	DY5+853.11
	3329624.76
	418830.88
	--
	31.21581°

	DY748
	DY5+859.23
	3329625.89
	418824.86
	--
	31.71740°

	DY749
	DY5+864.72
	3329629.6
	418820.8
	--
	16.98834°

	DY750
	DY5+869.62
	3329633.81
	418818.31
	--
	1.41366°

	DY751
	DY5+871.31
	3329635.29
	418817.48
	--
	1.07274°

	DY752
	DY5+874.75
	3329638.33
	418815.86
	--
	0.56482°

	DY753
	DY5+874.91
	3329638.46
	418815.79
	--
	0.73934°

	DY754
	DY5+877.90
	3329641.13
	418814.44
	--
	0.24549°

	DY755
	DY5+891.39
	3329653.2
	418808.4
	--
	0.08756°

	DY756
	DY5+901.83
	3329662.54
	418803.74
	--
	0.12320°

	DY757
	DY5+907.41
	3329667.54
	418801.27
	--
	1.06415°

	DY758
	DY5+911.98
	3329671.67
	418799.31
	--
	0.48097°

	DY759
	DY5+920.98
	3329679.84
	418795.53
	--
	1.17053°

	DY760
	DY5+925.81
	3329684.18
	418793.42
	--
	3.31537°

	DY761
	DY5+927.09
	3329685.3
	418792.79
	--
	6.52551°

	DY762
	DY5+927.58
	3329685.69
	418792.5
	--
	5.53342°

	DY763
	DY5+928.53
	3329686.41
	418791.87
	--
	5.73913°

	DY764
	DY5+930.31
	3329687.62
	418790.57
	--
	4.86194°

	DY765
	DY5+939.10
	3329693.03
	418783.64
	--
	1.97398°

	DY766
	DY5+954.76
	3329702.25
	418770.99
	--
	3.11275°

	DY767
	DY5+964.55
	3329707.57
	418762.77
	--
	3.61442°

	DY768
	DY5+972.56
	3329711.5
	418755.78
	--
	4.33648°

	DY769
	DY5+977.76
	3329713.69
	418751.07
	--
	3.39024°

	DY770
	DY5+984.87
	3329716.31
	418744.46
	--
	1.07235°

	DY771
	DY6+001.46
	3329722.12
	418728.93
	--
	0.84157°

	DY772
	DY6+029.93
	3329731.72
	418702.12
	--
	0.05669°

	DY773
	DY6+055.58
	3329740.38
	418677.98
	--
	2.21042°

	DY774
	DY6+079.65
	3329749.38
	418655.66
	--
	0.06040°

	DY775
	DY6+104.72
	3329758.78
	418632.41
	--
	2.51824°

	DY776
	DY6+115.38
	3329762.33
	418622.36
	--
	3.92695°

	DY777
	DY6+118.83
	3329763.26
	418619.04
	--
	4.90430°

	DY778
	DY6+121.07
	3329763.67
	418616.83
	--
	3.43245°

	DY779
	DY6+123.90
	3329764.03
	418614.03
	--
	3.11901°

	DY780
	DY6+132.91
	3329764.68
	418605.04
	--
	2.87165°

	DY781
	DY6+144.38
	3329764.92
	418593.58
	--
	1.27024°

	DY782
	DY6+151.67
	3329764.92
	418586.29
	--
	0.01965°

	DY783
	DY6+156.25
	3329764.92
	418581.71
	--
	0.03212°

	DY784
	DY6+163.58
	3329764.91
	418574.37
	--
	0.04812°

	DY785
	DY6+168.81
	3329764.89
	418569.14
	--
	1.99440°

	DY786
	DY6+173.25
	3329764.73
	418564.71
	--
	3.67974°

	DY787
	DY6+178.33
	3329764.22
	418559.65
	--
	3.00222°

	DY788
	DY6+180.95
	3329763.82
	418557.07
	--
	2.23785°

	DY789
	DY6+184.48
	3329763.14
	418553.6
	--
	2.32424°

	DY790
	DY6+187.33
	3329762.48
	418550.82
	--
	3.25641°

	DY791
	DY6+189.44
	3329761.87
	418548.8
	--
	5.44376°

	DY792
	DY6+191.24
	3329761.2
	418547.14
	--
	5.01349°

	DY793
	DY6+195.45
	3329759.28
	418543.39
	--
	3.65967°

	DY794
	DY6+200.30
	3329756.81
	418539.22
	--
	8.82483°

	DY795
	DY6+202.07
	3329755.68
	418537.86
	--
	7.66633°

	DY796
	DY6+204.01
	3329754.25
	418536.54
	--
	1.50331°

	DY797
	DY6+208.44
	3329750.92
	418533.62
	--
	0.58892°

	DY798
	DY6+215.25
	3329745.76
	418529.18
	--
	0.41903°

	DY799
	DY6+218.53
	3329743.26
	418527.06
	--
	1.42737°

	DY800
	DY6+220.90
	3329741.41
	418525.58
	--
	3.05242°

	DY801
	DY6+222.35
	3329740.23
	418524.73
	--
	6.45427°

	DY802
	DY6+223.10
	3329739.57
	418524.36
	--
	5.84218°

	DY803
	DY6+225.36
	3329737.5
	418523.46
	--
	4.45961°

	DY804
	DY6+227.53
	3329735.45
	418522.75
	--
	7.18051°

	DY805
	DY6+229.28
	3329733.74
	418522.39
	--
	16.24236°

	DY806
	DY6+233.01
	3329730.02
	418522.68
	--
	6.46369°

	DY807
	DY6+240.06
	3329723.09
	418524.01
	--
	9.38531°

	DY808
	DY6+251.72
	3329711.45
	418524.31
	--
	2.41000°

	DY809
	DY6+258.94
	3329704.24
	418524.8
	--
	7.25959°

	DY810
	DY6+264.01
	3329699.26
	418525.78
	--
	3.71591°

	DY811
	DY6+266.56
	3329696.8
	418526.43
	--
	2.83749°

	DY812
	DY6+268.45
	3329695
	418527.01
	--
	0.32501°

	DY813
	DY6+269.40
	3329694.09
	418527.29
	--
	0.85305°

	DY814
	DY6+273.01
	3329690.63
	418528.32
	--
	0.67698°

	DY815
	DY6+274.31
	3329689.38
	418528.67
	--
	0.61401°

	DY816
	DY6+276.12
	3329687.63
	418529.15
	--
	0.27068°

	DY817
	DY6+277.51
	3329686.29
	418529.51
	--
	0.22735°

	DY818
	DY6+278.30
	3329685.53
	418529.71
	--
	0.11404°

	DY819
	DY6+279.78
	3329684.1
	418530.08
	--
	0.42110°

	DY820
	DY6+281.31
	3329682.61
	418530.46
	--
	1.95758°

	DY821
	DY6+281.64
	3329682.29
	418530.53
	--
	3.15170°

	DY822
	DY6+281.97
	3329681.97
	418530.58
	--
	0.68896°

	DY823
	DY6+282.65
	3329681.29
	418530.68
	--
	1.23209°

	DY824
	DY6+283.13
	3329680.82
	418530.76
	--
	0.03842°

	DY825
	DY6+283.64
	3329680.31
	418530.85
	--
	3.42983°

	DY826
	DY6+284.69
	3329679.27
	418530.96
	--
	0.76188°

	DY827
	DY6+285.70
	3329678.27
	418531.08
	--
	4.08738°

	DY828
	DY6+286.29
	3329677.69
	418531.2
	--
	0.32422°

	DY829
	DY6+287.28
	3329676.72
	418531.39
	--
	0.25082°

	DY830
	DY6+287.94
	3329676.08
	418531.53
	--
	0.00371°

	DY831
	DY6+288.61
	3329675.42
	418531.66
	--
	1.57182°

	DY832
	DY6+289.59
	3329674.46
	418531.83
	--
	3.34339°

	DY833
	DY6+290.31
	3329673.74
	418531.92
	--
	3.24783°

	DY834
	DY6+290.84
	3329673.21
	418531.95
	--
	2.29481°

	DY835
	DY6+291.62
	3329672.43
	418531.97
	--
	1.96788°

	DY836
	DY6+292.54
	3329671.51
	418531.95
	--
	0.25202°

	DY837
	DY6+293.32
	3329670.73
	418531.95
	--
	2.11484°

	DY838
	DY6+293.85
	3329670.2
	418531.96
	--
	0.42385°

	DY839
	DY6+294.87
	3329669.18
	418532
	--
	1.49750°

	DY840
	DY6+295.01
	3329669.04
	418532
	--
	1.19773°

	DY841
	DY6+296.59
	3329667.46
	418531.98
	--
	21.00110°

	DY842
	DY6+300.53
	3329663.8
	418530.53
	--
	7.49568°

	DY843
	DY6+304.60
	3329659.85
	418529.53
	--
	11.92642°

	DY844
	DY6+306.52
	3329658.12
	418528.69
	--
	10.10612°

	DY845
	DY6+308.16
	3329656.81
	418527.72
	--
	6.64498°

	DY846
	DY6+310.00
	3329655.2
	418526.81
	--
	6.40399°

	DY847
	DY6+312.11
	3329653.27
	418525.98
	--
	3.09769°

	DY848
	DY6+314.16
	3329651.34
	418525.28
	--
	0.43383°

	DY849
	DY6+314.94
	3329650.6
	418525.02
	--
	0.35437°

	DY871
	DY6+346.62
	3329619.72
	418523.28
	--
	12.59202°

	DY872
	DY6+348.00
	3329618.41
	418522.83
	--
	3.11596°

	DY1229
	DY6+996.06
	3329416.62
	418156.53
	--
	7.37403°

	DY1230
	DY7+004.05
	3329416.9
	418148.55
	--
	3.42418°

	DY1231
	DY7+013.57
	3329416.66
	418139.02
	--
	1.28866°

	DY1232
	DY7+023.42
	3329416.19
	418129.19
	--
	7.50585°

	DY1233
	DY7+029.95
	3329416.73
	418122.68
	--
	23.24475°

	DY1341
	DY7+522.82
	3329072.08
	417802.51
	--
	9.04626°

	DY1342
	DY7+525.04
	3329070.08
	417803.47
	--
	10.79824°

	DY1343
	DY7+526.20
	3329068.96
	417803.77
	--
	7.77961°

	DY1344
	DY7+527.19
	3329067.98
	417803.89
	--
	3.21295°

	DY1345
	DY7+527.54
	3329067.63
	417803.91
	--
	3.11381°

	DY1346
	DY7+528.02
	3329067.15
	417803.92
	--
	1.45228°

	DY1347
	DY7+528.66
	3329066.51
	417803.91
	--
	3.37457°

	DY1348
	DY7+530.64
	3329064.53
	417803.77
	--
	4.74043°

	DY1349
	DY7+533.41
	3329061.79
	417803.34
	--
	3.22046°

	DY1350
	DY7+536.44
	3329058.83
	417802.71
	--
	3.10944°

	DY1351
	DY7+538.38
	3329056.96
	417802.2
	--
	2.14326°

	DY1352
	DY7+540.40
	3329055.04
	417801.6
	--
	0.09579°

	DY1353
	DY7+541.88
	3329053.62
	417801.17
	--
	0.41731°

	DY1354
	DY7+543.78
	3329051.8
	417800.62
	--
	0.78013°

	DY1355
	DY7+543.96
	3329051.62
	417800.57
	--
	1.20361°

	DY1356
	DY7+544.57
	3329051.04
	417800.41
	--
	0.26087°

	DY1357
	DY7+545.84
	3329049.81
	417800.09
	--
	0.29262°

	DY1358
	DY7+546.78
	3329048.9
	417799.85
	--
	0.20368°

	DY1359
	DY7+547.23
	3329048.47
	417799.73
	--
	1.29263°

	DY1360
	DY7+547.56
	3329048.15
	417799.64
	--
	1.54930°

	DY1361
	DY7+548.60
	3329047.16
	417799.32
	--
	1.15156°

	DY1362
	DY7+549.43
	3329046.38
	417799.05
	--
	1.06040°

	DY1363
	DY7+551.54
	3329044.39
	417798.32
	--
	1.17537°

	DY1364
	DY7+553.72
	3329042.36
	417797.53
	--
	2.50639°

	DY1365
	DY7+554.85
	3329041.33
	417797.08
	--
	2.92937°

	DY1366
	DY7+555.69
	3329040.58
	417796.7
	--
	3.49736°

	DY1367
	DY7+556.15
	3329040.18
	417796.47
	--
	2.26718°

	DY1368
	DY7+556.59
	3329039.81
	417796.23
	--
	0.19158°

	DY1369
	DY7+556.81
	3329039.62
	417796.11
	--
	0.17832°

	DY1370
	DY7+559.28
	3329037.55
	417794.78
	--
	0.18795°

	DY1371
	DY7+560.21
	3329036.77
	417794.26
	--
	0.19833°

	DY1372
	DY7+561.01
	3329036.1
	417793.83
	--
	0.04382°

	DY1373
	DY7+563.68
	3329033.86
	417792.36
	--
	0.07604°

	DY1374
	DY7+564.93
	3329032.82
	417791.68
	--
	0.11624°

	DY1375
	DY7+566.15
	3329031.8
	417791.01
	--
	3.54799°

	DY1376
	DY7+566.86
	3329031.19
	417790.66
	--
	6.26364°

	DY1377
	DY7+567.70
	3329030.41
	417790.33
	--
	6.58027°

	DY1378
	DY7+568.49
	3329029.65
	417790.1
	--
	7.36588°

	DY1379
	DY7+569.33
	3329028.83
	417789.97
	--
	4.72159°

	DY1380
	DY7+570.01
	3329028.15
	417789.91
	--
	3.17401°

	DY1381
	DY7+570.44
	3329027.72
	417789.9
	--
	2.95661°

	DY1382
	DY7+571.01
	3329027.15
	417789.92
	--
	2.00927°

	DY1383
	DY7+571.52
	3329026.64
	417789.95
	--
	2.22885°

	DY1384
	DY7+572.50
	3329025.67
	417790.05
	--
	1.98681°

	DY1385
	DY7+573.86
	3329024.32
	417790.23
	--
	1.44512°

	DY1386
	DY7+575.51
	3329022.69
	417790.49
	--
	1.90087°

	DY1387
	DY7+576.34
	3329021.87
	417790.65
	--
	1.80647°

	DY1388
	DY7+577.50
	3329020.75
	417790.91
	--
	0.13221°

	DY1389
	DY7+579.01
	3329019.27
	417791.25
	--
	0.53799°

	DY1390
	DY7+580.83
	3329017.49
	417791.65
	--
	1.27481°

	DY1391
	DY7+581.04
	3329017.29
	417791.69
	--
	1.71504°

	DY1392
	DY7+581.11
	3329017.22
	417791.7
	--
	0.75736°

	DY1393
	DY7+581.42
	3329016.91
	417791.75
	--
	0.81457°

	DY1394
	DY7+581.67
	3329016.66
	417791.78
	--
	1.04488°

	DY1395
	DY7+582.09
	3329016.25
	417791.83
	--
	3.67986°

	DY1396
	DY7+582.26
	3329016.08
	417791.84
	--
	4.38423°

	DY1397
	DY7+582.99
	3329015.35
	417791.83
	--
	4.53196°

	DY1398
	DY7+583.66
	3329014.68
	417791.76
	--
	4.89733°

	DY1399
	DY7+585.39
	3329012.98
	417791.44
	--
	4.54022°

	DY1400
	DY7+586.94
	3329011.48
	417791.04
	--
	4.71204°

	DY1401
	DY7+589.93
	3329008.67
	417790.02
	--
	5.11073°

	DY1402
	DY7+594.58
	3329004.46
	417788.06
	--
	7.33263°

	DY1403
	DY7+598.72
	3329000.96
	417785.85
	--
	6.72249°

	DY1404
	DY7+600.43
	3328999.63
	417784.77
	--
	1.72210°

	DY1405
	DY7+601.66
	3328998.65
	417784.02
	--
	6.24285°

	DY1406
	DY7+602.25
	3328998.14
	417783.72
	--
	6.10233°

	DY1407
	DY7+602.58
	3328997.85
	417783.58
	--
	11.49189°

	DY1408
	DY7+603.13
	3328997.31
	417783.45
	--
	10.02572°

	DY1409
	DY7+604.09
	3328996.35
	417783.39
	--
	4.30147°

	DY1410
	DY7+607.08
	3328993.37
	417783.44
	--
	1.89721°

	DY1411
	DY7+614.04
	3328986.41
	417783.77
	--
	0.63371°

	DY1412
	DY7+620.41
	3328980.06
	417784.15
	--
	0.46025°

	DY1413
	DY7+621.53
	3328978.93
	417784.23
	--
	0.68798°

	DY1414
	DY7+622.43
	3328978.04
	417784.3
	--
	1.69772°

	DY1415
	DY7+622.65
	3328977.82
	417784.32
	--
	3.95744°

	DY1416
	DY7+623.21
	3328977.27
	417784.42
	--
	1.73762°

	DY1417
	DY7+624.70
	3328975.81
	417784.73
	--
	1.12957°

	DY1418
	DY7+626.49
	3328974.05
	417785.06
	--
	3.27623°

	DY1419
	DY7+626.60
	3328973.94
	417785.08
	--
	5.31400°

	DY1420
	DY7+626.76
	3328973.78
	417785.08
	--
	2.59096°

	DY1421
	DY7+628.91
	3328971.63
	417785.07
	--
	0.61919°

	DY1422
	DY7+630.86
	3328969.68
	417785.04
	--
	0.74502°

	DY1423
	DY7+631.55
	3328968.99
	417785.03
	--
	2.16334°

	DY1424
	DY7+632.17
	3328968.37
	417785.05
	--
	1.37245°

	DY1425
	DY7+634.04
	3328966.51
	417785.16
	--
	0.44639°

	DY1426
	DY7+635.06
	3328965.49
	417785.23
	--
	0.60457°

	DY1427
	DY7+635.31
	3328965.24
	417785.25
	--
	1.58177°

	DY1428
	DY7+636.52
	3328964.03
	417785.37
	--
	0.67282°

	DY1429
	DY7+639.60
	3328960.97
	417785.73
	--
	0.51369°

	DY1430
	DY7+642.97
	3328957.63
	417786.08
	--
	1.29760°

	DY1431
	DY7+643.20
	3328957.4
	417786.1
	--
	1.22074°

	DY1432
	DY7+643.72
	3328956.88
	417786.13
	--
	0.02057°

	DY1433
	DY7+646.59
	3328954.02
	417786.31
	--
	0.00335°

	DY1434
	DY7+648.52
	3328952.08
	417786.43
	--
	

	DY1435
	DY7+650.46
	3328950.15
	417786.55
	--
	0.04084°

	DY1436
	DY7+650.49
	3328950.12
	417786.55
	--
	0.01776°

	DY1437
	DY7+652.37
	3328948.25
	417786.67
	--
	0.00991°

	DY1438
	DY7+652.61
	3328948.01
	417786.68
	--
	0.01032°

	DY1439
	DY7+655.86
	3328944.76
	417786.89
	--
	0.53039°

	DY1440
	DY7+657.97
	3328942.66
	417787.04
	--
	12.94225°

	DY1441
	DY7+658.38
	3328942.27
	417787.16
	--
	12.41256°

	DY1442
	DY7+661.09
	3328939.91
	417788.5
	--
	

	DY1443
	DY7+662.88
	3328938.35
	417789.38
	--
	3.98766°

	DY1444
	DY7+663.22
	3328938.05
	417789.52
	--
	6.05457°

	DY1445
	DY7+664.02
	3328937.29
	417789.79
	--
	5.45996°

	DY1446
	DY7+665.25
	3328936.09
	417790.09
	--
	6.01140°

	DY1447
	DY7+666.89
	3328934.47
	417790.32
	--
	3.08416°

	DY1448
	DY7+667.91
	3328933.45
	417790.4
	--
	0.24178°

	DY1449
	DY7+668.61
	3328932.76
	417790.47
	--
	0.96140°

	DY1450
	DY7+669.36
	3328932.01
	417790.55
	--
	1.04809°

	DY1451
	DY7+669.61
	3328931.76
	417790.58
	--
	2.90867°

	DY1452
	DY7+670.00
	3328931.38
	417790.64
	--
	3.27781°

	DY1453
	DY7+670.62
	3328930.78
	417790.79
	--
	1.93012°

	DY1454
	DY7+671.14
	3328930.27
	417790.93
	--
	2.14113°

	DY1455
	DY7+671.46
	3328929.97
	417791.02
	--
	2.24280°

	DY1456
	DY7+671.68
	3328929.76
	417791.09
	--
	1.42236°

	DY1457
	DY7+672.00
	3328929.46
	417791.21
	--
	1.89770°

	DY1458
	DY7+672.30
	3328929.18
	417791.33
	--
	1.85401°

	DY1459
	DY7+673.01
	3328928.54
	417791.63
	--
	2.85200°

	DY1460
	DY7+674.11
	3328927.57
	417792.13
	--
	4.11132°

	DY1461
	DY7+675.52
	3328926.37
	417792.88
	--
	3.50318°

	DY1462
	DY7+677.31
	3328924.91
	417793.91
	--
	3.09167°

	DY1463
	DY7+679.58
	3328923.13
	417795.32
	--
	1.67883°

	DY1464
	DY7+682.44
	3328920.94
	417797.16
	--
	0.83495°

	DY1465
	DY7+684.23
	3328919.59
	417798.33
	--
	0.71064°

	DY1466
	DY7+687.51
	3328917.13
	417800.51
	--
	0.87216°

	DY1467
	DY7+688.48
	3328916.42
	417801.17
	--
	0.71397°

	DY1468
	DY7+690.28
	3328915.11
	417802.4
	--
	0.01596°

	DY1469
	DY7+693.35
	3328912.87
	417804.5
	--
	0.03615°

	DY1470
	DY7+697.69
	3328909.7
	417807.47
	--
	0.24663°

	DY1471
	DY7+697.94
	3328909.52
	417807.64
	--
	1.25855°

	DY1472
	DY7+698.04
	3328909.45
	417807.71
	--
	1.07066°

	DY1473
	DY7+700.88
	3328907.29
	417809.55
	--
	0.28977°

	DY1474
	DY7+702.82
	3328905.81
	417810.81
	--
	0.07454°

	DY1475
	DY7+704.33
	3328904.66
	417811.79
	--
	2.69538°

	DY1476
	DY7+704.75
	3328904.35
	417812.08
	--
	2.71298°

	DY1511
	DY7+755.60
	3328869.56
	417846.27
	--
	6.71115°

	DY1512
	DY7+756.57
	3328868.73
	417846.78
	--
	10.62316°

	DY1513
	DY7+757.66
	3328867.71
	417847.16
	--
	10.77391°

	DY1514
	DY7+758.63
	3328866.75
	417847.33
	--
	10.80422°

	DY1515
	DY7+759.76
	3328865.63
	417847.31
	--
	7.38752°

	DY1516
	DY7+760.95
	3328864.45
	417847.14
	--
	6.81486°

	DY1517
	DY7+761.46
	3328863.96
	417847
	--
	6.00636°

	DY1518
	DY7+762.25
	3328863.22
	417846.72
	--
	5.40690°

	DY1519
	DY7+762.46
	3328863.03
	417846.63
	--
	3.93575°

	DY1520
	DY7+769.00
	3328857.4
	417843.3
	--
	

	DY1521
	DY7+772.03
	3328854.78
	417841.77
	--
	7.86547°

	DY1522
	DY7+772.45
	3328854.4
	417841.61
	--
	9.46947°

	DY1523
	DY7+773.51
	3328853.36
	417841.36
	--
	6.93445°

	DY1524
	DY7+775.56
	3328851.33
	417841.14
	--
	0.72137°

	DY1525
	DY7+777.08
	3328849.82
	417840.96
	--
	6.99676°

	DY1526
	DY7+778.42
	3328848.52
	417840.63
	--
	2.58401°

	DY1527
	DY7+779.17
	3328847.8
	417840.42
	--
	2.00113°

	DY1528
	DY7+779.62
	3328847.38
	417840.28
	--
	1.43552°

	DY1529
	DY7+779.74
	3328847.26
	417840.24
	--
	3.22965°

	DY1530
	DY7+779.96
	3328847.06
	417840.15
	--
	2.73135°

	DY1531
	DY7+780.98
	3328846.14
	417839.7
	--
	1.87659°

	DY1532
	DY7+783.56
	3328843.86
	417838.5
	--
	1.93634°

	DY1533
	DY7+788.90
	3328839.22
	417835.85
	--
	1.97970°

	DY1534
	DY7+792.46
	3328836.2
	417833.98
	--
	0.50552°

	DY1535
	DY7+795.11
	3328833.93
	417832.6
	--
	2.93104°

	DY1536
	DY7+796.47
	3328832.73
	417831.96
	--
	4.70183°

	DY1537
	DY7+796.96
	3328832.28
	417831.77
	--
	4.36953°

	DY1538
	DY7+797.39
	3328831.87
	417831.62
	--
	1.26878°

	DY1539
	DY7+798.00
	3328831.29
	417831.44
	--
	1.06939°

	DY1540
	DY7+799.54
	3328829.82
	417830.99
	--
	0.15415°

	DY1541
	DY7+800.72
	3328828.69
	417830.64
	--
	1.05580°

	DY1542
	DY7+801.58
	3328827.88
	417830.38
	--
	0.46085°

	DY1543
	DY7+804.40
	3328825.2
	417829.48
	--
	0.49979°

	DY1544
	DY7+805.70
	3328823.97
	417829.06
	--
	0.62882°

	DY1545
	DY7+807.85
	3328821.95
	417828.33
	--
	2.89436°

	DY1546
	DY7+809.20
	3328820.7
	417827.81
	--
	4.79005°

	DY1547
	DY7+810.92
	3328819.17
	417827.02
	--
	6.08835°

	DY1548
	DY7+812.36
	3328817.97
	417826.23
	--
	10.17336°

	DY1549
	DY7+813.19
	3328817.37
	417825.66
	--
	6.85136°

	DY1550
	DY7+814.17
	3328816.74
	417824.9
	--
	1.04220°

	DY1551
	DY7+815.72
	3328815.78
	417823.69
	--
	1.14418°

	DY1646
	DY8+096.22
	3328695.71
	417981.11
	--
	14.93697°

	DY1647
	DY8+102.40
	3328689.71
	417982.62
	--
	11.18816°

	DY1648
	DY8+108.22
	3328683.91
	417982.92
	--
	10.32095°

	DY1649
	DY8+112.15
	3328680.01
	417982.42
	--
	10.37701°

	DY1650
	DY8+116.87
	3328675.51
	417980.98
	--
	9.17646°

	DY1651
	DY8+120.94
	3328671.88
	417979.13
	--
	8.60893°

	DY1652
	DY8+127.23
	3328666.76
	417975.48
	--
	6.91994°

	DY1653
	DY8+134.49
	3328661.41
	417970.57
	--
	5.06542°

	DY1654
	DY8+145.41
	3328654.03
	417962.52
	--
	3.67030°

	DY1655
	DY8+156.47
	3328647.1
	417953.9
	--
	3.03273°

	DY1656
	DY8+174.17
	3328636.76
	417939.54
	--
	2.29983°

	DY1657
	DY8+193.79
	3328625.93
	417923.17
	--
	1.97544°

	DY1658
	DY8+215.37
	3328614.66
	417904.77
	--
	1.63344°

	DY1659
	DY8+240.89
	3328601.95
	417882.64
	--
	1.94926°

	DY1660
	DY8+263.51
	3328591.36
	417862.66
	--
	3.00693°

	DY1661
	DY8+278.52
	3328585.04
	417849.04
	--
	3.97174°

	DY1662
	DY8+285.36
	3328582.6
	417842.65
	--
	4.22054°

	DY1663
	DY8+292.57
	3328580.52
	417835.74
	--
	6.26592°

	DY1664
	DY8+300.40
	3328579.1
	417828.05
	--
	9.02003°

	DY1665
	DY8+307.23
	3328578.93
	417821.22
	--
	7.81306°

	DY1666
	DY8+314.25
	3328579.71
	417814.25
	--
	7.96507°

	DY1667
	DY8+318.42
	3328580.75
	417810.2
	--
	5.47423°

	DY1668
	DY8+320.15
	3328581.33
	417808.58
	--
	0.77127°

	DY1669
	DY8+320.88
	3328581.57
	417807.89
	--
	1.43527°

	DY1670
	DY8+321.51
	3328581.76
	417807.29
	--
	0.62047°

	DY1671
	DY8+321.72
	3328581.82
	417807.08
	--
	2.45328°

	DY1672
	DY8+322.43
	3328582
	417806.4
	--
	2.93988°

	DY1673
	DY8+323.80
	3328582.28
	417805.06
	--
	1.87974°

	DY1674
	DY8+324.71
	3328582.43
	417804.15
	--
	3.57825°

	DY1675
	DY8+325.09
	3328582.47
	417803.78
	--
	3.94259°

	DY1676
	DY8+325.53
	3328582.49
	417803.34
	--
	1.49815°

	DY1677
	DY8+327.99
	3328582.52
	417800.88
	--
	0.89298°

	DY1678
	DY8+330.69
	3328582.51
	417798.18
	--
	1.31478°

	DY1679
	DY8+331.56
	3328582.53
	417797.31
	--
	3.08660°

	DY1680
	DY8+332.15
	3328582.57
	417796.72
	--
	1.36714°

	DY1681
	DY8+334.58
	3328582.81
	417794.3
	--
	0.33087°

	DY1682
	DY8+336.64
	3328583.02
	417792.26
	--
	0.12271°

	DY1683
	DY8+338.19
	3328583.18
	417790.71
	--
	0.41489°

	DY1684
	DY8+340.67
	3328583.46
	417788.25
	--
	0.87387°

	DY1685
	DY8+342.28
	3328583.66
	417786.66
	--
	1.43507°

	DY1686
	DY8+342.75
	3328583.74
	417786.19
	--
	1.82138°

	DY1687
	DY8+343.21
	3328583.82
	417785.74
	--
	2.98294°

	DY1688
	DY8+343.75
	3328583.95
	417785.21
	--
	3.33004°

	DY1689
	DY8+344.68
	3328584.22
	417784.32
	--
	2.03786°

	DY1690
	DY8+347.38
	3328585.09
	417781.77
	--
	1.01030°

	DY1691
	DY8+356.36
	3328588.16
	417773.33
	--
	0.24402°

	DY1912
	DY8+672.76
	3328562.24
	417511.41
	--
	4.09824°

	DY1913
	DY8+690.42
	3328547.7
	417501.37
	138.45
	41.86376°

	DY1914
	DY8+791.58
	3328456.9
	417462.11
	
	

	DY1915
	DY8+830.08
	3328418.44
	417460.46
	29.05
	60.94965°

	DY1916
	DY8+860.98
	3328393.71
	417444.44
	
	

	DY1917
	DY8+925.77
	3328364.7
	417386.51
	9.95
	57.89286°

	DY1918
	DY8+935.82
	3328365.1
	417376.89
	
	

	DY1919
	DY8+956.07
	3328375.61
	417359.59
	--
	108.91871°

	DY1920
	DY8+967.49
	3328382.92
	417368.37
	--
	2.37441°

	DY1921
	DY8+979.93
	3328391.27
	417377.6
	12.55
	29.37339°

	DY1922
	DY8+986.37
	3328396.6
	417381.08
	
	

	DY1923
	DY8+989.87
	3328399.92
	417382.19
	12.55
	23.32562°

	DY1924
	DY8+994.98
	3328404.96
	417382.79
	
	

	DY1925
	DY9+002.54
	3328412.49
	417382.15
	--
	99.86567°

	DY1934
	DY9+023.08
	3328410.76
	417361.76
	--
	95.57385°

	DY1935
	DY9+027.61
	3328406.25
	417362.16
	2.95
	56.13607°

	DY1936
	DY9+030.50
	3328403.65
	417361.18
	
	

	DY1937
	DY9+038.71
	3328398.15
	417355.08
	--
	2.06328°

	DY1938
	DY9+051.80
	3328389.74
	417345.06
	3.95
	54.55338°

	DY1939
	DY9+055.57
	3328388.94
	417341.52
	
	

	DY1940
	DY9+058.71
	3328389.73
	417338.48
	--
	6.36578°

	DY1941
	DY9+061.16
	3328390.6
	417336.19
	2.95
	32.40005°

	DY1942
	DY9+062.83
	3328391.6
	417334.88
	
	

	DY1943
	DY9+063.46
	3328392.1
	417334.5
	--
	8.25133°

	DY1944
	DY9+066.40
	3328394.18
	417332.43
	9.05
	36.31003°

	DY1945
	DY9+072.13
	3328396.73
	417327.4
	
	

	DY1946
	DY9+073.01
	3328396.87
	417326.53
	12.05
	18.46760°

	DY1947
	DY9+076.89
	3328396.84
	417322.66
	
	

	DY1948
	DY9+078.84
	3328396.51
	417320.74
	12.05
	21.61048°

	DY1949
	DY9+083.39
	3328394.92
	417316.51
	
	

	DY1950
	DY9+085.62
	3328393.79
	417314.59
	167.64
	0.40613°

	DY1951
	DY9+086.81
	3328393.24
	417313.54
	
	

	DY1952
	DY9+099.54
	3328384.76
	417304.03
	27.3
	10.75909°

	DY1953
	DY9+104.67
	3328379.99
	417302.18
	
	

	DY1954
	DY9+106.09
	3328378.58
	417302
	--
	4.95625°

	DY1955
	DY9+112.33
	3328372.34
	417301.72
	--
	95.17119°

	DY1983
	DY9+215.74
	3328339.47
	417282.09
	
	

	DY1984
	DY9+221.30
	3328334.84
	417279.03
	155.45
	18.57505°

	DY1985
	DY9+271.69
	3328289.04
	417258.53
	
	

	DY1986
	DY9+328.41
	3328234.21
	417244.02
	64.05
	33.92164°


注：本工程采用1985黄海高程，坐标系为2000国家大地坐标系
二、有关要求

（一）你镇应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你镇应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。
（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局报送涉河工程竣工验收鉴定书，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

附件：重庆市长寿区石堰镇桃花河河岸生态修复及环境综合整治项目洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市长寿区水利局

                  2021年9月22日

附件
[image: image1.jpg]FRTT KA Al B S R RS IR H
KM AP R

202145 A 1L B, ERTKERAARE 10 BEWELLEF
TCERTKFRAEAKETT R ESYERAE L LEFE #
ARBITNRE (RFH)) (UTER (RE)) £xFES, ERF
KFERAMNE, ERATKFRAEEAREN (HEEA). EXE#
BB HRAT (RERFEL) EREETIFLEEENT 2P0
KWRLT EFRA (LRWHE), TRALWEATAT (FE), &
LB E R AR AE G BN, A (RE) HTTAERF,
REFESH, ARBTBRENL. 2EHH LAREL X ENH;ST
THEAE, T2021 468 A25 HRXT (EXTKFER A EANL
T RESBERTRE KB ERAYHIENRE (WM )),
ZEFARRER, RELRFFELLT:

—(HE) WEERTE, BAFS (ERTARTEAGHR
IR A G HAH (RAT)) (AR (2019) 1 %) % Bk,

ZoE) IRTREANE, TRTERA 10 £ BT
Wik, FREIRER 10 5 —BEATENAFAE, K3 F# THEAKF
FRIRTRE, 46 (H3ARE)(GB50201-2014) B (ERHK %
X B s M X3R4 (2015~2025)) S EHE,

Z(WE) PTERT FREATAT,

FIRMTEREARLE, RFHEMAET, TRLAELTH
M, BETHEK 108km, TETREEHFRIE UPSHTH,
HRAER TR B4R 7T EK 7770m (£ A K £ 3670m,
HRKE 4100m ), W47 KK 19978m (£ K 9198m, # A ¥

=1




[image: image2.jpg]10780m ), AR EREEGAHEBEFARTFE L, kRS FH 24, 1k
RZ 10, £XHEMEE 2L,
(1) #RIAE

R IA LK 7770m (£ 5 KE 3670m, # FKJE 4100m ), #30
B NEEAE (K1+100~K1+800 ) 7 4 /7 3 3 5k i “# 2 B -+ A
PR+ AMBPIOFHBE R, HLABRARETE+8 RERF I
FHAR,

KEPHE 20m, & 1.0mFL—F, RAHAREZHH, K
LETE—EEMTE 1.0m, EZE% 15m, BEPHETFTLEZ b
Bt E HEAT 500mm FHRE H BN E REE KA R4 kARt
325 B b R BB ARR C20 A REE L, T E O 0.2mx0.3m (
X&)y PHHIH 1:1.5~1:3.0, FEHIFH TR,

WA TFABES, KA C20mRA, EFETAHS SE, £
BEHBAEENTEL. MF 3m, AEULEHL & NEREE 03m,
®E 02m, 4IAKWEEMAEE 0.6m, & 0.4m,

MR IRTEERFE Im EETEHATHER, FHEZL 0.5m;
AT R BB AT AR ARG, ERMA. AT, FREIBHT
Ve Hy E FE ELACNMR 1

(2) RyPpHEITH

HmRANBEALA. AN AEAGXEN L, UFEP
B R E A b KK 19978m (£ F K 9198m, B REK
10780m ), M # F ¥ H 10cm & C20 B+, FE 1.5m, FWM*&
0.2mx0.45m ( FxF ) C20 k£ H# o

(3) kIR EN T
KAENTRAHEBEERTE. KRS 3, FREZEKRRT.

S,



[image: image3.jpg]AXMYBEERNEN LM, TENFEEKTE 8L, kRS
24k, RRZE 10 B, EAMEHEE 24

EERERBOMETRLREFATE, @R S0 of, SMIKE
BT, R 30mm F 400~700mm F k€ 0 ALK EHE, hHE
£ 20~40mm R KGRI B . HAAEKXLA S K Smx10m X AF &, T &
F%E 33m WA ENE,

A FH F T K4+800 & 7 E M BNA S, WHRY 125 of,
J" 4% % Bl 30mm /& 400~700mm R KA HRERK EHE, RER
20~40mm B K EE NG, " HNRE LRI, SULTHEL
ARAF1E,

ERINBZLHEMNIRARTELRBENERENR 7, BRY 195
nf, 73K A 30mm & 400~700mm %K@ H AT K 2%, $HE
20~40mm R ARG E WA, [ WIRE S SHEY B, SMUETEL T
AERZ 1S,

W, BAAEEIENEE ERERSE, TESKFE, FHTETH
4K 10.8km, I EEEAREE,

B (REY AKX THFEE BRARY MO EERERH ., T4,

Ny EREIUHFREIRE SEATHET R Z A, BEARBEON

4. (HE) BARHATIEN SR ERLE,

FRAK: Gk
2021 48 A 23 ©





重庆市长寿区水利局办公室                2021年9月22日印发
― 32 ―
― 31 ―

