

长水发〔2021〕28号

重庆市长寿区水利局

关于长寿区桃花溪（母猪滩-后湾）小流域综合治理工程洪水影响评价报告的批复

重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司： 

你司关于长寿区桃花溪（母猪滩-后湾）小流域综合治理工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《长寿区桃花溪（母猪滩-后湾）小流域综合治理工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意长寿区桃花溪（母猪滩-后湾）小流域综合治理工程洪水影响评价报告的结论

（一）评价河段防洪标准为10年一遇，拟建护岸工程防洪标准为10年一遇，人行桥防洪标准为10年一遇，拆除重建延时曝气生物接触氧化工程防洪标准为20年一遇。

（二）工程涉及河流为桃花溪，上起于母猪滩拦河堰，下止于汪家桥，主要涉及长寿区葛兰镇、八颗街道和新市街道。工程总长为8.487km。本工程包括护岸工程、环境综合治理工程、道路工程（堤顶步道）等3部分。

1. 护岸工程

（1）格宾石笼镇脚+生态植草护岸

本河段采用格宾石笼镇脚+生态植草护岸型式总计16602.02m，其中左岸8305.01m，右岸8296.92m。

（2）维持现状

本河段维持现状河段总计378.97m，其中左岸176.86m，右岸202.11m。

（3）下河梯步及亲水平台

为满足当地居民在各段区域方便下河取水，约每隔500m设置一道下河梯步，单个步总宽2.0m、4.0m、6.0m，梯步采用C20砼现浇，每踏步尺寸为0.30m×0.15m（宽×高），下设0.15m厚碎石垫层，两侧增设C20砼路缘石，尺寸为0.4m×0.15m（宽×高）。

2. 环境综合治理工程

环境综合治理工程主要包括清障、坡面绿化以及延时曝气生物接触氧化工程拆除重建。

（1）清障

河道部分区域疏挖清障，清除两岸倾倒在河中树木及淤泥，清除树木150棵、竹子80笼、清淤工程量1150m3。

（2）坡面绿化

边坡挖除表层浮土，深度为0.2m厚，清表层浮土面积160318m2，利用开挖土方覆土0.3m厚，坡面种植狗牙根草为96190m2，种植麦冬草32063m2，种植紫薇8016株，编制1.2m高篱笆3200m，种植扁竹根24048m2。

（3）延时曝气生物接触氧化工程拆除重建

延时曝气包括系统部分（风机房、主风管、曝气区）、生物带建设部分（人工水草）。工程沿桃花河河道范围（自石堰镇起至凤城街道拟建三洞沟水库止）建设了18个延时曝气系统治理段，每一段均包括延时曝气系统、生物带，其中曝气区单区建设长度20m，生物带区单区建设长度20m，治理段总长度30km，共配套风机房30座。

本次设计对新市镇2.81km河段的延时曝气生物接触氧化工程拆除重建，拆除重建内容为生物带建设部分以及曝气区，风机房未改动，拆除重建工作在原址进行。

3. 道路工程（堤顶步道）

新建道路为堤顶步道，本次设计结合现状实际情况和路网规划，起点为母猪滩，终点接后湾已建河段堤顶步道。全线沿桃花溪布置，道路设计总长为16.82km，其中左岸8.42km，右岸8.40km，宽度为2.0m，新建排水管涵7处，新建漫水人行桥7座。
二、有关要求

（一）你司应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你司应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。

（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局报送涉河工程竣工资料，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

附件：1.主要建筑物控制坐标表

2.长寿区桃花溪（母猪滩-后湾）小流域综合治理工程
洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市长寿区水利局

                   2021年2月2日
附件1

左岸堤角控制坐标表

	编号
	桩号
	X
	Y
	备注

	L1
	TH左0+000.00
	3320484.26
	413564.79
	

	L2
	TH左0+023.62
	3320473.82
	413543.60
	

	L3
	TH左0+092.58
	3320465.06
	413476.45
	

	L4
	TH左0+095.99
	3320465.74
	413473.10
	

	L5
	TH左0+120.59
	3320477.49
	413451.94
	

	L6
	TH左0+140.32
	3320491.95
	413438.50
	

	L7
	TH左0+159.50
	3320507.97
	413428.13
	

	L8
	TH左0+218.87
	3320562.65
	413405.01
	

	L9
	TH左0+380.71
	3320665.14
	413286.62
	

	L10
	TH左0+452.50
	3320631.46
	413232.70
	

	L11
	TH左0+463.78
	3320620.44
	413233.93
	

	L12
	TH左0+486.89
	3320599.46
	413243.63
	

	L13
	TH左0+613.69
	3320479.87
	413232.15
	

	L14
	TH左0+659.31
	3320438.39
	413213.83
	

	L15
	TH左0+790.92
	3320310.12
	413184.37
	

	L16
	TH左0+885.18
	3320225.07
	413145.27
	

	L17
	TH左0+946.57
	3320174.61
	413110.31
	

	L18
	TH左1+040.83
	3320087.51
	413116.20
	

	L19
	TH左1+051.40
	3320079.85
	413123.48
	

	L20
	TH左1+196.93
	3319958.82
	413097.69
	

	L21
	TH左1+202.19
	3319958.16
	413092.53
	

	L22
	TH左1+203.92
	3319958.39
	413090.82
	

	L23
	TH左1+221.65
	3319955.61
	413073.57
	

	L24
	TH左1+235.02
	3319949.28
	413061.79
	

	L25
	TH左1+250.98
	3319940.63
	413048.39
	

	L26
	TH左1+412.64
	3319842.45
	412919.96
	

	L27
	TH左1+471.83
	3319842.73
	412864.94
	

	L28
	TH左1+545.53
	3319888.08
	412806.84
	

	L29
	TH左1+598.18
	3319912.60
	412760.56
	

	L30
	TH左1+612.19
	3319916.86
	412747.21
	

	L31
	TH左1+703.35
	3319963.11
	412669.84
	

	L32
	TH左1+749.63
	3319995.84
	412637.12
	

	L33
	TH左1+774.18
	3320014.21
	412620.87
	

	L34
	TH左1+812.93
	3320043.86
	412595.91
	

	L35
	TH左1+839.69
	3320065.42
	412580.10
	

	L36
	TH左1+908.45
	3320123.47
	412543.23
	

	L37
	TH左1+912.78
	3320125.74
	412539.70
	

	L38
	TH左1+915.27
	3320126.08
	412537.24
	

	L39
	TH左1+923.16
	3320128.67
	412529.84
	

	L40
	TH左1+934.81
	3320134.60
	412519.81
	

	L41
	TH左1+966.24
	3320129.42
	412491.46
	

	L42
	TH左2+130.78
	3320001.32
	412388.17
	

	L43
	TH左2+215.52
	3319921.44
	412371.33
	

	L44
	TH左2+221.50
	3319915.66
	412372.88
	

	L45
	TH左2+246.00
	3319891.41
	412373.32
	

	L46
	TH左2+276.89
	3319861.32
	412366.37
	

	L47
	TH左2+297.66
	3319840.74
	412363.82
	

	L48
	TH左2+365.40
	3319773.02
	412362.52
	

	L49
	TH左2+487.32
	3319664.31
	412408.89
	

	L50
	TH左2+514.67
	3319645.93
	412429.15
	

	L51
	TH左2+566.37
	3319608.79
	412465.11
	

	L52
	TH左2+609.99
	3319576.17
	412494.04
	

	L53
	TH左2+673.05
	3319526.74
	412533.21
	

	L54
	TH左2+703.15
	3319504.64
	412553.60
	

	L55
	TH左2+731.67
	3319485.19
	412574.46
	

	L56
	TH左2+769.00
	3319457.35
	412599.24
	

	L57
	TH左2+784.21
	3319445.09
	412608.25
	

	L58
	TH左2+805.92
	3319424.32
	412613.93
	

	L59
	TH左2+807.88
	3319422.36
	412613.95
	

	L60
	TH左2+824.02
	3319409.09
	412606.18
	

	L61
	TH左2+828.92
	3319406.73
	412601.89
	

	L62
	TH左2+901.44
	3319368.82
	412540.07
	

	L63
	TH左2+938.07
	3319344.35
	412513.08
	

	L64
	TH左2+980.45
	3319310.65
	412487.39
	

	L65
	TH左2+990.92
	3319302.67
	412480.62
	

	L66
	TH左3+074.29
	3319241.99
	412423.44
	

	L67
	TH左3+149.36
	3319172.61
	412402.98
	

	L68
	TH左3+161.15
	3319161.00
	412405.12
	

	L69
	TH左3+234.74
	3319112.68
	412454.46
	

	L70
	TH左3+282.20
	3319107.46
	412501.63
	

	L71
	TH左3+362.72
	3319054.92
	412554.61
	

	L72
	TH左3+380.69
	3319037.08
	412556.74
	

	L73
	TH左3+476.32
	3318946.48
	412533.68
	

	L74
	TH左3+489.68
	3318935.59
	412525.95
	

	L75
	TH左3+526.30
	3318913.81
	412497.22
	

	L76
	TH左3+547.01
	3318907.20
	412477.59
	

	L77
	TH左3+625.53
	3318852.32
	412425.88
	

	L78
	TH左3+641.13
	3318837.30
	412421.66
	

	L79
	TH左3+702.91
	3318776.20
	412414.32
	

	L80
	TH左3+764.13
	3318715.03
	412416.45
	

	L81
	TH左3+946.54
	3318616.80
	412293.72
	

	L82
	TH左3+953.34
	3318618.52
	412287.14
	

	L83
	TH左3+965.96
	3318625.23
	412276.70
	

	L84
	TH左3+969.04
	3318627.61
	412274.76
	

	L85
	TH左3+980.34
	3318633.00
	412265.13
	

	L86
	TH左3+985.27
	3318633.66
	412260.24
	

	L87
	TH左3+990.65
	3318635.74
	412255.35
	

	L88
	TH左4+003.96
	3318643.64
	412244.64
	

	L89
	TH左4+039.82
	3318669.59
	412220.17
	

	L90
	TH左4+108.54
	3318727.19
	412182.69
	

	L91
	TH左4+185.57
	3318780.21
	412127.73
	


	L92
	TH左4+207.81
	3318792.79
	412109.39
	

	L93
	TH左4+225.84
	3318803.65
	412095.00
	

	L94
	TH左4+364.20
	3318891.86
	411988.40
	

	L95
	TH左4+452.67
	3318902.59
	411905.07
	

	L96
	TH左4+471.16
	3318894.97
	411888.21
	

	L97
	TH左4+505.61
	3318871.48
	411863.95
	

	L98
	TH左4+569.18
	3318814.43
	411835.90
	

	L99
	TH左4+587.05
	3318800.13
	411825.35
	

	L100
	TH左4+608.89
	3318785.14
	411809.47
	

	L101
	TH左4+689.84
	3318719.33
	411763.28
	

	L102
	TH左4+726.12
	3318686.05
	411748.84
	

	L103
	TH左4+790.55
	3318623.61
	411734.57
	

	L104
	TH左4+811.15
	3318603.00
	411734.29
	


	L105
	TH左4+844.16
	3318570.21
	411737.48
	

	L106
	TH左4+925.19
	3318490.85
	411753.80
	

	L107
	TH左4+988.73
	3318427.65
	411758.59
	

	L108
	TH左5+012.16
	3318404.26
	411757.39
	

	L109
	TH左5+067.18
	3318349.27
	411755.57
	

	L110
	TH左5+132.81
	3318284.49
	411764.11
	

	L111
	TH左5+217.48
	3318203.50
	411788.82
	

	L112
	TH左5+269.02
	3318160.98
	411768.79
	

	L113
	TH左5+288.36
	3318153.55
	411750.94
	

	L114
	TH左5+327.01
	3318153.25
	411713.24
	

	L115
	TH左5+358.67
	3318163.47
	411683.28
	

	L116
	TH左5+429.10
	3318209.76
	411632.88
	

	L117
	TH左5+443.91
	3318223.33
	411626.93
	

	L118
	TH左5+475.74
	3318230.23
	411600.19
	

	L119
	TH左5+502.94
	3318213.61
	411578.65
	

	L120
	TH左5+536.94
	3318185.21
	411561.65
	

	L121
	TH左5+604.09
	3318118.63
	411552.95
	

	L122
	TH左5+661.26
	3318064.69
	411535.06
	

	L123
	TH左5+699.52
	3318031.32
	411516.36
	

	L124
	TH左5+799.58
	3317934.65
	411499.02
	

	L125
	TH左5+829.67
	3317904.92
	411503.70
	

	L126
	TH左5+890.10
	3317844.73
	411504.01
	

	L127
	TH左5+913.60
	3317821.47
	411500.59
	

	L128
	TH左5+988.08
	3317747.66
	411505.09
	

	L129
	TH左6+027.49
	3317711.39
	411520.17
	

	L130
	TH左6+038.40
	3317702.00
	411525.72
	

	L131
	TH左6+120.09
	3317623.54
	411546.50
	

	L132
	TH左6+175.84
	3317568.01
	411551.50
	

	L133
	TH左6+247.58
	3317499.22
	411570.48
	

	L134
	TH左6+275.21
	3317474.44
	411582.71
	

	L135
	TH左6+278.94
	3317471.48
	411584.94
	

	L136
	TH左6+281.18
	3317469.97
	411586.59
	


	L137
	TH左6+309.05
	3317448.02
	411603.54
	

	L138
	TH左6+324.44
	3317433.93
	411609.73
	

	L139
	TH左6+339.73
	3317421.08
	411617.90
	

	L140
	TH左6+358.63
	3317406.86
	411630.36
	

	L141
	TH左6+384.72
	3317385.23
	411644.81
	

	L142
	TH左6+468.54
	3317310.10
	411681.97
	

	L143
	TH左6+663.91
	3317132.26
	411645.78
	

	L144
	TH左6+677.68
	3317123.27
	411635.33
	

	L145
	TH左6+739.81
	3317071.00
	411603.72
	

	L146
	TH左6+788.96
	3317023.11
	411592.66
	

	L147
	TH左6+902.11
	3316910.66
	411591.98
	

	L148
	TH左6+967.36
	3316846.76
	411605.18
	

	L149
	TH左6+990.42
	3316823.91
	411604.57
	

	L150
	TH左6+993.84
	3316820.60
	411603.70
	

	L151
	TH左7+046.73
	3316795.25
	411562.95
	

	L152
	TH左7+054.81
	3316796.85
	411555.03
	

	L153
	TH左7+061.12
	3316796.12
	411548.86
	

	L154
	TH左7+065.82
	3316794.15
	411544.59
	

	L155
	TH左7+070.63
	3316793.25
	411539.92
	

	L156
	TH左7+088.90
	3316793.66
	411521.65
	

	L157
	TH左7+126.37
	3316790.99
	411484.34
	

	L158
	TH左7+239.80
	3316773.49
	411372.26
	

	L159
	TH左7+257.37
	3316771.55
	411354.80
	

	L160
	TH左7+310.23
	3316768.00
	411302.06
	

	L161
	TH左7+336.42
	3316762.86
	411276.46
	

	L162
	TH左7+508.07
	3316707.40
	411114.01
	

	L163
	TH左7+552.67
	3316682.26
	411077.87
	

	L164
	TH左7+585.85
	3316656.56
	411056.90
	

	L165
	TH左7+631.29
	3316615.45
	411059.91
	

	L166
	TH左7+702.84
	3316567.18
	411112.74
	

	L167
	TH左7+755.66
	3316543.25
	411159.14
	

	L168
	TH左7+794.43
	3316535.09
	411197.04
	


	L169
	TH左7+963.03
	3316405.18
	411270.68
	

	L170
	TH左8+052.52
	3316320.45
	411241.90
	

	L171
	TH左8+101.05
	3316285.80
	411209.99
	

	L172
	TH左8+217.40
	3316238.47
	411103.70
	

	L173
	TH左8+246.98
	3316230.58
	411075.30
	

	L174
	TH左8+324.06
	3316221.12
	410998.81
	

	L175
	TH左8+362.70
	3316195.23
	410974.31
	

	L176
	TH左8+374.69
	3316183.27
	410973.53
	

	L177
	TH左8+433.70
	3316146.04
	411010.22
	

	L178
	TH左8+472.71
	3316148.00
	411049.18
	

	L179
	TH左8+476.16
	3316148.76
	411052.52
	

	L180
	TH左8+481.96
	3316150.99
	411057.87
	


右岸堤角控制坐标表

	编号
	桩号
	X
	Y
	备注

	R1
	TH右0+000.00
	3320518.80
	413552.98
	

	R2
	TH右0+054.63
	3320491.56
	413505.62
	

	R3
	TH右0+131.17
	3320513.38
	413441.60
	

	R4
	TH右0+190.93
	3320568.60
	413418.77
	

	R5
	TH右0+366.04
	3320679.57
	413290.73
	

	R6
	TH右0+464.11
	3320632.74
	413218.08
	

	R7
	TH右0+487.21
	3320610.09
	413221.87
	

	R8
	TH右0+505.99
	3320593.16
	413230.02
	

	R9
	TH右0+609.27
	3320494.50
	413222.91
	

	R10
	TH右0+677.81
	3320432.44
	413195.22
	

	R11
	TH右0+764.08
	3320348.99
	413173.31
	

	R12
	TH右0+789.58
	3320323.99
	413168.42
	

	R13
	TH右0+814.38
	3320299.40
	413165.23
	

	R14
	TH右0+848.69
	3320267.53
	413153.06
	

	R15
	TH右0+955.75
	3320179.87
	413091.61
	

	R16
	TH右1+063.90
	3320079.97
	413098.07
	

	R17
	TH右1+087.28
	3320062.72
	413113.85
	

	R18
	TH右1+200.65
	3319974.06
	413081.61
	

	R19
	TH右1+202.89
	3319973.63
	413079.41
	

	R20
	TH右1+240.43
	3319959.20
	413045.00
	

	R21
	TH右1+389.46
	3319867.87
	412927.23
	

	R22
	TH右1+463.71
	3319868.93
	412858.50
	

	R23
	TH右1+574.58
	3319928.21
	412766.00
	

	R24
	TH右1+588.38
	3319931.93
	412752.71
	

	R25
	TH右1+672.65
	3319974.48
	412681.11
	

	R26
	TH右1+715.80
	3320003.88
	412649.52
	

	R27
	TH右1+751.37
	3320030.96
	412626.58
	

	R28
	TH右1+860.51
	3320122.00
	412566.38
	

	R29
	TH右1+881.92
	3320136.39
	412550.84
	

	R30
	TH右1+882.39
	3320136.61
	412550.43
	

	R31
	TH右1+885.34
	3320138.67
	412548.38
	

	R32
	TH右1+894.02
	3320146.33
	412544.30
	

	R33
	TH右1+903.62
	3320151.82
	412536.87
	

	R34
	TH右1+924.76
	3320155.18
	412516.00
	

	R35
	TH右1+941.71
	3320155.02
	412499.13
	

	R36
	TH右1+942.57
	3320154.87
	412498.28
	

	R37
	TH右1+958.79
	3320147.91
	412483.85
	

	R38
	TH右1+963.41
	3320144.60
	412480.63
	

	R39
	TH右2+123.59
	3320021.18
	412378.53
	

	R40
	TH右2+226.82
	3319926.01
	412344.10
	

	R41
	TH右2+296.14
	3319856.72
	412346.16
	

	R42
	TH右2+384.87
	3319767.99
	412345.48
	

	R43
	TH右2+540.07
	3319635.48
	412414.00
	

	R44
	TH右2+541.99
	3319634.38
	412415.58
	

	R45
	TH右2+549.02
	3319629.72
	412420.82
	

	R46
	TH右2+778.98
	3319458.04
	412573.81
	

	R47
	TH右2+842.30
	3319403.86
	412564.14
	

	R48
	TH右2+877.52
	3319387.30
	412533.06
	

	R49
	TH右2+923.77
	3319357.45
	412498.26
	

	R50
	TH右2+960.57
	3319327.73
	412476.57
	

	R51
	TH右2+986.27
	3319308.00
	412460.13
	

	R52
	TH右3+063.97
	3319251.52
	412406.77
	

	R53
	TH右3+220.03
	3319111.91
	412413.41
	

	R54
	TH右3+221.40
	3319111.00
	412414.44
	

	R55
	TH右3+270.19
	3319092.75
	412458.87
	

	R56
	TH右3+305.65
	3319089.75
	412494.20
	

	R57
	TH右3+363.49
	3319053.07
	412534.75
	

	R58
	TH右3+369.03
	3319047.67
	412536.01
	

	R59
	TH右3+438.86
	3318979.75
	412527.84
	

	R60
	TH右3+449.60
	3318970.16
	412522.99
	

	R61
	TH右3+511.33
	3318930.63
	412477.57
	

	R62
	TH右3+515.35
	3318929.33
	412473.77
	

	R63
	TH右3+627.33
	3318849.41
	412402.31
	

	R64
	TH右3+666.60
	3318811.09
	412393.73
	

	R65
	TH右3+714.46
	3318763.37
	412392.05
	

	R66
	TH右3+766.03
	3318711.99
	412396.40
	

	R67
	TH右3+931.55
	3318646.59
	412278.21
	

	R68
	TH右3+951.38
	3318656.59
	412261.08
	

	R69
	TH右3+982.48
	3318677.53
	412238.42
	

	R70
	TH右4+072.39
	3318752.44
	412188.70
	

	R71
	TH右4+103.06
	3318775.01
	412168.11
	

	R72
	TH右4+326.51
	3318914.21
	411993.31
	

	R73
	TH右4+341.69
	3318922.48
	411980.62
	

	R74
	TH右4+385.99
	3318943.05
	411941.38
	

	R75
	TH右4+421.02
	3318939.72
	411908.47
	

	R76
	TH右4+457.24
	3318916.80
	411880.42
	

	R77
	TH右4+463.87
	3318912.82
	411875.12
	

	R78
	TH右4+474.41
	3318906.86
	411866.44
	

	R79
	TH右4+481.29
	3318901.39
	411862.49
	

	R80
	TH右4+502.14
	3318881.35
	411856.72
	

	R81
	TH右4+523.74
	3318861.65
	411848.03
	

	R82
	TH右4+572.84
	3318819.80
	411822.34
	

	R83
	TH右4+591.70
	3318805.03
	411810.68
	

	R84
	TH右4+622.98
	3318782.94
	411788.55
	

	R85
	TH右4+635.17
	3318773.70
	411780.61
	

	R86
	TH右4+656.92
	3318756.18
	411767.73
	

	R87
	TH右4+696.98
	3318721.13
	411748.57
	

	R88
	TH右4+725.29
	3318694.99
	411737.70
	

	R89
	TH右4+876.53
	3318546.70
	411725.96
	

	R90
	TH右4+934.26
	3318490.57
	411739.46
	

	R91
	TH右4+990.24
	3318435.12
	411742.72
	

	R92
	TH右5+001.46
	3318424.02
	411741.12
	

	R93
	TH右5+018.22
	3318407.32
	411739.67
	

	R94
	TH右5+073.81
	3318351.75
	411738.34
	

	R95
	TH右5+193.79
	3318234.41
	411759.21
	

	R96
	TH右5+218.23
	3318211.75
	411768.36
	

	R97
	TH右5+268.81
	3318173.57
	411746.53
	

	R98
	TH右5+276.18
	3318172.25
	411739.29
	

	R99
	TH右5+387.78
	3318219.88
	411647.10
	

	R100
	TH右5+403.17
	3318233.82
	411640.58
	

	R101
	TH右5+451.77
	3318246.94
	411599.15
	

	R102
	TH右5+483.35
	3318229.54
	411572.80
	

	R103
	TH右5+534.52
	3318187.52
	411546.39
	

	R104
	TH右5+621.52
	3318101.30
	411534.71
	

	R105
	TH右5+661.47
	3318065.05
	411519.16
	

	R106
	TH右5+698.41
	3318033.29
	411500.31
	

	R107
	TH右5+828.83
	3317907.52
	411485.78
	

	R108
	TH右5+844.85
	3317891.96
	411489.60
	

	R109
	TH右5+910.82
	3317826.86
	411487.38
	

	R110
	TH右5+914.10
	3317823.68
	411486.55
	

	R111
	TH右5+983.62
	3317754.99
	411487.33
	

	R112
	TH右6+001.33
	3317737.96
	411492.20
	

	R113
	TH右6+038.79
	3317703.76
	411507.26
	

	R114
	TH右6+049.10
	3317694.88
	411512.50
	

	R115
	TH右6+122.19
	3317624.71
	411531.34
	

	R116
	TH右6+170.86
	3317576.17
	411534.86
	

	R117
	TH右6+212.04
	3317535.60
	411541.91
	

	R118
	TH右6+251.75
	3317497.41
	411552.54
	

	R119
	TH右6+281.11
	3317470.04
	411563.17
	

	R120
	TH右6+355.75
	3317409.90
	411606.06
	

	R121
	TH右6+360.16
	3317407.05
	411609.43
	

	R122
	TH右6+392.50
	3317381.79
	411629.28
	

	R123
	TH右6+477.67
	3317305.62
	411667.39
	

	R124
	TH右6+652.07
	3317146.46
	411636.94
	

	R125
	TH右6+675.91
	3317130.67
	411619.08
	

	R126
	TH右6+741.81
	3317073.92
	411587.63
	

	R127
	TH右6+790.62
	3317026.08
	411577.96
	

	R128
	TH右6+909.58
	3316907.87
	411577.25
	

	R129
	TH右6+971.07
	3316847.21
	411587.38
	

	R130
	TH右7+023.33
	3316816.30
	411555.40
	

	R131
	TH右7+028.44
	3316817.31
	411550.40
	

	R132
	TH右7+039.77
	3316817.43
	411539.13
	

	R133
	TH右7+150.22
	3316797.82
	411430.43
	

	R134
	TH右7+166.33
	3316795.61
	411414.49
	

	R135
	TH右7+275.37
	3316784.95
	411305.97
	

	R136
	TH右7+321.74
	3316775.13
	411260.75
	

	R137
	TH右7+489.48
	3316720.81
	411102.05
	

	R138
	TH右7+536.49
	3316693.76
	411064.43
	

	R139
	TH右7+578.18
	3316661.01
	411038.64
	

	R140
	TH右7+639.54
	3316605.77
	411044.17
	

	R141
	TH右7+736.05
	3316544.06
	411118.38
	

	R142
	TH右7+790.61
	3316522.05
	411167.56
	

	R143
	TH右7+813.34
	3316517.18
	411189.76
	

	R144
	TH右7+953.24
	3316409.78
	411252.99
	

	R145
	TH右8+030.69
	3316335.58
	411230.78
	

	R146
	TH右8+082.40
	3316297.96
	411197.66
	

	R147
	TH右8+190.31
	3316254.15
	411099.05
	

	R148
	TH右8+219.71
	3316246.31
	411070.82
	

	R149
	TH右8+290.27
	3316237.58
	411000.80
	

	R150
	TH右8+385.64
	3316165.74
	410962.19
	

	R151
	TH右8+395.32
	3316156.84
	410965.99
	

	R152
	TH右8+442.63
	3316132.54
	411003.39
	

	R153
	TH右8+499.03
	3316133.40
	411059.78
	


人行桥控制坐标表

	人行桥编号
	坐标点编号
	X
	Y
	备注

	1#人行桥
	1
	3320475.5
	413198.3
	

	
	2
	3320474.7
	413197.9
	

	
	3
	3320474.7
	413200.2
	

	
	4
	3320473.8
	413199.7
	

	
	5
	3320467.4
	413194.5
	

	
	6
	3320466.5
	413194.1
	

	
	7
	3320466.5
	413196.4
	

	
	8
	3320465.6
	413195.9
	

	2#人行桥
	9
	3317821.5
	411474.7
	

	
	10
	3317821.1
	411476.7
	

	
	11
	3317820.1
	411476.5
	

	
	12
	3317820.5
	411474.5
	

	
	13
	3317813.2
	411475.1
	

	
	14
	3317813.6
	411473.1
	

	
	15
	3317812.2
	411474.9
	

	
	16
	3317812.6
	411472.9
	

	3#人行桥
	17
	3316747.6
	411146.3
	

	
	18
	3316747.3
	411145.4
	

	
	19
	3316745.4
	411146
	

	
	20
	3316745.7
	411147
	

	
	21
	3316745.3
	411139.7
	

	
	22
	3316745.6
	411140.6
	

	
	23
	3316743.4
	411140.3
	

	
	24
	3316743.8
	411141.3
	

	4#人行桥
	25
	3316125.1
	410967.9
	

	
	26
	3316124.3
	410968.4
	

	
	27
	3316119.9
	410970.8
	

	
	28
	3316119
	410971.3
	

	
	29
	3316124.2
	410966.1
	

	
	30
	3316123.3
	410966.6
	

	
	31
	3316118.9
	410969
	

	
	32
	3316118.1
	410969.5
	

	5#人行桥
	33
	3316849.4
	411617.4
	

	
	34
	3316850.1
	411619.3
	

	
	35
	3316850.4
	411617.1
	

	
	36
	3316851
	411619
	

	
	37
	3316859.3
	411616.2
	

	
	38
	3316860.2
	411615.8
	

	
	39
	3316858.6
	411614.3
	

	
	40
	3316859.6
	411614
	

	6#人行桥
	41
	3319447.8
	412618.1
	

	
	42
	3319447
	412618.7
	

	
	43
	3319449.1
	412619.6
	

	
	44
	3319448.3
	412620.2
	

	
	45
	3319441
	412624.1
	

	
	46
	3319440.3
	412624.7
	

	
	47
	3319442.4
	412625.6
	

	
	48
	3319441.6
	412626.2
	

	7#人行桥
	49
	3319982.4
	413136.3
	

	
	50
	3319983.4
	413136.7
	

	
	51
	3319981.6
	413138.2
	

	
	52
	3319982.5
	413138.6
	

	
	53
	3319990.7
	413140
	

	
	54
	3319989.9
	413141.8
	

	
	55
	3319991.6
	413140.4
	

	
	56
	3319990.8
	413142.2
	


曝气装置拆除重建段控制坐标表

	曝气装置重建
	坐标点编号
	X
	Y
	备注

	第一段
	1
	3320484.3
	413564.8
	左岸起点

	
	2
	3320518.8
	413553.0
	右岸起点

	
	3
	3320576.7
	413251.9
	左岸终点

	
	4
	3320573.5
	413237.2
	右岸终点

	第二段
	1
	3319958.4
	413096.6
	左岸起点

	
	2
	3319974.9
	413087.2
	右岸起点

	
	3
	3320103.4
	412555.5
	左岸终点

	
	4
	3320115.5
	412570.0
	右岸终点

	第三段
	1
	3318708.5
	412195.0
	左岸起点

	
	2
	3318719.0
	412209.7
	右岸起点

	
	3
	3318100.6
	411549.2
	左岸终点

	
	4
	3318103.2
	411535.2
	右岸终点


注： 坐标系为2000国家大地坐标系

附件2
[image: image1.jpg]KHAXBAER (BREMETRES ) /NS ArRRE LR
BTGRP AR L

20204 11 A 10, ERTKFRAFRE 10 B2 WELURHEF
T KHFRARIE (B E-JEE ) DML A6 TR XY TN
®E(RFR)(UTEER(RE)) TRxFTEL, EXTKERAA
R KFERXAMF LA EEKARAT (FEEA ). #dd AR Ak
AR B MBI (REFHZEL) FREZFFEESENT 28, &
WKL T2 R4 (£8ME), ¥RALMFEAFAT (H4E), &L
FERE EARRE R B LIR, 3 () $H4TTAEFF,
REFEEH, HRBTBHEL. 2EHH EMRELZENHT
THB®AE, T20204£ 12 A8 HEXT (KkERMBE (BBE-F
B) ARBECBETRERYHTINRE (RUHF)), 2EX4LE
KREH, REERTFFELLT .

— (W) WARARE, ERAL (ERTANRETHLE
R AR TE KB R4 SR A SCRAT B 4 Y oA A 2019)
15) WeBHEX,

SoHE) TRTRBRR, TAETRY SRR 10 45 —8,
AT RN 105 —8, ERBESENERECTREYEFEY
20 £ —&, M4 (B EARE) (GB50201-2014) & ( ER K ER
BAEIRE (2015~2025)) EAH A,

ZOWE) BIERTEEKTA,

KERRLE (FRE-EE) MBEAREIRATFLERS
ZELONBEE A, BHZ LK 16980.99m, &R &K

8481.96m, # £ %K 8499.03m, b, FHEP B KL LK 16602.02m
1



[image: image2.jpg]IR B3t 378.9Tm REFRFB TR 7L THMY 24 BE(F
T8 500m % B —i ), AATH 7 EURFER B £ HERAMMTREFR
F# 2.81km, FILEFETFMATVERR 10 F—BEAK, FEHERF
wRHE, TETRETHRY ., XURHLEAFEERE, TRAP
BEIRGE, WERENGE 25 £ Bl AiRE, TEERFEL
AR, (TR ER T TR AR, X AT A A,

1, #REIHE

THRRAAEREEH+ESEEY RB KX LI 16602.02m, HF
7 /% 8305.10m, #4 # 8296.92m, # X7 %L M E 2.0m, TWHE 0.8m,
BEEERIE, NEETEELH N 08m, 0.6m, 0.6m, #HKMAE
Bl 02mAE, B 3IMRTESRBEEEMR, EHETRAK
BB 30em, BEREFAD T Lom, RETFEEE LHT, H
RARREEAEN, BESHAKARELTA-E. HEAHLE
BE K, LAREAEEEEARMNEER 1:220, BHERA LS
HMEPH, £AMEPRRAREH TR,

T A% FH IR B ST 3789Tm, H A F 176.86m, & F
202.11m,

2. FREAY

A 1H%% (TH 7 1+805.46 ), 7 2#% % (TH 7 5+361.64 ).
2 3455 (TH £ 6+268.23 ), Z 4#% % (TH £ 8+060.13 ), & 1#%
3% (TH A 0+258.24), # 2#% i@ (TH & 1+725.53 ), # 3#% & (TH
HAXT74.46) B T A ERAE, HKF E 42 DN60O ~ DN1000 47 &
BRI,

3. TA#E RALTH

AIRERY 500m %E B TAHS, EAHS TEA 2.0m,
2



[image: image3.jpg]4.0m, 6.0m =AM, HFRH 15em B C20 Iz, EHFRTH
0.30mx0.15m ( 5% ), T Sem FREA#E, WM C20 & &30,
Rt 02mx0.25m ( FxF ),

IREEATHET TRBAATH(HEFRETHL 10 £—
BRAKMER), 255 HAATH (LXY0+641.29 ), 2# A 7 #
( LXY5+821.43 ). 3% A 4T #f ( LXY7+279.31 ). 4# A 47 #
( LXY8+288.25 ) . 5# A 4T #f ( LXZ6+901.68 ). 6# A 47 #;
(LXZ2+729.46 ). T# A4THE (LXZ1+100.02 ), 7 & AATHR 1 4 WA,
HEHRK 6.0~9.7m, F 2.0m, HEAHE 0.2m, FR 34 0.4x0.8m,
R C30 40 A5 B Lo

4, EHBRA AN EBENTIRERER

XEHT AT 2.81km T BB FE IR S A MR AL TAR R IR B A
ER, TEVREDTELBOURBAK, RILEFRH K. HhhE
BIGAERMEH:T, BHE, TEWGEFEM Y 20 £—8,

M. ) AT, THEE R E AN ETAT,

E, ERRUINFRIE. FREAY. TARSRAGHE %
BT HERGH L e, BABHIFERTE,

S Kl ) BB AT NEBERATE , X T AR Y
BBAAN, TREAAELENRAFTRERARIRLLS
ER%4,

ERMK. pr
2020 4£ 12 H 8 H




重庆市长寿区水利局办公室                 2021年2月2日印发

― 2 ―
― 1 ―

