

长水发〔2021〕119号


重庆市长寿区水利局

关于长寿区2020年度大中型水库
移民后期扶持项目万顺镇胡家河水环境整治
工程洪水影响评价报告的批复

重庆市长寿区万顺镇水利服务中心： 

你单位关于长寿区2020年度大中型水库移民后期扶持项目万顺镇胡家河水环境整治工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《长寿区2020年度大中型水库移民后期扶持项目万顺镇胡家河水环境整治工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意长寿区2020年度大中型水库移民后期扶持项目万顺镇胡家河水环境整治工程洪水影响评价报告的结论

（一）评价河段防洪标准为10年一遇，防洪工程防洪标准为10年一遇。

（二）工程涉及河流为胡家河，工程整治河道长度为1856.00m，涉河长度为2038m，占用河道最大行洪面积3080㎡。本工程包括防洪护岸、河道疏浚、跨河桥梁以及排水管涵4个部分。

1. 防洪护岸

（1）格宾石笼镇脚+生态植草护岸
防洪护岸共有2段（HZ0+000.00m～HZ1+016.27）和（HY0+000.00m～HY1+0022.43），总长2038.70m。

2. 河道疏浚

本次疏浚范围为工程治理全部河段，合计1856.00m。

3. 跨河桥梁

为保证人行，在桩号HY0+118.310、HY0+329.860处设人行桥，人行桥采用C30钢筋砼现浇，为T型梁板结构，宽度2m，跨度6m。

4. 排水管涵

本次在桩号HY0+247.660、HY0+885.956处设计排水管涵，用于排出堤后积水。
堤脚线主要控制点坐标表
	编号
	坐标值
	编号
	坐标值

	
	X（m）
	Y（m）
	
	X（m）
	Y（m）

	HZ1
	3324841.783 
	398912.883 
	HY1
	3324838.711 
	398912.306 

	HZ2
	3324841.022 
	398918.932 
	HY2
	3324833.988 
	398924.707 

	HZ3
	3324838.665 
	398926.812 
	HY3
	3324832.890 
	398927.235 

	HZ4
	3324834.935 
	398934.422 
	HY4
	3324830.445 
	398932.221 

	HZ5
	3324833.589 
	398952.182 
	HY5
	3324828.819 
	398953.681 

	HZ6
	3324837.860 
	398965.770 
	HY6
	3324833.090 
	398967.269 

	HZ7
	3324839.786 
	398974.128 
	HY7
	3324834.841 
	398974.867 

	HZ8
	3324849.771 
	399040.909 
	HY8
	3324844.826 
	399041.649 

	HZ9
	3324850.073 
	399053.269 
	HY9
	3324845.098 
	399052.772 

	HZ10
	3324849.169 
	399062.331 
	HY10
	3324844.194 
	399061.834 

	HZ11
	3324840.599 
	399074.428 
	HY11
	3324838.480 
	399069.899 

	HZ12
	3324832.392 
	399078.267 
	HY12
	3324830.274 
	399073.738 

	HZ13
	3324824.062 
	399088.800 
	HY13
	3324819.167 
	399087.782 

	HZ14
	3324818.544 
	399115.336 
	HY14
	3324813.649 
	399114.319 

	HZ15
	3324818.937 
	399127.133 
	HY15
	3324814.120 
	399128.474 

	HZ16
	3324826.330 
	399153.680 
	HY16
	3324821.513 
	399155.021 

	HZ17
	3324845.101 
	399168.309 
	HY17
	3324844.978 
	399173.307 

	HZ18
	3324862.841 
	399168.748 
	HY18
	3324862.717 
	399173.747 

	HZ19
	3324872.455 
	399177.090 
	HY19
	3324867.524 
	399177.918 

	HZ20
	3324874.602 
	399189.885 
	HY20
	3324870.225 
	399194.013 

	HZ21
	3324881.580 
	399197.805 
	HY21
	3324880.691 
	399205.892 

	HZ22
	3324908.363 
	399205.874 
	HY22
	3324906.055 
	399213.534 

	HZ23
	3324919.206 
	399208.381 
	HY23
	3324915.001 
	399218.948 

	HZ24
	3324928.771 
	399227.734 
	HY24
	3324919.636 
	399226.202 

	HZ25
	3324929.227 
	399228.937 
	HY25
	3324921.289 
	399230.568 

	HZ26
	3324930.732 
	399239.002 
	HY26
	3324921.745 
	399231.771 

	HZ27
	3324928.813 
	399268.417 
	HY27
	3324922.749 
	399238.481 

	HZ28
	3324929.394 
	399283.962 
	HY28
	3324920.830 
	399267.897 

	HZ29
	3324931.492 
	399298.864 
	HY29
	3324921.472 
	399285.077 

	HZ30
	3324931.534 
	399321.983 
	HY30
	3324923.570 
	399299.979 

	HZ31
	3324923.726 
	399378.946 
	HY31
	3324923.608 
	399320.896 

	HZ32
	3324921.014 
	399391.501 
	HY32
	3324915.801 
	399377.859 

	HZ33
	3324916.753 
	399405.819 
	HY33
	3324913.347 
	399389.219 

	HZ34
	3324923.179 
	399438.620 
	HY34
	3324909.085 
	399403.537 

	HZ35
	3324972.172 
	399499.672 
	HY35
	3324916.940 
	399443.627 

	HZ36
	3324965.340 
	399521.825 
	HY36
	3324965.933 
	399504.679 

	HZ37
	3324928.622 
	399533.029 
	HY37
	3324963.005 
	399514.173 

	HZ38
	3324924.458 
	399537.767 
	HY38
	3324926.287 
	399525.378 

	HZ39
	3324921.654 
	399554.342 
	HY39
	3324916.570 
	399536.433 

	HZ40
	3324894.494 
	399570.824 
	HY40
	3324913.766 
	399553.008 

	HZ41
	3324864.605 
	399561.170 
	HY41
	3324896.953 
	399563.211 

	HZ42
	3324859.489 
	399560.397 
	HY42
	3324867.064 
	399553.558 

	HZ43
	3324847.967 
	399560.540 
	HY43
	3324859.390 
	399552.398 

	HZ44
	3324843.244 
	399562.936 
	HY44
	3324847.867 
	399552.541 

	HZ45
	3324831.876 
	399578.068 
	HY45
	3324836.848 
	399558.131 

	HZ46
	3324831.465 
	399584.653 
	HY46
	3324825.479 
	399573.263 

	HZ47
	3324836.445 
	399593.353 
	HY47
	3324824.522 
	399588.627 

	HZ48
	3324837.514 
	399595.023 
	HY48
	3324834.163 
	399605.470 

	HZ49
	3324846.963 
	399608.286 
	HY49
	3324834.649 
	399606.372 

	HZ50
	3324845.507 
	399646.901 
	HY50
	3324838.559 
	399614.097 

	HZ51
	3324826.598 
	399668.338 
	HY51
	3324837.929 
	399624.204 

	HZ52
	3324821.764 
	399678.989 
	HY52
	3324831.699 
	399633.445 

	HZ53
	3324820.119 
	399691.638 
	HY53
	3324829.053 
	399636.609 

	
	
	
	HY54
	3324818.691 
	399646.677 

	
	
	
	HY55
	3324814.478 
	399649.118 

	
	
	
	HY56
	3324813.848 
	399649.298 

	
	
	
	HY57
	3324809.711 
	399651.666 

	
	
	
	HY58
	3324806.487 
	399654.734 

	
	
	
	HY59
	3324789.214 
	399685.451 

	
	
	
	HY60
	3324787.800 
	399691.953 


注：坐标系为2000国家大地坐标系
二、有关要求

（一）你单位应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你单位应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）项目业主应及时将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。

（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局报送涉河工程竣工资料，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

附件：长寿区2020年度大中型水库移民后期扶持项目万顺镇
胡家河水环境整治工程洪水影响评价报告专家评审意见
重庆市长寿区水利局

                  2021年5月20日

附件
[image: image1.jpg]KIHX 2020 SEBERH UK R RIRIIRETEE A BT 20 H
TN ARSI TR PR
BRIPHEIL

20204 11 A 17 B, EXRTKFRAFGE 11 L& WELALAETF
TCKRHFK 2020 FEAFRAES R EBRFTRLELRLALTE TR
HHRFTXFREL TREXY W IENRE (BFH)) L RFTEL,
ERWKFRAFG . ERTKERKFIRAXF RS FO(FHEEA),
EM AR B AR R E R I (RESEEM) ERER
WHFEZEMT 2V, 2VURLITERA (L EWE), TRULHH#
HMERT (WE), & EFBRFEEARBE SR LMW TR, 5t (R
E)HATAEIRY, REPEOHK, ARETBHEN. 25454
BARELERZENETTBEAT, F202144 A2 BHEXT (£
FX 2020 FERFAKEBREHHGBTRELR L LT E 7 INAY
KA ATF 6 TR B FR IR E(RBAOX U FHARCGRE)),
ZERABRTY, REEFZFFTELL T,

—(W|E) WEREATE, RAAA(ERTARREXTHLE
R HEBR TR E AR 0 3R 4 G R K AR AT Y 4 oA Ak 2019)
15) WEFIER,

ZoHRE) TRTRBHRT, T EARERA 10 £ —
BHEK, PREGEFERA 10 £ —BE A, AFHERERFREE, 4
£ (AR ) (GB50201-2014) & ( E R K % X Bt AL %1 3 &
(2015~2025)) &AM X%,

S MEY BAERF ERAT,

FIRATKFR G IMEHART, £FHEHFKETH350m, T
RARMTHIRF FAHF, BETHK 1856m, HELLEKE
3699.11m, P 4 R R B K 1657.53m, 2 47 2 K 2041.58m.

—]—



[image: image2.jpg]1, #FRIE

HAR PR 2041.58m, R EHHRA WXL L, BEG
2.8m~33m, WHFXA K 2m & 0.3m By C20 BT, B HHEAP K+
FBRAR, HHEEMEE Im, BANKAZEREE, HENEA
03m EFHBEHF M, MEETRATREAFR, FETENRARY
AR o

2, BEARE ()

Ao P M5 HO+117.42 ( HYO0+118.310 ) . HO0+328.93
(HY0+329.860 ) 4% # AATHr, AATHRZA CI0 WAHAIE, AT
BEREH, SKHE 2m, ¥E Tm,

3 50 HE 5 HO+380.40 ( HY0+385.000 ) # K57 14454 2 ¥z
WAREE LA RY A AER, #%K 4.49m, ¥ & R+ 2.40mx2.47m,

3. HAEE

AAEE HY0+247.660. HY0+885.956 A% BH A%, B FHH
R ERAK RITRA C20 A 4|4, DN1000 %, H 1k M7.5 ¥ &1
Sem vk, CREERA CISBREA,

W B TS B DL BE A T A B T 350m AL Bk AR R
B, FIFEFANBEHNLE, THTK 1856m, TN EEELLE,

A (ED) KX, THEEEREAG M ETAT,

N ERRUNPRIRRETHRE (F), FAEEEH H %I
HRBHEL A, RABHONERTE,

H.(RED) BAR oM TN EREAGE,

sk, Pt
202144 A 22 H




重庆市长寿区水利局办公室                2021年5月20日印发

― 2 ―
― 1 ―

