

长水发〔2021〕130号

重庆市长寿区水利局

关于长寿湖同心群岛绿化生态修复工程

洪水影响评价报告的批复

重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司： 

你司关于长寿湖同心群岛绿化生态修复工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《长寿湖同心群岛绿化生态修复工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意长寿湖同心群岛绿化生态修复工程洪水影响评价报告的结论

（一）评价河段防洪标准为50年一遇，狮子滩水库设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为2000年一遇，导流建筑物洪水标准为10年一遇，涉河建筑物游步道、挡墙、观景平台不设防。

（二）工程涉及河流为龙溪河，主要内容为对长寿湖同心岛进行绿化生态修复，主要包括茶湾和管护通道两部分，本工程占用河道岸线长度4550.44m。

1. 茶湾

茶湾总面积为205295m2，其中绿化面积158944.4m2；水体绿化面积12647.4m2；广场面积9583.8m2；道路面积24119.4m2。茶湾共有九个分区，涉河建筑物包括道路挡墙、游步道、观景（滨湖）平台。道路挡墙采用俯斜式路肩墙，平均高度为2.5m。游步道涉河部分总长度约2751.72m，路面宽1.8m。涉河观景（滨湖）平台共6处，占地面积1652.39m2，基础采用C30混凝土。混凝土保护层厚度基础40mm、梁柱25mm(埋入土中部分为40mm)。
2. 管护通道

管护通道全长3300m，宽5m。路面高程为340.00~356.40m（本工程采用1985黄海高程，下同），基层为15cm厚C25砼；底基层为15cm厚水泥稳定碎石层。
涉河建筑物控制坐标

	项目分区
	编号
	X
	Y
	备注

	一分区
	DA1
	3317322.590 
	433475.264 
	道路挡墙

	
	DA2
	3317319.218 
	433481.001 
	

	
	DA3
	3317313.840 
	433477.926 
	

	
	DA4
	3317308.513 
	433487.018 
	

	
	YA1
	3317313.132 
	433477.533 
	游步道中心线

	
	YA2
	3317294.171 
	433509.099 
	

	
	YA3
	3317259.581 
	433504.122 
	

	
	YA4
	3317244.108 
	433506.274 
	

	
	YA5
	3317233.365 
	433516.501 
	

	
	YA6
	3317235.464 
	433522.669 
	

	
	GA1
	3317318.904 
	433473.473 
	观景平台

	三分区
	DC1
	3317236.210 
	433522.257 
	道路挡墙

	
	DC2
	3317243.672 
	433533.799 
	

	
	DC3
	3317239.158 
	433536.715 
	

	
	DC4
	3317252.828 
	433557.331 
	

	
	DC5
	3317257.792 
	433560.821 
	

	
	DC6
	3317283.835 
	433567.456 
	

	
	DC7
	3317290.838 
	433573.929 
	

	
	DC8
	3317291.635 
	433586.604 
	

	
	DC9
	3317282.364 
	433607.627 
	

	
	DC10
	3317283.231 
	433621.941 
	

	
	DC11
	3317278.393 
	433648.565 
	

	
	DC12
	3317279.256 
	433688.296 
	

	
	DC13
	3317251.189 
	433685.763 
	

	
	DC14
	3317183.679 
	433649.474 
	

	
	YC1
	3317238.512 
	433537.171 
	游步道中心线

	
	YC2
	3317255.546 
	433560.480 
	

	
	YC3
	3317288.167 
	433571.513 
	

	
	YC4
	3317291.013 
	433585.988 
	

	
	YC5
	3317281.539 
	433607.484 
	

	
	YC6
	3317282.091 
	433627.209 
	

	
	YC7
	3317277.670 
	433665.747 
	

	
	YC8
	3317276.512 
	433686.917 
	

	
	YC9
	3317270.600 
	433689.757 
	

	
	YC10
	3317258.794 
	433688.816 
	

	
	YC11
	3317182.592 
	433647.507 
	

	
	GC1
	3317236.724 
	433529.846 
	观景平台

	四分区
	DD1
	3317012.309 
	433649.160 
	道路挡墙

	
	DD2
	3316989.924 
	433650.838 
	

	
	DD3
	3316984.570 
	433658.105 
	

	
	DD4
	3316982.473 
	433721.625 
	

	
	DD5
	3316974.724 
	433746.708 
	

	
	DD6
	3316978.656 
	433765.221 
	

	
	DD7
	3317000.821 
	433800.305 
	

	
	DD8
	3316993.586 
	433807.701 
	

	
	DD9
	3316953.043 
	433787.533 
	

	
	DD10
	3316924.186 
	433781.928 
	

	
	DD11
	3316909.791 
	433788.772 
	

	
	DD12
	3316900.236 
	433799.086 
	

	
	DD13
	3316899.265 
	433813.429 
	

	
	DD14
	3316920.402 
	433836.700 
	

	
	DD15
	3316924.184 
	433836.234 
	

	
	DD16
	3316936.982 
	433848.476 
	

	
	DD17
	3316934.906 
	433857.403 
	

	
	DD18
	3316922.655 
	433865.015 
	

	
	DD19
	3316920.948 
	433863.920 
	

	
	DD20
	3316906.999 
	433874.663 
	

	
	DD21
	3316901.637 
	433884.309 
	

	
	DD22
	3316954.939 
	433932.818 
	

	
	DD23
	3316963.916 
	433920.652 
	

	
	DD24
	3316986.261 
	433899.160 
	

	
	DD25
	3317012.136 
	433879.442 
	

	
	YD1
	3317181.078 
	433646.256 
	游步道中心线

	
	YD2
	3317172.383 
	433632.354 
	

	
	YD3
	3317169.308 
	433623.825 
	

	
	YD4
	3317161.336 
	433616.340 
	

	
	YD5
	3317096.805 
	433673.607 
	

	
	YD6
	3317138.604 
	433699.110 
	

	
	YD7
	3317160.796 
	433719.940 
	

	
	GD1
	3317137.120 
	433665.513 
	观景平台

	
	GD2
	3317147.884 
	433647.425 
	

	
	GD3
	3317135.244 
	433612.139 
	

	
	GD4
	3317123.647 
	433630.129 
	

	
	GD5
	3317106.238 
	433647.647 
	

	
	GD6
	3317092.546 
	433662.614 
	

	五分区
	DE1
	3316899.662 
	433901.553 
	道路挡墙

	
	DE2
	3316951.173 
	433938.008 
	

	
	YE1
	3317053.271 
	433688.953 
	游步道中心线

	
	YE2
	3317019.620 
	433648.851 
	

	
	YE3
	3316985.157 
	433651.506 
	

	
	YE4
	3316982.775 
	433693.949 
	

	
	YE5
	3316980.167 
	433725.668 
	

	
	YE6
	3316973.667 
	433746.138 
	

	
	YE7
	3316980.101 
	433769.074 
	

	
	YE8
	3316993.518 
	433790.287 
	

	
	YE9
	3316982.494 
	433801.372 
	

	
	YE10
	3316949.124 
	433784.995 
	

	
	YE11
	3316919.487 
	433781.372 
	

	
	YE12
	3316897.157 
	433803.919 
	

	
	YE13
	3316917.064 
	433834.383 
	

	
	YE14
	3316920.099 
	433863.461 
	

	
	YE15
	3316904.535 
	433875.390 
	

	
	YE16
	3316899.619 
	433892.732 
	

	
	GE1
	3316993.227 
	433799.643 
	观景平台

	
	GE2
	3316926.165 
	433840.957 
	

	
	GE3
	3316933.380 
	433850.750 
	

	
	GE4
	3316923.742 
	433862.343 
	

	六分区
	DF1
	3317023.472 
	433877.064 
	道路挡墙

	
	DF2
	3317039.700 
	433878.164 
	

	
	DF3
	3317041.488 
	433887.124 
	

	
	DF4
	3317037.354 
	433913.280 
	

	
	DF5
	3317072.162 
	433941.745 
	

	
	DF6
	3317079.464 
	433929.689 
	

	
	DF7
	3317092.196 
	433919.085 
	

	
	YF1
	3316889.695 
	433902.712 
	游步道中心线

	
	YF2
	3316877.187 
	433908.872 
	

	
	YF3
	3316870.992 
	433920.243 
	

	
	YF4
	3316861.735 
	433931.654 
	

	
	YF5
	3316848.000 
	433946.983 
	

	
	YF6
	3316853.377 
	433982.166 
	

	
	YF7
	3316866.568 
	434001.369 
	

	
	YF8
	3316887.448 
	433999.184 
	

	
	YF9
	3316908.162 
	433979.446 
	

	
	YF10
	3316939.896 
	433952.628 
	

	
	YF11
	3316951.116 
	433939.212 
	

	
	YF12
	3316985.134 
	433901.287 
	

	
	YF13
	3317007.511 
	433883.662 
	

	
	YF14
	3316917.489 
	433915.194 
	

	七分区
	DG1
	3317023.472 
	433877.064 
	道路挡墙

	
	DG2
	3317039.700 
	433878.164 
	

	
	DG3
	3317041.488 
	433887.124 
	

	
	DG4
	3317037.354 
	433913.280 
	

	
	DG5
	3317072.162 
	433941.745 
	

	
	DG6
	3317079.464 
	433929.689 
	

	
	DG7
	3317092.196 
	433919.085 
	

	
	YG1
	3317018.921 
	433878.049 
	游步道中心线

	
	YG2
	3317037.082 
	433877.060 
	

	
	YG3
	3317040.917 
	433882.526 
	

	
	YG4
	3317034.756 
	433923.153 
	

	
	YG5
	3317018.546 
	433950.159 
	

	
	YG6
	3317003.527 
	433976.105 
	

	
	YG7
	3316994.467 
	434005.936 
	

	
	YG8
	3316959.760 
	434048.487 
	

	
	YG9
	3316954.455 
	434052.498 
	

	
	YG10
	3316953.805 
	434070.867 
	

	
	YG11
	3316963.363 
	434080.228 
	

	
	YG12
	3316997.700 
	434080.094 
	

	
	YG13
	3317022.318 
	434062.842 
	

	
	YG14
	3317052.198 
	434008.910 
	

	
	YG15
	3317068.668 
	433967.766 
	

	
	YG16
	3317078.544 
	433933.308 
	

	
	YG17
	3317092.721 
	433919.801 
	

	
	GG1
	3317058.841 
	433922.777 
	观景平台

	
	GG2
	3317048.384 
	433916.023 
	

	
	GG3
	3317049.617 
	433899.790 
	

	八分区
	DH1
	3317101.912 
	433911.621 
	道路挡墙

	
	DH2
	3317109.722 
	433906.484 
	

	
	DH3
	3317125.154 
	433907.599 
	

	
	DH4
	3317134.564 
	433916.230 
	

	
	DH5
	3317138.064 
	433939.038 
	

	
	DH6
	3317139.987 
	433956.488 
	

	
	DH7
	3317149.612 
	433972.855 
	

	
	DH8
	3317158.522 
	433977.328 
	

	
	DH9
	3317159.762 
	433960.579 
	

	
	DH10
	3317170.328 
	433944.725 
	

	
	DH11
	3317185.956 
	433922.649 
	

	
	DH12
	3317189.979 
	433897.892 
	

	
	DH13
	3317178.636 
	433856.481 
	

	
	YH1
	3317097.152 
	433916.397 
	游步道中心线

	
	YH2
	3317109.637 
	433906.915 
	

	
	YH3
	3317135.527 
	433922.958 
	

	
	YH4
	3317139.489 
	433959.046 
	

	
	YH5
	3317157.482 
	433981.054 
	

	
	YH6
	3317160.786 
	433959.760 
	

	
	YH7
	3317176.077 
	433939.600 
	

	
	YH8
	3317189.095 
	433915.008 
	

	
	YH9
	3317188.346 
	433885.471 
	

	九分区
	DI1
	3317280.983 
	433853.870 
	道路挡墙

	
	DI2
	3317276.631 
	433874.186 
	

	
	DI3
	3317276.958 
	433878.710 
	

	
	DI4
	3317282.301 
	433879.934 
	

	
	DI5
	3317301.396 
	433878.091 
	

	
	YI1
	3317280.121 
	433854.762 
	游步道中心线

	
	YI2
	3317274.785 
	433879.024 
	

	
	YI3
	3317280.089 
	433881.299 
	

	
	YI4
	3317301.540 
	433878.829 
	


注：坐标系为2000国家大地坐标系
二、有关要求

（一）你司应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你司应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目法人备案。

（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局报送涉河工程竣工资料，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

附件：长寿湖同心群岛绿化生态修复工程洪水影响评价报告

专家评审意见

（此页无正文）

重庆市长寿区水利局

                  2021年6月7日

附件
[image: image1.jpg]RIS A TR AP
PRI

202143 A 17 B, EXTKER AR BE 11 # 1101 SWEAR
BT (k%W ROCHGRUESBETRBEAYHENRE (2w
TN (UTHH(RE)) txruse, ERTRFERAAE., ERF
KAFERRLTF L ERHRAF (FEEA), ERXBLEL AR
DF (RERHEM) EREZFFE RS T 23, SVEILT %
KA (£BWE), *RALWRAFTHT (&), ¢ LHBAE %
ARBAEGH BRI, o (%) HATTAEET, REFZL
B, OHRETBRER, RERH RAREE R E BT T SR,
T2021 4482887 CRAEBFOR S R EABE TR A
B naE) (RaM), 2L RaF5h9H, REERITFE L4
T

—AWE) AEEREE, Ehga (ERTARBETFO.E
TR BT A 0 4 4 K R AT DEY I o ) A2 2019)
15) W4s Zk,

= (e ) TRTRBAET, HATFIHFAE 2000 F—if
BRAKERERK N, TETERA 50 F—BRAENIR, HF
. ARTFE, BHEBETEY, o CB7 #4528 ) (GB50201-2014 )
BABRWTRAR AR AL (2015-2025)) EMEXNE,

SN SR AE TS T T

&%%ﬁEJ/M#U%évwéc_%&1@51&%%%&%5‘5%)5%%&#&%2
T, RELEHEAANHK, EFSTHHEA PR, ZHK. T

=



[image: image2.jpg]K. 4K, A4 K. b4E. A2E ARk, B EA AL
Bk EpE. WE (EW) Fh. AARSTRABEIH L TE

A AR R
Ed st P AR (EH) &

2K %
%E(m) | T (m) ¥ (m) | BE(m) | ®itFEH (m) | BR (m?) HitArE (m) 2
—4#K | 4705 330~336.90 12321 330~336.90 84.42 336.90 1
Z4R | 32982 | 330-331.40 285.56 330~331.40 99.42 330.00 1
maR | 20955 | 325.50~335.00 | 23202 330.00-335.00 | 89397 | 325.50~330.00 | 2
FAK | 433.02 | 334.20~335.00 | 433.02 334.20~335.00 | 36599 335.00 1
AAK | 18634 | 330.18~335.00 | 498.61 Y 083300 / / /
LAKE | 20796 | 327.00~329.00 | 79432 327.00~336.00 |  208.59 325.20 1
AAE | 24491 | 330.00~331.00 | 24491 330.00~331.00 / / /
AAK | 14007 | 338.00~340.00 | 140.07 338.00~340.00 / / /

Bt 1798.72 2751.72 165239

WL (A AKX, THEEFRAKPHANAETA.

£ b, BN, ARETEHARTRRTRES, K
Yo ERTE,

AL (e BAY RTINS R EREE,

rxak: P %
20214 4 A 22 H





重庆市长寿区水利局办公室                2021年6月7日印发

― 2 ―
― 1 ―

