

长水发〔2021〕29号

重庆市长寿区水利局

关于长寿区桃花河4号桥、5号桥沿河互联互通工程洪水影响评价报告的批复

重庆长寿开发投资（集团）有限公司： 

你司关于长寿区桃花河4号桥、5号桥沿河互联互通工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《长寿区桃花河4号桥、5号桥沿河互联互通工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意长寿区桃花河4号桥、5号桥沿河互联互通工程洪水影响评价报告的结论

（一）评价河段防洪标准为50年一遇，拟建护岸工程防洪标准为20年一遇，4号桥、5号桥沿河互联互通工程为可水淹没的建筑物。

（二）工程涉及河流为桃花溪，工程总长为585m，涉河长度为585m，占用河道最大行洪面积18㎡。

本工程分左右两岸布置，涉河建筑物布置如下：

上游段位于5号桥，工程分布于河道右岸，上下游均接已成的人行步道，总长114m，其中涉河建筑物长度114m，步道上游起点高程316.0m（高程系统为1985黄海高程系统，下同），下游终点高程316.9m，宽度3.0m。本次主要对人行地通进行铺装。

下游左岸段位于4号桥，上下游均接已成的人行步道，总长368m，其中涉河建筑物长度368m，步道上游起点高程317.0m，下游终点高程317.2m，宽度3.0m。穿桥处步道高程313.0m，长度30.5m。

下游右岸段位于4号桥，上下游均接已成的人行步道，总长103m，其中涉河建筑物长度103m，步道上游起点高程316.98m，下游终点高程313.78m，宽度3.0m。本次主要对人行地通进行铺装。

涉河建筑物控制坐标

	编号
	X（m）
	Y（m）

	右上1
	3306670.115 
	411424.326 

	右上2
	3306657.375 
	411401.119 

	右上3
	3306633.779 
	411375.968 

	右上4
	3306617.873 
	411366.282 

	右上5
	3306595.276 
	411340.833 

	右下1
	3306330.818 
	410965.768 

	右下2
	3306270.523 
	410957.155 

	右下3
	3306250.488 
	410961.696 

	右下4
	3306195.474 
	411043.324 

	右下5
	3306184.721 
	411073.902 

	右下6
	3306172.852 
	411107.058 

	右下7
	3306172.445 
	411110.199 

	右下8
	3306160.008 
	411134.656 

	右下9
	3306142.304 
	411176.721 

	右下10
	3306122.058 
	411214.032 

	左下1
	3306245.531 
	411102.612 

	左下2
	3306213.663 
	411199.349 


注： 坐标系为2000国家大地坐标系
二、有关要求

（一）你司应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你司应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。

（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局报送涉河工程竣工资料，竣工验收时，应邀请我局参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。

附件：长寿区桃花河4号桥、5号桥沿河互联互通工程洪水

影响评价报告专家评审意见

重庆市长寿区水利局

                   2021年2月2日

附件
[image: image1.jpg]RAXBEENT 4 SHF. 5 SR G T
YA RS L

2mo$uﬂ21mﬁﬁﬁ&%@ﬂﬂ%ﬁn%éﬂiﬁ%ﬁ%
T«&%z%%ﬁ4%ﬁ\s%ﬁ%ﬂzﬁﬁﬁlﬁ%m%%ﬁ%ﬁ
%(ﬁﬁ%»(u?ﬁ%«ﬁ%»%%ﬁﬁ%,ERW&%EK%E\
i&&%ﬁi&ﬁ(%@)ﬁﬁ@ﬂ(%E&Axiﬁﬁé%mﬂﬁ
ﬁ&%ﬁmﬁﬂ(ﬁ%%ﬂﬁﬁ)%ﬁ%&ﬁ$%%ém7%uoé
ﬁ&i??%ﬁ(%i%é%%%ﬁ%%#%ﬁ%?(ﬁ%%éi
%m?ﬁaﬁAﬁﬁ%%ﬁﬁﬁ%iﬁ,ﬁ(ﬁ%»%ﬁ?%ﬁﬁﬁ,
ﬁ%ﬁié%,#%&T%&%moééﬁﬂiﬁﬁ%#%%%ﬁﬁ
T%&%%,%wm&1ﬂ185%&7<&%5%mﬂ4%ﬁ\5
%ﬁ%ﬂﬁﬁﬁﬁlﬂ%ﬁ%%ﬁﬁﬁ%(ﬁ%%»,%%%ﬁﬁ&
FH, RELERTELNT,
—«(ﬁ%»%ﬁ%ﬁ%ﬁ,%ﬁﬁé(ﬁﬁﬁ%ﬁﬁam%ww
mﬁ%%%k%(ﬁﬁ»(ﬁﬁﬁ(mw]1%i)%%ﬂ%io
:w<ﬁ%>lﬁﬂ&%m50$—ﬁﬁmﬁmﬁ&,ﬁﬁAﬁ%
mﬁﬁﬁw*%%%%%,ﬁé(%%ﬁ&»«mmMmex<ﬁﬁ
ﬁ&%ﬁ%#%ﬂﬁ%(mwﬂmw>%ﬁ%ﬂio
zi(ﬂ%)ﬁ%%%ﬂ%ﬁﬁ%%ﬁﬁﬁo%ﬂ%%%%Aﬁ%
MEHE, BTY 38 AR T 5
ﬁlﬁﬁi?%&ﬁﬁ,%ﬁwmhﬁwﬁﬁgﬁ%&ﬁswm
i%s%%&&1Mm,F%4%ﬁ&&4ﬂmo
i%&ﬁ%s%ﬁ,Iﬂﬁﬁ%ﬁﬁt%,iTﬁﬂﬁam%A
ﬁﬁﬁ,E&le,ﬁ#%ﬁ%%%&&le,ﬁﬁL%ﬁﬁ%%

s



[image: image2.jpg]316.0m (1985 ¥EHA2, TH), T4 EHE3169m, FX 3.0mo
THARBAT 4 54, L THHELRWATSE, KK 368m,
3P T R A KJE 368m, Fif FiER R FE 317.0m, THE RS
#3172m, %E3.0m. FHALFEEE 313.0m, KE 305m,
TEEBAT 4 55, EFHHEERIMATSE, &K 103m,
Sl S KJE 103m, Fi bR RE A 316.98m, THARS
#2313.78m, FZ 3.0m,
W (e ) KX T E BN BB AN EAE

W, TH.
B (RE) BARHATERTE, BABHMTFNLEBER
=3

X, BRAMBASE TR TAENERLY, B%E 5 AR
M TR, RERTELS,

ERuEK 7%75

2021 461 A 18 H




重庆市长寿区水利局办公室                2021年2月2日印发

― 2 ―
― 1 ―

