 

重庆市长寿区新市街道办事处： 
你单位关于长寿区桃花溪流域凤城新市段水土保持治理工程（河道生态治理工程部分）洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《长寿区桃花溪流域凤城新市段水土保持治理工程（河道生态治理工程部分）洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律法规和专家评审意见，现批复如下：
一、同意长寿区桃花溪流域凤城新市段水土保持治理工程（河道生态治理工程部分）洪水影响评价报告的结论
（一）工程所在河段防洪评价标准为10年一遇。
（二）本工程涉及河流为桃花溪河左岸一级支流纳溪河河口段，本工程河道生态治理3.700km，河道疏浚3.700km，主要涉河建设内容包括新建防洪护岸全长6.997km（左岸3.381m，右岸3.616m），新建9处下河梯步，新建穿堤管涵4处，新建过河汀步7处，改造拦河堰2处。
1.护岸工程
河道堤体及护岸结构分别为格宾镇脚+休闲步道+和景观绿化带。
格宾镇脚顶为河道常年水位。格宾笼挡墙镇脚规格为长×宽×高：1×1×1m和1.5×1×1m，内部按照1m间隔布置隔板。休闲步道位于格宾镇脚顶部，宽度为2.5m，休闲步道顶高程按比河道常年水位高出0.35m进行设计。
2.下河梯步
本工程共设9处下河梯步，其中，左岸有3处，分别位于桩号KZ2+954.22、KZ0+677.21、KZ1+263.19，右岸有6道，分别位于KY3+030.73、KY2+770.28、KY2+248.25、KY2+084.31、KY0+634.79、KY0+965.14。下河梯步采用斜坡坡面梯步：梯步总宽5.0m，均采用C25钢筋砼浇筑，C25钢筋砼梯步厚度为0.15m，下设0.1m厚碎石垫层，两侧设C20砼步带，尺寸为0.4m×0.8m（宽×高）。
3.穿堤管涵
本工程共设4个穿堤管涵，分别位于桩号KZ0+376.69、KY2+051.14、KY3+025.18、KZ3+135.42，采用DN1000钢筋砼预制管，管道基础采用C20砼管形基础，基础厚0.2m，管涵底坡i=0.05。管涵进口设置集水井，出口伸出格宾镇脚至河道。
4.过河汀步
新建汀步7处，汀步置于C20砼基础上，顶部宽2.0m，上游侧直立，下游侧坡比1:1.0，基础置于基岩上，上下游开挖面均采用大块石回填。汀步顶部高程为河道常年蓄水位+0.1m，汀步为M7.5浆砌块石，单个汀步宽度0.5m，长1.5m，高0.8m，汀步间间隔0.4m。
5.拦河堰
本工程拆除重建2座拦河堰，分别位于桩号K0+092、K2+509，拦河堰采用C20砼浇筑，拦河堰顶部宽2.0m，上游侧直立，下游侧坡比1:1.0，基础置于基岩上，上下游开挖面均采用大块石回填。拦河堰顶部设置汀步，汀步为M7.5浆砌块石，单个汀步宽度0.5m，长1.5m，高0.8m，汀步间间隔0.4m。
 
涉河建筑物控制坐标
第三部分  涉河建筑物控制坐标表
	涉河建筑物类别
	建筑物控制坐标编号
	X
	Y
	备注

	穿堤管涵
	KZ0+376.69
	3312664.108 
	36411711.363 
	控制线交点坐标

	
	KY2+051.14
	3312386.333 
	36410648.690 
	

	
	KY3+025.18
	3311829.486 
	36409992.815 
	

	
	KZ3+135.42
	3311762.744 
	36409947.099 
	

	下河梯步
	KY3+030.73
	3311825.504 
	36409988.885 
	

	
	KZ2+954.22
	3311895.987 
	36410069.571 
	

	
	KY2+770.28
	3312003.140 
	36410167.707 
	

	
	KY2+248.25
	3312239.503 
	36410532.063 
	

	
	KY2+084.31
	3312362.277 
	36410627.991 
	

	
	KY0+634.79
	3312845.630 
	36411517.855 
	

	
	KZ0+677.21
	3312837.783 
	36411483.186 
	

	
	KY0+965.14
	3312857.544 
	36411208.289 
	

	
	KZ1+263.19
	3312596.711 
	36411110.126 
	

	过河汀步
	K0+354
	3312669.410 
	36411726.388 
	

	
	K0+708
	3312853.534 
	36411450.391 
	

	
	KY0+871.89
	3312867.764 
	36411287.667 
	

	
	K0+956
	3312856.860 
	36411214.553 
	

	
	K2+256
	3312233.309 
	36410533.354 
	

	
	KZ2+655.29
	3312019.337 
	36410299.397 
	

	
	K2+792
	3311995.532 
	36410167.595 
	

	改建拦河堰
	K0+092
	3312667.066 
	36411952.466 
	

	
	K2+509
	3312126.003 
	36410380.613 
	

	左岸护岸
	左1
	3312709.040 
	36412028.130 
	堤脚控制线坐标

	
	左2
	3312708.690 
	36412027.500 
	

	
	左3
	3312701.140 
	36412019.940 
	

	
	左4
	3312697.440 
	36412017.840 
	

	
	左5
	3312693.600 
	36412013.950 
	

	
	左6
	3312687.400 
	36412002.640 
	

	
	左7
	3312686.170 
	36411997.780 
	

	
	左8
	3312686.280 
	36411977.110 
	

	
	左9
	3312682.110 
	36411968.930 
	

	
	左10
	3312664.930 
	36411956.620 
	

	
	左11
	3312663.440 
	36411955.280 
	

	
	左12
	3312631.140 
	36411924.900 
	

	
	左13
	3312634.480 
	36411896.200 
	

	
	左14
	3312662.020 
	36411880.320 
	

	
	左15
	3312669.300 
	36411864.780 
	

	
	左16
	3312665.600 
	36411843.310 
	

	
	左17
	3312667.810 
	36411817.950 
	

	
	左18
	3312673.500 
	36411802.050 
	

	
	左19
	3312674.940 
	36411787.540 
	

	
	左20
	3312664.420 
	36411716.400 
	

	
	左21
	3312672.450 
	36411691.240 
	

	
	左22
	3312728.680 
	36411632.630 
	

	
	左23
	3312751.560 
	36411614.840 
	

	
	左24
	3312786.070 
	36411595.300 
	

	
	左25
	3312825.190 
	36411540.870 
	

	
	左26
	3312831.050 
	36411510.600 
	

	
	左27
	3312831.030 
	36411509.400 
	

	
	左28
	3312837.780 
	36411483.190 
	

	
	左29
	3312838.260 
	36411470.420 
	

	
	左30
	3312837.930 
	36411468.570 
	

	
	左31
	3312841.820 
	36411452.780 
	

	左岸护岸
	左32
	3312845.570 
	36411447.960 
	

	
	左33
	3312850.120 
	36411393.630 
	

	
	左34
	3312843.510 
	36411380.620 
	

	
	左35
	3312838.110 
	36411358.570 
	

	
	左36
	3312837.950 
	36411344.500 
	

	
	左37
	3312837.340 
	36411338.800 
	

	
	左38
	3312833.140 
	36411318.360 
	

	
	左39
	3312834.920 
	36411300.580 
	

	
	左40
	3312858.340 
	36411245.510 
	

	
	左41
	3312841.940 
	36411211.610 
	

	
	左42
	3312810.470 
	36411201.310 
	

	
	左43
	3312788.820 
	36411202.460 
	

	
	左44
	3312769.060 
	36411211.350 
	

	
	左45
	3312732.750 
	36411213.190 
	

	
	左46
	3312726.960 
	36411211.260 
	

	
	左47
	3312713.380 
	36411201.990 
	

	
	左48
	3312690.420 
	36411174.410 
	

	
	左49
	3312669.480 
	36411161.230 
	

	
	左50
	3312657.580 
	36411158.220 
	

	
	左51
	3312644.050 
	36411146.600 
	

	
	左52
	3312642.140 
	36411142.060 
	

	
	左53
	3312631.020 
	36411131.210 
	

	
	左54
	3312604.100 
	36411120.640 
	

	
	左55
	3312598.330 
	36411114.680 
	

	
	左56
	3312596.710 
	36411110.130 
	

	
	左57
	3312595.970 
	36411106.390 
	

	
	左58
	3312590.970 
	36411097.360 
	

	
	左59
	3312589.720 
	36411092.320 
	

	
	左60
	3312591.610 
	36410999.170 
	

	
	左61
	3312546.350 
	36410928.790 
	

	
	左62
	3312526.610 
	36410920.270 
	

	
	左63
	3312509.550 
	36410900.580 
	

	
	左64
	3312501.660 
	36410871.460 
	

	
	左65
	3312491.860 
	36410849.610 
	

	
	左66
	3312465.190 
	36410815.470 
	

	左岸护岸
	左67
	3312455.550 
	36410807.410 
	

	
	左68
	3312391.330 
	36410773.530 
	

	
	左69
	3312378.070 
	36410767.410 
	

	
	左70
	3312357.520 
	36410772.410 
	

	
	左71
	3312354.940 
	36410775.740 
	

	
	左72
	3312357.070 
	36410783.470 
	

	
	左73
	3312361.200 
	36410785.070 
	

	
	左74
	3312366.360 
	36410789.610 
	

	
	左75
	3312371.130 
	36410798.370 
	

	
	左76
	3312366.870 
	36410815.310 
	

	
	左77
	3312360.560 
	36410818.560 
	

	
	左78
	3312345.210 
	36410819.800 
	

	
	左79
	3312334.200 
	36410816.210 
	

	
	左80
	3312332.900 
	36410815.410 
	

	
	左81
	3312306.410 
	36410799.750 
	

	
	左82
	3312285.570 
	36410775.600 
	

	
	左83
	3312268.540 
	36410733.870 
	

	
	左84
	3312273.570 
	36410721.030 
	

	
	左85
	3312359.830 
	36410680.750 
	

	
	左86
	3312377.000 
	36410656.370 
	

	
	左87
	3312377.200 
	36410654.220 
	

	
	左88
	3312366.840 
	36410638.540 
	

	
	左89
	3312342.530 
	36410630.750 
	

	
	左90
	3312331.090 
	36410626.300 
	

	
	左91
	3312302.800 
	36410613.220 
	

	
	左92
	3312266.790 
	36410583.090 
	

	
	左93
	3312238.570 
	36410542.720 
	

	
	左94
	3312222.940 
	36410531.280 
	

	
	左95
	3312188.250 
	36410520.430 
	

	
	左96
	3312156.260 
	36410508.390 
	

	
	左97
	3312107.360 
	36410486.720 
	

	
	左98
	3312090.990 
	36410475.050 
	

	
	左99
	3312084.420 
	36410467.980 
	

	
	左100
	3312083.970 
	36410448.050 
	

	
	左101
	3312100.530 
	36410428.570 
	

	左岸护岸
	左102
	3312104.190 
	36410423.510 
	

	
	左103
	3312110.210 
	36410413.650 
	

	
	左104
	3312116.750 
	36410401.000 
	

	
	左105
	3312119.960 
	36410393.510 
	

	
	左106
	3312117.810 
	36410382.460 
	

	
	左107
	3312076.400 
	36410341.490 
	

	
	左108
	3312058.940 
	36410326.110 
	

	
	左109
	3312037.430 
	36410309.290 
	

	
	左110
	3312027.930 
	36410303.440 
	

	
	左111
	3312000.470 
	36410290.520 
	

	
	左112
	3311983.250 
	36410263.250 
	

	
	左113
	3311983.370 
	36410235.980 
	

	
	左114
	3311984.770 
	36410213.160 
	

	
	左115
	3311990.190 
	36410167.700 
	

	
	左116
	3311980.600 
	36410144.910 
	

	
	左117
	3311955.260 
	36410125.450 
	

	
	左118
	3311937.430 
	36410110.000 
	

	
	左119
	3311882.590 
	36410056.500 
	

	
	左120
	3311867.430 
	36410043.140 
	

	
	左121
	3311837.740 
	36410019.520 
	

	
	左122
	3311823.100 
	36410006.660 
	

	
	左123
	3311768.570 
	36409953.850 
	

	
	左124
	3311753.360 
	36409917.910 
	

	
	左125
	3311753.390 
	36409852.560 
	

	
	左126
	3311746.520 
	36409830.130 
	

	
	左127
	3311744.810 
	36409827.600 
	

	
	左128
	3311717.750 
	36409832.740 
	

	
	左129
	3311710.320 
	36409866.060 
	

	
	左130
	3311699.600 
	36409893.800 
	

	
	左131
	3311694.730 
	36409902.350 
	

	
	左132
	3311654.720 
	36409894.410 
	

	
	左133
	3311642.440 
	36409797.270 
	

	
	左134
	3311678.920 
	36409713.110 
	

	
	左135
	3311770.870 
	36409646.470 
	

	右岸护岸
	右1
	3312716.630 
	36412019.280 
	

	
	右2
	3312715.870 
	36412017.360 
	

	
	右3
	3312714.890 
	36412010.610 
	

	
	右4
	3312716.500 
	36411991.560 
	

	
	右5
	3312707.670 
	36411973.250 
	

	
	右6
	3312671.580 
	36411949.150 
	

	
	右7
	3312670.090 
	36411947.820 
	

	
	右8
	3312644.220 
	36411924.160 
	

	
	右9
	3312647.320 
	36411895.310 
	

	
	右10
	3312666.100 
	36411884.400 
	

	
	右11
	3312675.720 
	36411863.440 
	

	
	右12
	3312672.410 
	36411845.690 
	

	
	右13
	3312673.790 
	36411821.750 
	

	
	右14
	3312680.230 
	36411800.930 
	

	
	右15
	3312681.300 
	36411788.060 
	

	
	右16
	3312672.410 
	36411722.010 
	

	
	右17
	3312680.560 
	36411697.160 
	

	
	右18
	3312715.260 
	36411661.240 
	

	
	右19
	3312728.310 
	36411646.330 
	

	
	右20
	3312736.220 
	36411636.310 
	

	
	右21
	3312754.100 
	36411622.110 
	

	
	右22
	3312802.270 
	36411599.360 
	

	
	右23
	3312828.380 
	36411569.880 
	

	
	右24
	3312850.160 
	36411504.190 
	

	
	右25
	3312851.120 
	36411496.440 
	

	
	右26
	3312850.180 
	36411483.420 
	

	
	右27
	3312851.350 
	36411472.670 
	

	
	右28
	3312854.660 
	36411461.560 
	

	
	右29
	3312857.950 
	36411456.650 
	

	
	右30
	3312860.420 
	36411454.640 
	

	
	右31
	3312871.480 
	36411429.530 
	

	
	右32
	3312870.570 
	36411414.420 
	

	
	右33
	3312862.720 
	36411390.390 
	

	右岸护岸
	右34
	3312857.140 
	36411381.720 
	

	
	右35
	3312852.620 
	36411369.270 
	

	
	右36
	3312847.280 
	36411327.140 
	

	
	右37
	3312849.180 
	36411312.240 
	

	
	右38
	3312872.980 
	36411252.650 
	

	
	右39
	3312867.380 
	36411221.420 
	

	
	右40
	3312865.990 
	36411219.890 
	

	
	右41
	3312817.610 
	36411190.300 
	

	
	右42
	3312805.690 
	36411187.110 
	

	
	右43
	3312788.150 
	36411187.730 
	

	
	右44
	3312781.020 
	36411190.190 
	

	
	右45
	3312768.370 
	36411192.790 
	

	
	右46
	3312746.110 
	36411194.420 
	

	
	右47
	3312721.670 
	36411184.630 
	

	
	右48
	3312702.880 
	36411163.850 
	

	
	右49
	3312685.450 
	36411151.410 
	

	
	右50
	3312663.360 
	36411141.970 
	

	
	右51
	3312654.080 
	36411133.880 
	

	
	右52
	3312649.870 
	36411126.870 
	

	
	右53
	3312634.470 
	36411115.490 
	

	
	右54
	3312610.640 
	36411109.570 
	

	
	右55
	3312608.620 
	36411107.870 
	

	
	右56
	3312606.140 
	36411102.280 
	

	
	右57
	3312603.830 
	36411094.150 
	

	
	右58
	3312600.150 
	36411067.120 
	

	
	右59
	3312599.230 
	36411053.190 
	

	
	右60
	3312599.450 
	36411004.460 
	

	
	右61
	3312545.890 
	36410918.570 
	

	
	右62
	3312528.810 
	36410910.280 
	

	
	右63
	3312521.330 
	36410902.120 
	

	
	右64
	3312500.790 
	36410848.080 
	

	
	右65
	3312493.580 
	36410836.160 
	

	
	右66
	3312473.890 
	36410811.990 
	

	右岸护岸
	右67
	3312454.400 
	36410796.320 
	

	
	右68
	3312388.020 
	36410762.820 
	

	
	右69
	3312387.430 
	36410762.460 
	

	
	右70
	3312387.260 
	36410762.350 
	

	
	右71
	3312355.470 
	36410762.350 
	

	
	右72
	3312350.740 
	36410765.620 
	

	
	右73
	3312350.500 
	36410790.060 
	

	
	右74
	3312355.820 
	36410793.900 
	

	
	右75
	3312347.860 
	36410809.790 
	

	
	右76
	3312344.370 
	36410808.690 
	

	
	右77
	3312311.200 
	36410789.780 
	

	
	右78
	3312299.760 
	36410779.500 
	

	
	右79
	3312291.400 
	36410766.840 
	

	
	右80
	3312281.420 
	36410737.500 
	

	
	右81
	3312286.600 
	36410725.250 
	

	
	右82
	3312370.750 
	36410685.320 
	

	
	右83
	3312367.690 
	36410629.860 
	

	
	右84
	3312337.350 
	36410619.370 
	

	
	右85
	3312325.630 
	36410614.460 
	

	
	右86
	3312302.810 
	36410603.160 
	

	
	右87
	3312286.100 
	36410589.750 
	

	
	右88
	3312239.530 
	36410532.030 
	

	
	右89
	3312225.370 
	36410522.310 
	

	
	右90
	3312197.280 
	36410513.260 
	

	
	右91
	3312168.910 
	36410501.670 
	

	
	右92
	3312115.060 
	36410474.660 
	

	
	右93
	3312106.990 
	36410446.300 
	

	
	右94
	3312135.870 
	36410399.370 
	

	
	右95
	3312129.160 
	36410371.770 
	

	
	右96
	3312108.350 
	36410359.220 
	

	
	右97
	3312095.510 
	36410348.100 
	

	
	右98
	3312083.400 
	36410333.330 
	

	
	右99
	3312076.740 
	36410326.620 
	

	右岸护岸
	右100
	3312054.380 
	36410307.980 
	

	
	右101
	3312046.240 
	36410302.450 
	

	
	右102
	3312016.060 
	36410286.050 
	

	
	右103
	3311992.990 
	36410240.210 
	

	
	右104
	3312002.810 
	36410170.820 
	

	
	右105
	3311986.180 
	36410129.230 
	

	
	右106
	3311937.340 
	36410090.570 
	

	
	右107
	3311929.920 
	36410084.070 
	

	
	右108
	3311875.810 
	36410031.770 
	

	
	右109
	3311868.730 
	36410025.550 
	

	
	右110
	3311840.910 
	36410003.320 
	

	
	右111
	3311833.080 
	36409996.360 
	

	
	右112
	3311813.400 
	36409976.940 
	

	
	右113
	3311809.310 
	36409972.650 
	

	
	右114
	3311787.890 
	36409948.850 
	

	
	右115
	3311782.190 
	36409941.910 
	

	
	右116
	3311773.270 
	36409930.000 
	

	
	右117
	3311771.290 
	36409924.590 
	

	
	右118
	3311770.640 
	36409913.530 
	

	
	右119
	3311771.020 
	36409910.150 
	

	
	右120
	3311771.740 
	36409907.640 
	

	
	右121
	3311772.120 
	36409904.280 
	

	
	右122
	3311771.230 
	36409888.890 
	

	
	右123
	3311770.150 
	36409884.910 
	

	
	右124
	3311767.050 
	36409878.850 
	

	
	右125
	3311763.760 
	36409865.130 
	

	
	右126
	3311763.840 
	36409826.250 
	

	
	右127
	3311726.940 
	36409804.210 
	

	
	右128
	3311715.190 
	36409810.570 
	

	
	右129
	3311704.970 
	36409824.940 
	

	
	右130
	3311699.740 
	36409857.040 
	

	
	右131
	3311697.540 
	36409865.640 
	

	
	右132
	3311690.920 
	36409884.400 
	

	右岸护岸
	右133
	3311670.000 
	36409882.060 
	

	
	右134
	3311662.200 
	36409815.210 
	

	
	右135
	3311663.790 
	36409769.990 
	

	
	右136
	3311666.050 
	36409757.990 
	

	
	右137
	3311678.450 
	36409738.890 
	

	
	右138
	3311686.130 
	36409733.570 
	

	
	右139
	3311692.480 
	36409731.810 
	

	
	右140
	3311697.290 
	36409732.130 
	

	
	右141
	3311703.360 
	36409730.550 
	

	
	右142
	3311714.720 
	36409723.230 
	

	
	右143
	3311717.510 
	36409720.530 
	

	
	右144
	3311718.250 
	36409719.470 
	

	
	右145
	3311721.040 
	36409716.770 
	

	
	右146
	3311748.370 
	36409699.150 
	

	
	右147
	3311752.720 
	36409692.840 
	

	
	右148
	3311753.250 
	36409690.380 
	

	
	右149
	3311757.340 
	36409684.250 
	

	
	右150
	3311784.250 
	36409665.620 
	

	说明：坐标系统采用2000大地坐标系，高程系统1985国家高程系。


二、有关要求
（一）你单位应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。
（二）你单位应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。
（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。
（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制工程度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。
（五）工程施工完毕，业主及时向区水利局提交竣工验收鉴定书，竣工验收时，应邀请我局参加。
（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。
 
 

 

重庆市长寿区水利局
                  2023年2月9日
 

 

 

 

 

 

 ― 1 ―
